## Sheet3
2022年花溪区应急管理局安全生产执法检查台账（2022年1月-3月）
序号 | 企业名称 | 行业 | 检查时间 | 检查类型 | 执法人员 | 检查情况 | 一般隐患 | 较大隐患 | 重大隐患 | 整改要求 | 复查人员 | 复查时间 | 整改结果 | 文书编号
1 | 鸿顺烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-01-11 | 旺季安全 | 申林、杨明富 | 1.超量储存、超范围经营；2.一清单、一台账、一承诺落实情况；3.零售店配备两个5公斤干粉灭火器；（以上项均未发现明显问题） | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕13号
2 | 贵阳金钰铮风味食品厂 | 工贸 | 2022-01-18 | 执法计划 | 任源、杨明富 | 1.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题）;2.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（未发现明显问题）;3.主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核（未发现明显问题）; | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕0001号
3 | 贵州北极熊实业有限公司花溪水厂 | 工贸 | 2022-01-25 | 执法计划 | 任源、杨明富 | 1.企业已在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志。（未发现明显问题）;2.企业已建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。（未发现明显问题）;3.企业已建立有限空间作业场所安全管理台账。（未发现明显问题）4.加强企业在全国和全省“两会”、春节期间值班值守工作，确保安全与稳定。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕0002号
4 | 中石油石板加油站 | 危化 | 2022-01-25 | 双随机 | 申林、许伦烈 | 1、如实事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报（无明显问题）。2、落实分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患;1月份站长隐患排查3次（无明显问题）。3、增加春节及冬奥会期间事故隐患排查频率，加强值班值守工作。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕15号
5 | 贵州省供销社烟花爆竹连锁有限公司 | 烟花爆竹批发 | 2022-01-25 | 许可证 | 申林、许伦烈 | 你公司《烟花爆竹经营（批发）许可证》（编号∶黔YHPF【2019】0103号）于2022年1月24日到期（许可时间∶2019年1月25日至2022年1月24，以上检查发现问题依据相关法律规定，即日起你公司不得从事烟花爆竹经营活动。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕14号
6 | 夜郎谷风景区 | 旅游 | 2022-01-26 | 综合监管 | 代维、陈明超、吴婕 | 1.售票口插板未有3C认证；2.免洗手消毒液和75%酒精消毒液无开始使用日期及限用日期；3.完善消毒等基本。 | 1.售票口插板未有3C认证；2.免洗手消毒液和75%酒精消毒液无开始使用日期及限用日期； |  |  | 立即整改 |  |  | 已整改 | 巡查记录表
7 | 贵州赛兰博科技有限公司 | 危化 | 2022-01-27 | 醇基燃料 | 张航、申林 | 1.经营危险化学品"一书一签"情况（未发现明显问题）。2.危险化学品流向管理情况（未发现明显问题）。3.注意办公场所用电安全。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕16号
8 | 贵阳科盛机械有限公司 | 工贸 | 2022-01-28 | 双随机 | 杨明富、代维 | 1、在有较大危险因素的场所或者设施设备上设置明显的安全警示标识（未发现明显问题）。2、提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品（未发现明显问题）。 | [7 empty] | (花)应急检记〔2022〕96号
9 | 中石油红岩加油站 | 危化 | 2022-01-28 | 醇基燃料 | 申林、许伦烈 | 1.应急物资配备情况及配电房管理情况（无明显问题）；2.M100甲醇向贵州弘荣煜新能源科技有限公司购买，“一书一签”完整，现场检查无零散购买情况；3.做好低温雨雪天气值班值守，隐患排查；4.春节期间交危作业必须提级管理，及时上报应急管理部门 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕17号
10 | 贵州英迪商业管理有限公司 | 工贸 | 2022-01-29 | 执法计划 | 代维、杨明富 | 1.采取措施消除事故隐患（未发现明显问题）；2.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（未发现明显问题）；3.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题）；4、企业已建立有限空间安全管理台账（未发现明显问题）。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕0003号
11 | 花溪金盛泰烟花爆竹有限公司 | 烟花爆竹批发 | 2022-01-29 | 双随机、执法计划 | 申林、许伦烈 | 1、主要负责人和安全管理人员安全知识和管理能力情况（无明显问题）;2、建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（无明显问题）;3、如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（无明显问题）;4、采取措施消除事故隐患（无明显问题）;5、主要负责人组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划（无明显问题）;6、主要负责人组织制定并实施本单位事故应急救援预案（无明显问题）;Z、消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定（无明显问题）;8、消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养，是否完好有效（无明显问题）;9、电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测（无明显问题）;10、疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，防火分区是否改变，防火间距是否被占用（无明显问题）;11、是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训，自动消防系统操作人员是否持证上岗（无明显问题）;12、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内（无明显问题）;13、生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，是否符合消防技术标准（无明显问题）;14、是否确定消防安全管理人（无明显问题）;15、是否开展每日防火巡查并建立巡查记录（无明显问题）;16、是否定期组织消防安全培训和消防演练（无明显问题）;17、是否建立消防档案、确定消防安全重点部位（无明显问题）。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕19号
12 | 中石油高校加油站 | 危化 | 2022-02-06 | 醇基燃料 | 申林、李心杰 | 1.M100甲醇向贵州弘荣煜新能源科技有限公司购进，该企业持有危化经营许可证。2.M100甲醇"一书一签"完整。3.及时填写贵阳市危险化学品监管大数据平台危化品流向信息。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕21号
13 | 花溪丰源加油站 | 危化 | 2022-02-06 | 醇基燃料 | 申林、李心杰 | 1.M100甲醇向贵州六维新能源股份有限公司购进，该企业持有危化经营许可证。2.M100甲醇"一书一签"完整。3.及时填写贵阳市危险化学品监管大数据平台危化品流向信息 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕20号
14 | 中石化元通养牛壹号加油站 | 危化 | 2022-02-09 | 醇基燃料 | 申林、令狐友强 | 1、M100甲醇向贵州天福化工有限责任公司、贵州六维新能源股份有限公司购进，该企业持有危化经营许可证。2、M100甲醇"一书一签"完整。3、及时填写贵阳市危险化学品监管大数据平台危化品流向信息。4、完善企业2022年安全生产教育培训计划的时间和培训内容。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕22号
15 | 城发中石化青岩北部环线加油站 | 危化 | 2022-02-09 | 醇基燃料 | 申林、令狐友强 | 1、加油站1台M100甲醇加注机已拆除，未销售M100甲醇。2、加强加油机拆除处的安全隐患排查，防止油品泄漏。3、及时填写贵阳市危险化学品监管大数据平台危化品流向信息。4、完善企业2022年安全生产教育培训计划的时间和培训内容。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕24号
16 | 城发中石化燕楼加油站 | 危化 | 2022-02-09 | 醇基燃料 | 申林、令狐友强 | 1、加油站1台M100甲醇加注机已拆除，未销售M100甲醇。2、增加已拆除加油机处的安全警示标志，加强拆除处的安全隐患排查，防止油品泄漏。3、及时填写贵阳市危险化学品监管大数据平台危化品流向信息。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕23号
17 | 贵阳花溪联和水厂 | 工贸 | 2022-02-11 | 执法计划 | 代维、杨明富 | 1.在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志（未发现明显问题）;2.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（未发现明显问题）;3.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题）;4.主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核（未发现明显问题）;5.罐装车间墙上配电箱门锁具损坏未及时修理;6.空桶摆放库房逃生应急通道标线磨损不清晰，未及时补画; | 1罐装车间墙上配电箱门锁具损坏未及时修理;2.空桶摆放库房逃生应急通道标线磨损不清晰，未及时补画; |  |  | 责令限期整改（2022年2月18日） | 代维、杨明富 | 2022-02-23 | 已整改 | (花)应急现记〔2022〕0004号
18 | 贵州新华羲玻璃有限公司 | 工贸 | 2022-02-17 | 执法计划 | 任源、杨明富 | 1.主车间应急通道设置不明显，且摆放有成品。2.料仓和入厂处污水处理池有限空间告知牌设置不规范。3.有限空间台账填写不规范4.行业机操作控制室内电线路铺设不规范，且控制设备盖板缺失5.成品库房堆垛高度不符合规范要求，未设置高空作业防护设施6.天然气控制室未安装防雷检测装置7.空压机未按要求设置在专门的空压机房内8.风机房内摆放氧气瓶、乙炔瓶，且气瓶与动火作业距离不符合规范要求 | 1.主车间应急通道设置不明显，且摆放有成品。2.料仓和入厂处污水处理池有限空间告知牌设置不规范。3.有限空间台账填写不规范4.行业机操作控制室内电线路铺设不规范，且控制设备盖板缺失5.成品库房堆垛高度不符合规范要求，未设置高空作业防护设施6.天然气控制室未安装防雷检测装置7.空压机未按要求设置在专门的空压机房内8.风机房内摆放氧气瓶、乙炔瓶，且气瓶与动火作业距离不符合规范要求 |  |  | 责令限期整改（2022年3月16日） | 代维、杨明富 | 2022-03-23 | 已整改 | (花)应急检记〔2022〕25号
19 | 中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司丰石加油站 | 危化 | 2022-02-18 | 双随机 | 代维、杨明富 | 1.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题）;2.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查安全生产工作，及时消除事故隐患情况（未发现明显问题）;3.组织制定并实施安全生产教育培训计划情况（未发现明显问题）。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕0005号
20 | 贵州珂岭新技术发展有限公司 | 危化 | 2022-02-18 | 执法计划 | 张航、许伦烈 | 1、严格制定并落实复工复产方案，完成并制定了复工复产方案。2、开展全员安全教育培训，2月7日完成复工复产培训安全培训。3、开展应急预案演练，2月17日完成演练。4、严格落实领导带班值班，主要负责人现场带班值班5、落实各项安全措施，更换厂区安全警示标识标牌，排查设备、电气柜线路、灭火器材隐患，并整改完成6、企业建立了安全生产责任体系、规章制度和安全操作规程。7、经检查基本达到复工复产要求 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕26号
21 | 际华三五三七有限责任公司 | 工贸 | 2022-02-22 | 执法计划 | 任源、杨明富 | 1.从业人员安全生产教育培训（未发现明显问题）;2.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（未发现明显问题）;3.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志（未发现明显问题）;4.企业已设置应急疏散通道。（未发现明显问题）; | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕0006号
22 | 贵阳方正涂料有限责任公司 | 危化 | 2022-02-24 | 执法计划 | 张航、许伦烈 | 1、制定并落实复产复工方案。2、开展全员安全生产教育培训，2月14日完成复工复产安全培训。3、制定应急演练方案，2月23日完成演练。4、落实领导带班值班制度。5、开展隐患排查并整改完成。6、企业建立了安全生产责任制，规章制度和安全操作规程。7、经检查基本达到复工复产要求。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕27号
23 | 贵州华工工具注塑有限公司 | 工贸 | 2022-02-24 | 执法计划 | 代维、任源 | 1.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（未发现明显问题）;2.注塑车间注塑成型机岗位风险告知卡和污水处理池有限空间作业安全告知牌的危险因素辨识内容无针对性（危险因素辨识与设备风险不相符）;3.工具车间二工段规划了逃生应急通道，未标明逃生指向标识;4.主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核（未发现明显问题）;5.安全费用提取和使用（未发现明显问题）; | 1注塑车间注塑成型机岗位风险告知卡和污水处理池有限空间作业安全告知牌的危险因素辨识内容无针对性（危险因素辨识与设备风险不相符）;2工具车间二工段规划了逃生应急通道，未标明逃生指向标识; |  |  | 责令限期整改（2022年3月8日） | 杨明富、任源 | 2022-03-10 | 已整改 | (花)应急现记〔2022〕0007号
24 | 贵阳祥合海绵制造厂 | 工贸 | 2022-02-24 | 双随机 | 张航、许伦烈 | 1、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。（未发现明显问题）2、生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。（未发现明显问题）3、事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。（未发现明显问题） | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕29号
25 | 贵州麟山水泥有限公司 | 工贸 | 2022-03-02 | 执法计划 | 代维、任源 | 1.从业人员安全生产教育培训（已制定年度教育培训计划，并按计划组织实施）（未发现明显问题）;2.将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员（未发现明显问题）;3.按照应急预案的规定，落实应急物资及装备(按照应急预案配备应急物资）（未发现明显问题）;4.应急预案应当及时修订并归档，并按要求进行备案（未发现明显问题）; | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕0008号
26 | 贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村屯上水泥用石灰岩矿 | 非煤矿山 | 2022-03-11 | 复工复产 | 任源、杨明富 | 1.企业负责人于2022年3月1日组织召开一次专题会;2.企业已制定复工复产的工作方案;3.企业于2022年3月1日召开一次职工大会；4.企业于2022年3月2日对从业人员开展一次安全教育培训工作；5.企业关键岗位员工已返岗，无顶岗情况;6.企业已开展全面的隐患排查整治工作;7.企业已制定安全风险管控方案并公示重大风险及管控措施8.企业已落实全员安全生产责任制;9.企业线上监管平台正常运行;10.企业已制定应急处置方案并与2022年3月7日开展练;11.矿山平台、边坡已设置警示标识、警戒线，边坡无悬浮石。 | [7 empty] | (花)应急检记〔2022〕28号
27 | 贵阳闽达钢铁有限公司 | 工贸 | 2022-03-15 | 执法计划 | 杨明富、任源 | 1.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（企业已建立安全生产隐患排查治理管理制度、2022年复工复产安全隐患大排查记录）；2.2022年复工复产从业人员安全生产教育培训（企业已制定2022年复工复产安全生产工作方案、专题会议、全员安全教育培训，有培训通知、培训记录、人员签到培训照片、考核结果）；3.应急事故池（有限空间作业场所）已设置明显的安全警示标志和警示说明；4.炼钢车间《液氧、液氩站设备日常巡检维修表》的巡检记录中2022年3月13日夜班巡检未记录；5.负垮料场用于切割的氧气和乙炔管路紧急切断阀处堆放杂物，不便于紧急切断操作。 | 1.炼钢车间《液氧、液氩站设备日常巡检维修表》的巡检记录中3月13日夜班巡检未记录。2.负垮料场用于切割的氧气和乙炔管路紧急切断阀处堆放杂物，不便于紧急切断操作。3.负垮料场用于切割的氧气和乙炔管路紧急切断阀处堆放杂物，不便于紧急切断操作。 |  |  | 责令限期整改（2022年3月27日） | 任源、杨明富 | 2022-03-29 | 已整改 | (花)应急现记〔2022〕0011号
28 | 刚梅烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-03-15 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1、建立健全生产安全事故隐患排查治理制度;并按规定组织开展安全生产检查、排查事故隐患;（未发现明显问题） 2、采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹，采购和销售产品质量不符合标准规定的烟花爆竹，销售应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹;（未发现明显问题） 3、主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核;（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急现记（2022）31号
29 | 中国航油集团贵州石油有限公司（谷立油库） | 危化 | 2022-03-15 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1、油库已制定《2022年度安全生产教育培训计划》，1月份、2月份已按计划开展培训（未发现明显问题）。 2、油库三年行动资料学习照片无学习时间，实操培训考试无监考人员签名和考核时间。 3、油库已开展应急演练（未发现明显问题）。 4、隐患排查台账按要求填写，实地检查油库排查隐患2月23日至3月9 日完成整改，与记录相符（未发现明显问题）。 | 油库三年行动资料学习照片无学习时间，实操培训考试无监考人员签名和考核时间。 |  |  | 限期整改 |  |  | 已整改 | （花）应急检记 〔2022）32号
30 | 富红烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-03-16 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1、如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报;（未发现明显问题）2、采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹，采购和销售产品质量不符合标准规定的烟花爆竹，销售应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹;（未发现明显问题） 3、主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核;（未发现明显问题 | [7 empty] | （花）应急现记〔2022）30号
31 | 贵州珂岭新技术发展有限公司 | 危化 | 2022-03-16 | 暗查暗访 | 申林、许伦烈 | 1.企业应急预案未根据人员变动及时更新; 2.企业危化品出入库台账动态管理更新不及时，日常巡查不及时; 3.安环部负责人李净对危化品出入库现有库存量不清楚. | 1.企业应急预案未根据人员变动及时更新; 2.企业危化品出入库台账动态管理更新不及时，日常巡查不及时; 3.安环部负责人李净对危化品出入库现有库存量不清楚. |  |  | 限期整改（2022年3月19日） |  |  | 已整改 | （花）应急现记〔2022）33号
32 | 中石油贵阳油库 | 危化 | 2022-03-17 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1、危险化学品重大危险源的安全生产状况定期检查，采取措施消除事故隐患。（无发现明显问题，隐患排查台账记录3月13日罐区东侧静电释放柱05故障，完成整改）。2、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所应按国家标准设置监测报警装置，爆炸危险场所应按国家标准安装使用防爆电气设备（无明显问题，可燃气体报警装置B674、B675现场测试正常，消防手动报警器有Ex标志）。3、特种作业人员持证上岗（无明显问题，方小龙持低压电工证2020年复审合格）。4、建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者制定实施生产安全事故隐患排查治理制度（无明显问题，已经建立上述两项制度）。5、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全管理人员应依法考试合格（无明显问题，主要负责人黄小红、分管负责人李朝友、安全管理人员持证上岗）。6、从业人员安全教育培训（无明显问题，制定2022教育培训计划并按计划完成）。7、按照疫情防控要求做好扫码（行程码、健康码）、戴口罩、测体温，做好入库司乘人员登记 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕33号
33 | 鸿顺烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-03-18 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1.采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹，采购和销售产品质量不符合标准规定的烟花爆竹，销售应当由专业燃放的烟花爆竹（无明显问题，现场检查未发现）;2.主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核（无明显问题，主要负责人⑧安全管理人员均取证）;3.如实记录事故隐患排查治理情况（无明显问题，及时填写记录）;4.消防设施配置情况（无明显问题、配5公斤磷酸铵盐灭火器4具）。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕34号
34 | 贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村屯上水泥用石灰岩矿 | 非煤矿山 | 2022-03-22 | 双随机 | 杨明富、任源 | 1、主要负责人和安全管理人员安全生产知识管理能力及考核情况（冯德立2021年7月13日经贵阳市应急局考核取得金属、非金属露天矿山主要负责人证，罗松2021年7月13日，经贵阳市应急局考核取得金属、非金属露天矿山安全生产管理人 员证）。 2、生产经营项目、场所、设备发包、出租时签订安全管理协议，发包方统二协调和管理情况（2020年12月24日，发包方与陕西乔阳建设工程有限公司签订安全管理协议，在合同中明确各自的安全管理责任，发包方对承包方开展统一培训，并对承包方人员进行能力考核，对承包方存在的问题进行通报）。 3、主要负责人法定职责履职情况（安全生产教育和培训计划）∶（企业已制定 2022年度教育培训计划，并按照年度教育培训计划开展了教育培训）∶ 4、1198平台左侧边坡部分警戒线老化破损，未及时更换。 5、1174 平台液压潜孔钻机钻孔角度仪器安装不规范。 | 1、1198平台左侧边坡部分警戒线老化破损，未及时更换。 2、1174 平台液压潜孔钻机钻孔角度仪器安装不规范。 |  |  | 责令限期整改（2022年3月28日） |  |  |  | (花)应急现记〔2022〕 36号
35 | 贵州华仁万盛钢结构有限公司 | 工贸 | 2022-03-24 | 执法计划 | 杨明富、代维 | 1.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（有隐患排查记录台账，由厂长向隐患责任人通报整改）; 2.Ｃ／Ｚ型钢设备、冲孔机的安全防护装置未起到有效完全防护; 3.剪板机、折弯机控制开关葙锁损坏，未及时修复，且电缆线路敷设杂乱，未及时清理（规范铺设）; 4.公司已建立《生产安全事故隐患排查治理制度》，并装订在《贵州华仁万盛钢构有限公司安全生产规章制度》; 5.主要负责人和安全管理人员通过安全生产知识和管理能力及考核并取得相应证书（2021 年 7 月 12 日，经贵阳市应急局发证，舒伟红《取得主要负责人安全生产培训合格证》、邓官印取得安全管理人员《安全生产合格证书》）; 6.企业主要负责人以公司文件形式下发本单位的应急预案，并于２０２２年２月１２日组织实施了事故应急演练； | 1.剪板机、折弯机控制开关葙锁损坏，未及时修复，且电缆线路敷设杂乱，未及时清理（规范铺设）。 2.Ｃ／Ｚ型钢设备、冲孔机的安全防护装置未起到有效完全防护。 |  |  | 责令限期整改（2022年4月8日） |  |  |  | (花)应急现记〔2022〕 0012号
36 | 贵阳浙鑫钢结构有限公司 | 工贸 | 2022-03-24 | 执法计划 | 杨明富、代维 | 1、在厂房实际缴纳时段内，你公司要做好与通源钢构之间的厂房转让中各自的义务; 2、你公司存放原材料库房，未与通源钢构之间的厂房进行有效隔离。 | 1、在厂房实际缴纳时段内，你公司要做好与通源钢构之间的厂房转让中各自的义务; 2、你公司存放原材料库房，未与通源钢构之间的厂房进行有效隔离。 |  |  | 责令限期整改（2022年4月8日） |  |  |  | (花)应急检记〔2022〕 37号
37 | 贵州晶木建材有限公司 | 工贸 | 2022-03-25 | 执法计划 | 代 维、杨明富 | 1、公司已制定生产安全事故隐患排查治理制度; 2、公司已建立生产安全隐患排查治理台账、并按要求填写。同时通过公示栏向员工进行通报∶ 3、分板工区、合模工区部分设备旋转部位未起到有效防护;4、合模工区设备操作箱未采取上锁管理; 5、脱模工区临时工人操作平台不可靠（采取木条垫高油桶人站上面操作脱模）; 6、消防水池未按要求设置安全防护围栏。 | 3、分板工区、合模工区部分设备旋转部位未起到有效防护;4、合模工区设备操作箱未采取上锁管理; 5、脱模工区临时工人操作平台不可靠（采取木条垫高油桶人站上面操作脱模）; 6、消防水池未按要求设置安全防护围栏。 |  |  | 责令限期整改（2022年4月8日） |  |  |  | (花)应急检记〔2022〕 38号
38 | 贵州盐都保温材料有限公司 | 工贸 | 2022-03-29 | 双随机 | 申林、杨明富 | 1.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度情况（未发现明显问题） 2.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题） | [7 empty] | (花)应急检记〔2022〕 41号
39 | 贵州久远祥和爆破工程有限责任公司 | 民爆 | 2022-03-31 | 综合监管 | 张航、杨明富、许伦烈、申林 | 1、组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程（公司已结合实际按照黔府办发【2009】31号第土条建立了安全生产规章制度）。 2、建立健全生产安全事故隐患排查治理制度情况（公司已制定隐患排查治理制度）。 3、如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（公司已建立隐患排查治理台账.并已下发通知单形式向从业人员通报）。 4、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案（公司已《生产安全事故综合应急预案》，有应急演练总结和演练图片）。 | [7 empty] | (花)应急检记〔2022〕 39号
40 | 国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司桐荫路加油三站 | 危化 | 2022-03-31 | 双随机 | 张航、许伦烈 | 1、组织建立并落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促检查安全生产工作，及时消除事故隐患情况（该加油站已建立"双控"体系、检查当日、第13周考核得分99.5分）。 2、采取措施消除事故隐患的情况（该加油站已建立隐患排查治理记录台账. 有排查时间、隐患内容、整改措施以及整改完成情况的记录台账）。 | [7 empty] | （花）应急检记〔2022】41号