## Sheet1
2022年花溪区应急管理局安全生产执法检查台账
序号 | 单位名称 | 行业 | 检查时间 | 检查类型 | 执法人员 | 检查情况 | 一般隐患 | 较大隐患 | 重大隐患 | 整改要求 | 复查人员 | 复查时间 | 整改结果 | 文书编号
1 | 鸿顺烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022年1月11日 | 旺季安全 | 申林、杨明富 | 1.超量储存、超范围经营；2.一清单、一台账、一承诺落实情况；3.零售店配备两个5公斤干粉灭火器；（以上项均未发现明显问题） | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕13号
2 | 贵阳金钰铮风味食品厂 | 工贸 | 2022年1月18日 | 执法计划 | 任源、杨明富 | 1.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题）;2.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（未发现明显问题）;3.主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核（未发现明显问题）; | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕0001号
3 | 贵州北极熊实业有限公司花溪水厂 | 工贸 | 2022年1月25日 | 执法计划 | 任源、杨明富 | 1.企业已在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志。（未发现明显问题）;2.企业已建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。（未发现明显问题）;3.企业已建立有限空间作业场所安全管理台账。（未发现明显问题）4.加强企业在全国和全省“两会”、春节期间值班值守工作，确保安全与稳定。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕0002号
4 | 中石油石板加油站 | 危化 | 2022年1月25日 | 双随机 | 申林、许伦烈 | 1、如实事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报（无明显问题）。2、落实分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患;1月份站长隐患排查3次（无明显问题）。3、增加春节及冬奥会期间事故隐患排查频率，加强值班值守工作。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕15号
5 | 贵州省供销社烟花爆竹连锁有限公司 | 烟花爆竹批发 | 2022年1月25日 | 许可证 | 申林、许伦烈 | 你公司《烟花爆竹经营（批发）许可证》（编号∶黔YHPF【2019〕0103号）于2022年1月24日到期（许可时间∶2019年1月25日至2022年1月24，以上检查发现问题依据相关法律规定，即日起你公司不得从事烟花爆竹经营活动。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕14号
6 | 夜郎谷风景区 | 旅游 | 2022年1月26日 | 综合监管 | 代维、陈明超、吴婕 | 1.售票口插板未有3C认证；2.免洗手消毒液和75%酒精消毒液无开始使用日期及限用日期；3.完善消毒等基本。 | 1.售票口插板未有3C认证；2.免洗手消毒液和75%酒精消毒液无开始使用日期及限用日期； |  |  | 立即整改 |  |  | 已整改 | 巡查记录表
7 | 贵州赛兰博科技有限公司 | 危化 | 2022年1月27日 | 醇基燃料 | 张航、申林 | 1.经营危险化学品"一书一签"情况（未发现明显问题）。2.危险化学品流向管理情况（未发现明显问题）。3.注意办公场所用电安全。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕16号
8 | 贵阳科盛机械有限公司 | 工贸 | 2022年1月28日 | 双随机 | 杨明富、代维 | 1、在有较大危险因素的场所或者设施设备上设置明显的安全警示标识（未发现明显问题）。2、提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品（未发现明显问题）。 | [7 empty] | (花)应急检记〔2022〕96号
9 | 中石油红岩加油站 | 危化 | 2022年1月28日 | 醇基燃料 | 申林、许伦烈 | 1.应急物资配备情况及配电房管理情况（无明显问题）；2.M100甲醇向贵州弘荣煜新能源科技有限公司购买，“一书一签”完整，现场检查无零散购买情况；3.做好低温雨雪天气值班值守，隐患排查；4.春节期间交危作业必须提级管理，及时上报应急管理部门 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕17号
10 | 贵州英迪商业管理有限公司 | 工贸 | 2022年1月29日 | 执法计划 | 代维、杨明富 | 1.采取措施消除事故隐患（未发现明显问题）；2.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（未发现明显问题）；3.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题）；4、企业已建立有限空间安全管理台账（未发现明显问题）。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕0003号
11 | 花溪金盛泰烟花爆竹有限公司 | 烟花爆竹批发 | 2022年1月29日 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1、主要负责人和安全管理人员安全知识和管理能力情况（无明显问题）;2、建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（无明显问题）;3、如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（无明显问题）;4、采取措施消除事故隐患（无明显问题）;5、主要负责人组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划（无明显问题）;6、主要负责人组织制定并实施本单位事故应急救援预案（无明显问题）;Z、消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定（无明显问题）;8、消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养，是否完好有效（无明显问题）;9、电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测（无明显问题）;10、疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，防火分区是否改变，防火间距是否被占用（无明显问题）;11、是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训，自动消防系统操作人员是否持证上岗（无明显问题）;12、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内（无明显问题）;13、生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，是否符合消防技术标准（无明显问题）;14、是否确定消防安全管理人（无明显问题）;15、是否开展每日防火巡查并建立巡查记录（无明显问题）;16、是否定期组织消防安全培训和消防演练（无明显问题）;17、是否建立消防档案、确定消防安全重点部位（无明显问题）。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕19号
12 | 中石油高校加油站 | 危化 | 2022年2月6日 | 醇基燃料 | 申林、李心杰 | 1.M100甲醇向贵州弘荣煜新能源科技有限公司购进，该企业持有危化经营许可证。2.M100甲醇"一书一签"完整。3.及时填写贵阳市危险化学品监管大数据平台危化品流向信息。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕21号
13 | 花溪丰源加油站 | 危化 | 2022年2月6日 | 醇基燃料 | 申林、李心杰 | 1.M100甲醇向贵州六维新能源股份有限公司购进，该企业持有危化经营许可证。2.M100甲醇"一书一签"完整。3.及时填写贵阳市危险化学品监管大数据平台危化品流向信息 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕20号
14 | 中石化元通养牛壹号加油站 | 危化 | 2022年2月9日 | 醇基燃料 | 申林、令狐友强 | 1、M100甲醇向贵州天福化工有限责任公司、贵州六维新能源股份有限公司购进，该企业持有危化经营许可证。2、M100甲醇"一书一签"完整。3、及时填写贵阳市危险化学品监管大数据平台危化品流向信息。4、完善企业2022年安全生产教育培训计划的时间和培训内容。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕22号
15 | 城发中石化青岩北部环线加油站 | 危化 | 2022年2月9日 | 醇基燃料 | 申林、令狐友强 | 1、加油站1台M100甲醇加注机已拆除，未销售M100甲醇。2、加强加油机拆除处的安全隐患排查，防止油品泄漏。3、及时填写贵阳市危险化学品监管大数据平台危化品流向信息。4、完善企业2022年安全生产教育培训计划的时间和培训内容。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕24号
16 | 城发中石化燕楼加油站 | 危化 | 2022年2月9日 | 醇基燃料 | 申林、令狐友强 | 1、加油站1台M100甲醇加注机已拆除，未销售M100甲醇。2、增加已拆除加油机处的安全警示标志，加强拆除处的安全隐患排查，防止油品泄漏。3、及时填写贵阳市危险化学品监管大数据平台危化品流向信息。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕23号
17 | 贵阳花溪联和水厂 | 工贸 | 2022年2月11日 | 执法计划 | 代维、杨明富 | 1.在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志（未发现明显问题）;2.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（未发现明显问题）;3.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题）;4.主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核（未发现明显问题）;5.罐装车间墙上配电箱门锁具损坏未及时修理;6.空桶摆放库房逃生应急通道标线磨损不清晰，未及时补画; | 1罐装车间墙上配电箱门锁具损坏未及时修理;2.空桶摆放库房逃生应急通道标线磨损不清晰，未及时补画; |  |  | 责令限期整改（2022年2月18日） | 代维、杨明富 | 2022年2月23日 | 已整改 | (花)应急现记〔2022〕0004号
18 | 贵州新华羲玻璃有限公司 | 工贸 | 2022年2月17日 | 执法计划 | 任源、杨明富 | 1.主车间应急通道设置不明显，且摆放有成品。2.料仓和入厂处污水处理池有限空间告知牌设置不规范。3.有限空间台账填写不规范4.行业机操作控制室内电线路铺设不规范，且控制设备盖板缺失5.成品库房堆垛高度不符合规范要求，未设置高空作业防护设施6.天然气控制室未安装防雷检测装置7.空压机未按要求设置在专门的空压机房内8.风机房内摆放氧气瓶、乙炔瓶，且气瓶与动火作业距离不符合规范要求 | 1.主车间应急通道设置不明显，且摆放有成品。2.料仓和入厂处污水处理池有限空间告知牌设置不规范。3.有限空间台账填写不规范4.行业机操作控制室内电线路铺设不规范，且控制设备盖板缺失5.成品库房堆垛高度不符合规范要求，未设置高空作业防护设施6.天然气控制室未安装防雷检测装置7.空压机未按要求设置在专门的空压机房内8.风机房内摆放氧气瓶、乙炔瓶，且气瓶与动火作业距离不符合规范要求 |  |  | 责令限期整改（2022年3月16日） | 代维、杨明富 | 2022年3月23日 | 已整改 | (花)应急检记〔2022〕25号
19 | 中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司丰石加油站 | 危化 | 2022年2月18日 | 双随机 | 代维、杨明富 | 1.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题）;2.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查安全生产工作，及时消除事故隐患情况（未发现明显问题）;3.组织制定并实施安全生产教育培训计划情况（未发现明显问题）。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕0005号
20 | 贵州珂岭新技术发展有限公司 | 危化 | 2022年2月18日 | 执法计划 | 张航、许伦烈 | 1、严格制定并落实复工复产方案，完成并制定了复工复产方案。2、开展全员安全教育培训，2月7日完成复工复产培训安全培训。3、开展应急预案演练，2月17日完成演练。4、严格落实领导带班值班，主要负责人现场带班值班5、落实各项安全措施，更换厂区安全警示标识标牌，排查设备、电气柜线路、灭火器材隐患，并整改完成6、企业建立了安全生产责任体系、规章制度和安全操作规程。7、经检查基本达到复工复产要求 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕26号
21 | 际华三五三七有限责任公司 | 工贸 | 2022年2月22日 | 执法计划 | 任源、杨明富 | 1.从业人员安全生产教育培训（未发现明显问题）;2.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（未发现明显问题）;3.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志（未发现明显问题）;4.企业已设置应急疏散通道。（未发现明显问题）; | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕0006号
22 | 贵阳方正涂料有限责任公司 | 危化 | 2022年2月24日 | 执法计划 | 张航、许伦烈 | 1、制定并落实复产复工方案。2、开展全员安全生产教育培训，2月14日完成复工复产安全培训。3、制定应急演练方案，2月23日完成演练。4、落实领导带班值班制度。5、开展隐患排查并整改完成。6、企业建立了安全生产责任制，规章制度和安全操作规程。7、经检查基本达到复工复产要求。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕27号
23 | 贵州华工工具注塑有限公司 | 工贸 | 2022年2月24日 | 执法计划 | 代维、任源 | 1.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（未发现明显问题）;2.注塑车间注塑成型机岗位风险告知卡和污水处理池有限空间作业安全告知牌的危险因素辨识内容无针对性（危险因素辨识与设备风险不相符）;3.工具车间二工段规划了逃生应急通道，未标明逃生指向标识;4.主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核（未发现明显问题）;5.安全费用提取和使用（未发现明显问题）; | 1注塑车间注塑成型机岗位风险告知卡和污水处理池有限空间作业安全告知牌的危险因素辨识内容无针对性（危险因素辨识与设备风险不相符）;2工具车间二工段规划了逃生应急通道，未标明逃生指向标识; |  |  | 责令限期整改（2022年3月8日） | 杨明富、任源 | 2022年3月10日 | 已整改 | (花)应急现记〔2022〕0007号
24 | 贵阳祥合海绵制造厂 | 工贸 | 2022年2月24日 | 双随机 | 张航、许伦烈 | 1、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。（未发现明显问题）2、生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。（未发现明显问题）3、事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。（未发现明显问题） | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕29号
25 | 贵州麟山水泥有限公司 | 工贸 | 2022年3月2日 | 执法计划 | 代维、任源 | 1.从业人员安全生产教育培训（已制定年度教育培训计划，并按计划组织实施）（未发现明显问题）;2.将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员（未发现明显问题）;3.按照应急预案的规定，落实应急物资及装备(按照应急预案配备应急物资）（未发现明显问题）;4.应急预案应当及时修订并归档，并按要求进行备案（未发现明显问题）; | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕0008号
26 | 贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村屯上水泥用石灰岩矿 | 非煤矿山 | 2022年3月11日 | 复工复产 | 任源、杨明富 | 1.企业负责人于2022年3月1日组织召开一次专题会;2.企业已制定复工复产的工作方案;3.企业于2022年3月1日召开一次职工大会；4.企业于2022年3月2日对从业人员开展一次安全教育培训工作；5.企业关键岗位员工已返岗，无顶岗情况;6.企业已开展全面的隐患排查整治工作;7.企业已制定安全风险管控方案并公示重大风险及管控措施8.企业已落实全员安全生产责任制;9.企业线上监管平台正常运行;10.企业已制定应急处置方案并与2022年3月7日开展练;11.矿山平台、边坡已设置警示标识、警戒线，边坡无悬浮石。 | [7 empty] | (花)应急检记〔2022〕28号
27 | 贵阳闽达钢铁有限公司 | 工贸 | 2022年3月15日 | 执法计划 | 杨明富、任源 | 1.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（企业已建立安全生产隐患排查治理管理制度、2022年复工复产安全隐患大排查记录）；2.2022年复工复产从业人员安全生产教育培训（企业已制定2022年复工复产安全生产工作方案、专题会议、全员安全教育培训，有培训通知、培训记录、人员签到培训照片、考核结果）；3.应急事故池（有限空间作业场所）已设置明显的安全警示标志和警示说明；4.炼钢车间《液氧、液氩站设备日常巡检维修表》的巡检记录中2022年3月13日夜班巡检未记录；5.负垮料场用于切割的氧气和乙炔管路紧急切断阀处堆放杂物，不便于紧急切断操作。 | 1.炼钢车间《液氧、液氩站设备日常巡检维修表》的巡检记录中3月13日夜班巡检未记录。2.负垮料场用于切割的氧气和乙炔管路紧急切断阀处堆放杂物，不便于紧急切断操作。3.负垮料场用于切割的氧气和乙炔管路紧急切断阀处堆放杂物，不便于紧急切断操作。 |  |  | 责令限期整改（2022年3月27日） | 任源、杨明富 | 2022年3月29日 | 已整改 | (花)应急现记〔2022〕0011号
28 | 刚梅烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022年3月15日 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1、建立健全生产安全事故隐患排查治理制度;并按规定组织开展安全生产检查、排查事故隐患;（未发现明显问题） 2、采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹，采购和销售产品质量不符合标准规定的烟花爆竹，销售应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹;（未发现明显问题） 3、主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核;（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急现记（2022）31号
29 | 中国航油集团贵州石油有限公司（谷立油库） | 危化 | 2022年3月15日 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1、油库已制定《2022年度安全生产教育培训计划》，1月份、2月份已按计划开展培训（未发现明显问题）。 2、油库三年行动资料学习照片无学习时间，实操培训考试无监考人员签名和考核时间。 3、油库已开展应急演练（未发现明显问题）。 4、隐患排查台账按要求填写，实地检查油库排查隐患2月23日至3月9 日完成整改，与记录相符（未发现明显问题）。 | 油库三年行动资料学习照片无学习时间，实操培训考试无监考人员签名和考核时间。 |  |  | 限期整改 |  |  | 已整改 | （花）应急检记 〔2022）32号
30 | 富红烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022年3月16日 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1、如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报;（未发现明显问题）2、采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹，采购和销售产品质量不符合标准规定的烟花爆竹，销售应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹;（未发现明显问题） 3、主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核;（未发现明显问题 | [7 empty] | （花）应急现记〔2022）30号
31 | 贵州珂岭新技术发展有限公司 | 危化 | 2022年3月16日 | 暗查暗访 | 申林、许伦烈 | 1.企业应急预案未根据人员变动及时更新; 2.企业危化品出入库台账动态管理更新不及时，日常巡查不及时; 3.安环部负责人李净对危化品出入库现有库存量不清楚. | 1.企业应急预案未根据人员变动及时更新; 2.企业危化品出入库台账动态管理更新不及时，日常巡查不及时; 3.安环部负责人李净对危化品出入库现有库存量不清楚. |  |  | 限期整改（2022年3月19日） |  |  | 已整改 | （花）应急现记〔2022）33号
32 | 中石油贵阳油库 | 危化 | 2022年3月17日 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1、危险化学品重大危险源的安全生产状况定期检查，采取措施消除事故隐患。（无发现明显问题，隐患排查台账记录3月13日罐区东侧静电释放柱05故障，完成整改）。2、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所应按国家标准设置监测报警装置，爆炸危险场所应按国家标准安装使用防爆电气设备（无明显问题，可燃气体报警装置B674、B675现场测试正常，消防手动报警器有Ex标志）。3、特种作业人员持证上岗（无明显问题，方小龙持低压电工证2020年复审合格）。4、建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者制定实施生产安全事故隐患排查治理制度（无明显问题，已经建立上述两项制度）。5、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全管理人员应依法考试合格（无明显问题，主要负责人黄小红、分管负责人李朝友、安全管理人员持证上岗）。6、从业人员安全教育培训（无明显问题，制定2022教育培训计划并按计划完成）。7、按照疫情防控要求做好扫码（行程码、健康码）、戴口罩、测体温，做好入库司乘人员登记 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕33号
33 | 鸿顺烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022年3月18日 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1.采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹，采购和销售产品质量不符合标准规定的烟花爆竹，销售应当由专业燃放的烟花爆竹（无明显问题，现场检查未发现）;2.主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核（无明显问题，主要负责人⑧安全管理人员均取证）;3.如实记录事故隐患排查治理情况（无明显问题，及时填写记录）;4.消防设施配置情况（无明显问题、配5公斤磷酸铵盐灭火器4具）。 | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕34号
34 | 贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村屯上水泥用石灰岩矿 | 非煤矿山 | 2022年3月22日 | 双随机 | 杨明富、任源 | 1、主要负责人和安全管理人员安全生产知识管理能力及考核情况（冯德立2021年7月13日经贵阳市应急局考核取得金属、非金属露天矿山主要负责人证，罗松2021年7月13日，经贵阳市应急局考核取得金属、非金属露天矿山安全生产管理人 员证）。 2、生产经营项目、场所、设备发包、出租时签订安全管理协议，发包方统二协调和管理情况（2020年12月24日，发包方与陕西乔阳建设工程有限公司签订安全管理协议，在合同中明确各自的安全管理责任，发包方对承包方开展统一培训，并对承包方人员进行能力考核，对承包方存在的问题进行通报）。 3、主要负责人法定职责履职情况（安全生产教育和培训计划）∶（企业已制定 2022年度教育培训计划，并按照年度教育培训计划开展了教育培训）∶ 4、1198平台左侧边坡部分警戒线老化破损，未及时更换。 5、1174 平台液压潜孔钻机钻孔角度仪器安装不规范。 | 1、1198平台左侧边坡部分警戒线老化破损，未及时更换。 2、1174 平台液压潜孔钻机钻孔角度仪器安装不规范。 |  |  | 责令限期整改（2022年3月28日） | 任 源、杨明富 | 2022年4月11日 | 已整改 | (花)应急现记〔2022〕 36号
35 | 贵州华仁万盛钢结构有限公司 | 工贸 | 2022年3月24日 | 执法计划 | 杨明富、代维 | 1.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（有隐患排查记录台账，由厂长向隐患责任人通报整改）; 2.Ｃ／Ｚ型钢设备、冲孔机的安全防护装置未起到有效完全防护; 3.剪板机、折弯机控制开关葙锁损坏，未及时修复，且电缆线路敷设杂乱，未及时清理（规范铺设）; 4.公司已建立《生产安全事故隐患排查治理制度》，并装订在《贵州华仁万盛钢构有限公司安全生产规章制度》; 5.主要负责人和安全管理人员通过安全生产知识和管理能力及考核并取得相应证书（2021 年 7 月 12 日，经贵阳市应急局发证，舒伟红《取得主要负责人安全生产培训合格证》、邓官印取得安全管理人员《安全生产合格证书》）; 6.企业主要负责人以公司文件形式下发本单位的应急预案，并于２０２２年２月１２日组织实施了事故应急演练； | 1.剪板机、折弯机控制开关葙锁损坏，未及时修复，且电缆线路敷设杂乱，未及时清理（规范铺设）。 2.Ｃ／Ｚ型钢设备、冲孔机的安全防护装置未起到有效完全防护。 |  |  | 责令限期整改（2022年4月8日） | 代维、杨明富 | 2022年4月15日 | 已整改 | (花)应急现记〔2022〕 0012号
36 | 贵阳浙鑫钢结构有限公司 | 工贸 | 2022年3月24日 | 执法计划 | 杨明富、代维 | 企业未复工复产，加强值班值守和安全巡查。 | [7 empty] | (花)应急检记〔2022〕 37号
37 | 贵州晶木建材有限公司 | 工贸 | 2022年3月25日 | 执法计划 | 代 维、杨明富 | 1、公司已制定生产安全事故隐患排查治理制度; 2、公司已建立生产安全隐患排查治理台账、并按要求填写。同时通过公示栏向员工进行通报∶ 3、分板工区、合模工区部分设备旋转部位未起到有效防护;4、合模工区设备操作箱未采取上锁管理; 5、脱模工区临时工人操作平台不可靠（采取木条垫高油桶人站上面操作脱模）; 6、消防水池未按要求设置安全防护围栏。 | 3、分板工区、合模工区部分设备旋转部位未起到有效防护;4、合模工区设备操作箱未采取上锁管理; 5、脱模工区临时工人操作平台不可靠（采取木条垫高油桶人站上面操作脱模）; 6、消防水池未按要求设置安全防护围栏。 |  |  | 责令限期整改（2022年4月8日） | 任 源、杨明富 | 2022年4月13日 | 已整改 | (花)应急检记〔2022〕 38号
38 | 贵州盐都保温材料有限公司 | 工贸 | 2022年3月29日 | 双随机 | 申林、杨明富 | 1.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度情况（未发现明显问题） 2.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题） | [7 empty] | (花)应急检记〔2022〕 41号
39 | 贵州久远祥和爆破工程有限责任公司 | 民爆 | 2022年3月31日 | 综合监管 | 张航、杨明富、许伦烈、申林 | 1、组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程（公司已结合实际按照黔府办发【2009〕31号第土条建立了安全生产规章制度）。 2、建立健全生产安全事故隐患排查治理制度情况（公司已制定隐患排查治理制度）。 3、如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（公司已建立隐患排查治理台账.并已下发通知单形式向从业人员通报）。 4、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案（公司已《生产安全事故综合应急预案》，有应急演练总结和演练图片）。 | [7 empty] | (花)应急检记〔2022〕 39号
40 | 国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司桐荫路加油三站 | 危化 | 2022年3月31日 | 双随机 | 张航、许伦烈 | 1、组织建立并落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促检查安全生产工作，及时消除事故隐患情况（该加油站已建立"双控"体系、检查当日、第13周考核得分99.5分）。 2、采取措施消除事故隐患的情况（该加油站已建立隐患排查治理记录台账. 有排查时间、隐患内容、整改措施以及整改完成情况的记录台账）。 | [7 empty] | （花）应急检记〔2022〕41号
41 | 熊庆祥烟花爆竹店 | 烟花爆竹零售 | 2022年3月31日 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1.灭火器配备4具5公斤以上磷酸铵盐干粉 2.店面烟花爆竹无超量储存情况 3.烟花爆竹安全风险排查情况 （以上均无明显问题） | [7 empty] | （花）应急检记〔2022〕40号
42 | 彤彤烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022年4月5日 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） 11、销售产品上是否粘贴批发企业标志。（3盘2万发鞭炮未粘贴批发企业标志） | 3盘2万发鞭炮未粘贴批发企业标志 |  |  | 责令限期整改（2022年4月8日） | 申林、许伦烈 | 2022年4月18日 | 已整改 | (花)应急现记〔2022〕 45号
43 | 何老二烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022年4月5日 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕 44号
44 | 大奎烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022年4月5日 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕 43号
45 | 宏发烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022年4月5日 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，（未发现明显问题）；产品码放是否整齐、稳定。（部分产品码放不整齐、稳定性较差） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） | 产品码放是否整齐、稳定。（部分产品码放不整齐、稳定性较差） |  |  | 责令限期整改（2022年4月5日） | 申林、许伦烈 | 2022年4月5日 | 已整改 | (花)应急现记〔2022〕 42号
46 | 贵阳花溪川贵黔工业气体有限公司 | 危化 | 2022年4月14日 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 氧气、乙炔气瓶存放间使用铁质卷闸门 | 氧气、乙炔气瓶存放间使用铁质卷闸门 |  |  | 责令限期整改（2022年4月20日） | 申林、许伦烈 | 2022年5月7日 | 已整改 | （花）应急现记〔2022〕47号
47 | 贵州珂玲新技术开发有限公司 | 危化 | 2022年4月14日 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 1、安全培训考试走形式，未阅卷直接打分； 2、新进员工安全培训学时不足72学时； 3、原料仓库未落实定置管理要求，生产原料、消防器材、工具杂物等混放，且未设立品名； 4、原料仓库5米范围设有临时休息点和临时厨房； 5、安全管理制度不完善，岗位操作规程与实际岗位和重要设备情况不相符； 6、视频监控系统工作异常，不能看到厂区动态，且无人值守。 | 1、安全培训考试走形式，未阅卷直接打分； 2、新进员工安全培训学时不足72学时； 3、原料仓库未落实定置管理要求，生产原料、消防器材、工具杂物等混放，且未设立品名； 4、原料仓库5米范围设有临时休息点和临时厨房； 5、安全管理制度不完善，岗位操作规程与实际岗位和重要设备情况不相符； 6、视频监控系统工作异常，不能看到厂区动态，且无人值守。 |  |  | 责令限期整改（2022年4月20日） | 申林、许伦烈 | 2022年4月28日 | 已整改 | （花）应急现记〔2022〕48号
48 | 贵州欣平工业气体有限公司 | 危化 | 2022年4月14日 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 1、氧气、乙炔气瓶存放间使用铁质卷闸门； 2、采用铁链作防倾倒设施，没有固定，未起到放倒作用； 3、紧邻氧气、乙炔气瓶存放间两侧房间有人居住。 | 1、氧气、乙炔气瓶存放间使用铁质卷闸门； 2、采用铁链作防倾倒设施，没有固定，未起到放倒作用； 3、紧邻氧气、乙炔气瓶存放间两侧房间有人居住。 |  |  | 责令限期整改（2022年4月20日） | 申林、许伦烈 | 2022年5月7日 | 已整改 | （花）应急现记〔2022〕46号
49 | 贵州益康制药有限公司 | 医药 | 2022年4月15日 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1、企业隐患排查治理台账填写到2022年4月14日（无明显问题）。2、应急演练结束后未对企业自身应急预案进行可操作性评估。 | 应急演练结束后未对企业自身应急预案进行可操作性评估。 |  |  | 立即整改 |  |  | 已整改 | (花)应急检记〔2022〕 51号
50 | 贵州赛兰博科技有限公司 | 危化 | 2022年4月15日 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 1、检查时未见安全生产管理制度（现场检查时贵州赛兰博科技有限公司提供2022年修订版第四版）。 2、未见开展隐患排查的记录（现场检查时贵州赛兰博科技有限公司未建立事故隐患排查治理台账）。 | 2、未见开展隐患排查的记录（现场检查时贵州赛兰博科技有限公司未建立事故隐患排查治理台账）。 |  |  | 责令限期整改（2022年4月20日） |  |  | 已整改 | （花）应急检记〔2022〕50号
51 | 骑龙烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022年4月25日 | 专项检查 | 许伦烈、代 维 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题）2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题）;3、零售场所的安全条件是否符合 AO4128 规定。（未发现明显问题）4、是否 与居 民居 住 场所在同一建筑物内。（未发 现明显问题）5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题）∶6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题）∶7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题）;8、是否销售冒牌、超标违禁及"假大空"等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题）;9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题）∶10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） 11、未将事故隐患排查治理情况如实记录。 | 1、未将事故隐患排查治理情况如实记录。 |  |  | 责令限期整改（2022年4月30日） |  |  |  | （花）应急现记〔2022〕57号
52 | 杨君烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022年4月25日 | 专项检查 | 许伦烈、代 维 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题）2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题）∶ 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题）4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志、是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量.产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问 题）∶ 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题）8、是否销售冒牌、超标违禁及"假大空"等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题）10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急现记〔2022〕58号
53 | 贵州逸双峰石化销售有限公司 | 危化 | 2022年4月27日 | 执法计划 | 申林__、许伦烈 | 1、检查时未见《应急预案》备案登记表; 2、未如实记录安全生产教育和培训情况;（2022年3月17日和4月15日培训记录表中主要负责人黄奇签字疑似代签） | 1、检查时未见《应急预案》备案登记表; 2、未如实记录安全生产教育和培训情况;（2022年3月17日和4月15日培训记录表中主要负责人黄奇签字疑似代签） |  |  | 责令限期整改（2022年5月15日） | 申林、许伦烈 | 2022-05-18 | 已整改 | （花）应急现记（2022）59号
54 | 小吴烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022年4月28日 | 专项检查 | 许伦烈、代 维 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题）2、主要负责人是否考核合格、销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题））4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志、是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题）8、是否销售冒牌、超标违禁及"假大空"等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题）10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急现记（2022）61号
55 | 贵阳花溪谢明珠烟花爆竹经营部 | 烟花爆竹零售 | 2022年4月28日 | 专项检查 | 许伦烈、代 维 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题）2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问 题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题）4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） .5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题）8、是否销售冒牌、超标违禁及"假大空"等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题）10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急现记（2022）60号
56 | 贵阳高原环宇矿机制造有限公司 | 工贸 | 2022年4月26日 | 执法计划 | 任 源、杨明富 | 1、公司已建立安全生产问题隐患清单、整改责任清单、隐患整改清单（未发现明显问题）∶ 2、车间冲床、钻床设备旁配电箱需增设明显的安全警示标志; 3、未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（车工李强佩戴的安全帽不符合相关标准）; 4、焊工班处二元气空气瓶未存放在专门的气瓶库房内∶ 5、行车维修人员在登高车上对行车维修高处作业时未按要求佩戴安全帽、安全绳。 | 2、车间冲床、钻床设备旁配电箱需增设明显的安全警示标志; 3、未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（车工李强佩戴的安全帽不符合相关标准）; 4、焊工班处二元气空气瓶未存放在专门的气瓶库房内∶ 5、行车维修人员在登高车上对行车维修高处作业时未按要求佩戴安全帽、安全绳。 |  |  | 责令限期整改（2022年5月10日） |  |  |  | （花）应急检记（2022）58号
57 | 花溪民族中学 | 教育 | 2022年4月7日 | 综合监管 | 熊挺、代维 | 贯彻落实批示及文件会议精神；落实四个百分百；消防安全；汛期安全防溺水；交通安全
58 | 贵阳花溪黔陶猪场砖加工厂 | 工贸 | 2022年4月25日 | 双随机 | 杨明富、许伦烈， | 该加工厂于2017年停产至今、机械设备也拆除、未进行实质性生产加工。 | [7 empty] | （花）应急检记〔2022〕56号
59 | 贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村屯上水泥用石灰岩矿地 | 非煤矿山 | 2022年4月24日 | 专项检查 | 任源、代维_ | 1、1210平台潜孔钻机未按要求张贴设备安全操作规程。2、1210平台潜孔钻机油位显示标识不明显。 3、1210平台潜孔钻机灭火器摆放不符合要求（不便于紧急情况下取用）。4、自卸车加水处配电箱设置不规范，未采取闭锁管理。 | 1、1210平台潜孔钻机未按要求张贴设备安全操作规程。2、1210平台潜孔钻机油位显示标识不明显。 3、1210平台潜孔钻机灭火器摆放不符合要求（不便于紧急情况下取用）。4、自卸车加水处配电箱设置不规范，未采取闭锁管理。 |  |  | 责令限期整改（2022年4月28日） | 任 源、代 维 | 2022年5月6日 | 已整改 | （花）应急检记〔2022〕54号
60 | 贵州红阳密封件有限责任公司 | 工贸 | 2022年4月29日 | 执法计划 | 任 源、_代 维 | 1、公司已编制应急预案（未发现明显问题）∶ 2、公司已建立隐患排查记录台账《安全生产隐患通知单》（未发现明显问题）; 3、公司已制定《2022年度教育培训计划》2.月7日车间复工复产全员安全生产教育培训（未发现明显问题）; 4、公司已建立全员安全生产责任制（已签订公司、部门、班组、员工四级安全生产责任书）（未发现明显问题）; 5、公司已建立劳动防护用品发放记录台账（未发现明显问题）。 | [7 empty] | （花）应急检记〔2022〕62号
61 | 贵州新阳密封件有限公司 | 工贸 | 2022年4月19日 | 执法计划 | 任 源、杨明富_ | 一、无问题项∶ 1、生产设备（注射机、注压机、平板硫化机）设置有安全操作规程∶2、较大危险因素的设备（注射机、注压机、平板硫化机）设置有安全警示标志;__ 3、车间地面设置安全通道标识标线∶4、已按照相关规定建立安全生产管理制度。二、有问题项∶ 1、注塑车间空材料架旁停放一台电动自行车∶ 2、2022年3月7日安全培训记录表记录内容有漏项（无图片、考核资料）;3、企业安全隐患排查治理台账闭环记录不规范（4月17日完成整改内容无验收人签名）; 4、粘接车间局部电源线路未穿管（照明灯、电风扇）。 | 二、有问题项∶ 1、注塑车间空材料架旁停放一台电动自行车∶ 2、2022年3月7日安全培训记录表记录内容有漏项（无图片、考核资料）;3、企业安全隐患排查治理台账闭环记录不规范（4月17日完成整改内容无验收人签名）; 4、粘接车间局部电源线路未穿管（照明灯、电风扇）。 |  |  | 责令限期整改（2022年4月25日） | 任 源、杨明富 | 2022年4月25日 | 已整改 | （花）应急检记〔2022〕52号
62 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳花溪高坡加油站公司 | 危化 | 2022年4月25日 | 双随机 | 代维、许伦烈 | 1、组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查安全生产工作，及时消除事故隐患情况（检查时，"双控"系统2022年第15 周考评为96分）（未发现明显问题）∶ 2、在较大危险因素的设备（配电机、卸油口）设置有安全警示标志（未发现明显问题）; 3、卸油口旁声光静电释放装置使用正常; 4、加油站已制定"三个清单"并按风险等级进行分级管控;5、卸油口旁静电接地线设置不规范、立即整改。 | 5、卸油口旁静电接地线设置不规范、立即整改。 |  |  | 立即整改 |  |  | 已整改 | （花）应急检记〔2022〕55号
63 | 贵州富华印刷有限公司 | 工贸 | 2022年4月22日 | 专项检查 | 任 源、_代 维 | 1、8号生产车间用电（含临时用电）须严格按照规范搭接和使用∶2、8号车间内4台双面双色机须增设设备安全警示告知∶3、8号车间出入口、车间内部须增设紧急疏散通道指向标识∶ 4、8号车间内1号双面双色机胶棍处放有胶凳，在进行设备维保过程中、必须断电、并进行挂牌管理; 5、加强公司员工安全操作规程的培训、杜绝违章操作∶6、加强安全生产巡查检查、及时发现并消除各类隐患 | [7 empty] | （花）应急检记〔2022〕53号
64 | 贵州科昌商贸有限公司 | 危化 | 2022年4月28日 | 执法计划 | 许伦烈、代 维 | 店面未开门，无企业名称牌板，经与企业负责人曹小平联系，曹小平长期在省外，店面无人值守，长期处于关门状态。 | [7 empty] | （花）应急现记〔2022〕63号
65 | 贵安壹号加油站 | 危化 | 2022年4月28日 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 危化经营许可证到期 |  |  |  |  | 申林、许伦烈 | 2022年5月11日 | 已整改 | （花）应急现决〔2022〕4号
66 | 贵州行瑞天成科技有限公司 | 工贸 | 2022年4月15日 | 执法计划 | 任 源、杨明富 | 一、无问题项∶ 1、公司已制定安全生产事故应急救援预案∶2、特种作业人员已持证（高压、低压电工证）;3、公司已建立隐患排查记录台账∶4、公司已制定设备操作规程（铣床、钻床）。二、有问题项∶ 1、企业已建立的安全生产规章制度不完善（未严格按照验府办发【2009〕31 号文件要求，结合本企业实际健全安全生产规章制度）; 2、货物提升机安全警示标识设置不规范;3、一楼维修岗位配电箱未按要求保持闭锁状态∶4、二楼围栏处未设置防止物体坠落的措施。 | 1、企业已建立的安全生产规章制度不完善（未严格按照验府办发【2009〕31 号文件要求，结合本企业实际健全安全生产规章制度）; 2、货物提升机安全警示标识设置不规范;3、一楼维修岗位配电箱未按要求保持闭锁状态∶4、二楼围栏处未设置防止物体坠落的措施。 |  |  | 责令限期整改（2022年4月28日） | 任 源、代 维 | 2022年5月5日 | 已整改 | （花）应急检记〔2022〕49号
67 | 贵州亚华钢结构有限公司 | 工贸 | 2022年4月15日 | 执法计划 | 任 源、杨明富 | 一、无问题项∶ 1、特种作业人员（叉车驾驶员）已持证（叉车驾驶员李某）;∶2、公司已建立灭火器管理台账∶ 3、公司已制定安全操作规程（夹心板、C型钢岗位、彩钢瓦岗位、折件岗位、装卸搬运、叉车岗位、行吊岗位）。 二、有问题项∶ 1、企业已建立的安全生产规章制度不完善（未严格按照黔府办发【2009131 号文件要求，结合本企业实际健全安全生产规章制度）; 2、装车工人高处作业未按要求配备安全帽、安全绳;3、加工车间桥式行车未按要求配备安全防滑卡∶4、气瓶使用未按要求采取防倾倒措施 | 二、有问题项∶ 1、企业已建立的安全生产规章制度不完善（未严格按照黔府办发【2009131 号文件要求，结合本企业实际健全安全生产规章制度）; 2、装车工人高处作业未按要求配备安全帽、安全绳;3、加工车间桥式行车未按要求配备安全防滑卡∶4、气瓶使用未按要求采取防倾倒措施 |  |  | 责令限期整改（2022年4月28日） | 杨明富、代 维 | 2022年5月6日 | 已整改 | （花）应急检记〔2022〕51号
68 | 虹盛烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-16 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题）2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题）3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（发现店面后方餐厨用具、沙发等日常生活用品） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题）8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题）10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） | 发现店面后方有餐厨用具、沙发等日常生活用品 |  |  | 责令限期整改（2022年5月20日） | 申林、许伦烈 | 2022年5月16日 | 已整改 | （花）应急现记（2022）69号
69 | 熊庆祥烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-13 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题））2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题）3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题）4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题）7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及"假大空"等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题）9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题）10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题）11、店面内空纸箱未进行清理。 | 11、店面内空纸箱未进行清理。 |  |  | 责令立即整改 | 申林、许伦烈 | 2022年5月13日 | 已整改 | （花）应急现记〔2022】68号
70 | 玉忠烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-13 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题）2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题）3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题）4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题）7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及"假大空"等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题）9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题）10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） 11、《烟花爆竹零售店（点）隐患排查表》每个月应排查2次，2022年以来实际只排查5 次，《烟花爆竹安全风险隐患排查记录表》检查当日，实际只排查1次（要求每周一次）。 12、烟花爆竹堆放超高。 | 11、《烟花爆竹零售店（点）隐患排查表》每个月应排查2次，2022年以来实际只排查5 次，《烟花爆竹安全风险隐患排查记录表》检查当日，实际只排查1次（要求每周一次）。。 12、烟花爆竹堆放超高。 |  |  | 责令限期整改（2022年5月17日） | 申林、许伦烈 | 2022年5月17日 | 已整改 | （花）应急现记（2022）67号
71 | 杨倩烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-13 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显回题）2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题）3、零售场所的安全条件是否符合 AQ4128规定。（未发现明显问题）4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题）Z7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） _8、是否销售冒牌、超标违禁及"假大空"等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题）9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题）10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题）11、爆竹产品倒放、堆放不整齐。 | 11、爆竹产品倒放、堆放不整齐。 |  |  | 责令立即整改 | 申林、许伦烈 | 2022年5月13日 | 已整改 | （花）应急现记（2022）66号
72 | 贵阳花溪金盛泰烟花爆竹有限公司 | 烟花爆竹批发 | 2022-05-18 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 1，烟花库房部分产品堆放超高； 2.烟花库房部分产品离墙距离不足 3.鞭炮库房灭火器摆放不便取用 | 1，烟花库房部分产品堆放超高； 2.烟花库房部分产品离墙距离不足 3.鞭炮库房灭火器摆放不便取用 |  |  | 责令立即整改 | 申林、许伦烈 | 2022年5月18日 | 已整改 | （花）应急现记（2022）74号
73 | 高坡烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-16 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急现记（2022）85号
74 | 水鑫烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-16 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 11、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急现记（2022）86号
75 | 仁敏烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-16 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 12、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急现记（2022）87号
76 | 张开俊烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-16 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 13、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急现记（2022）89号
77 | 刚梅烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-16 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 14、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急现记（2022）90号
78 | 帅士兵烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-16 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 15、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急现记（2022）91号
79 | 贵阳三圣特种建材有限公 | 工贸 | 2022-05-23 | 执法计划 | 代维、杨明富 | 1、公司全员安全生产责任制建立不完善（未明确对具体岗位的安全职责）∶2、看料平台承重金属网部分存在破损.主机楼B站搅拌机旁提升货物孔.安全防护不可靠∶ 3、骨料皮带输送机未按要求设置紧急制动拉绳; 4、砂石料仓临边安全防护围栏损坏（残缺）.立柱反光漆部分脱损，未及时修复∶ 5、外加剂生产车间冷却塔和车间应急池共用一块有限空间告示牌∶ | 1、公司全员安全生产责任制建立不完善（未明确对具体岗位的安全职责）∶2、看料平台承重金属网部分存在破损.主机楼B站搅拌机旁提升货物孔.安全防护不可靠∶ 3、骨料皮带输送机未按要求设置紧急制动拉绳; 4、砂石料仓临边安全防护围栏损坏（残缺）.立柱反光漆部分脱损，未及时修复∶ 5、外加剂生产车间冷却塔和车间应急池共用一块有限空间告示牌∶ |  |  | 责令限期整改（2022年5月31日） | 代维、杨明富 | 2022-06-09 | 已整改 | （花）应急检记【2022】75号
80 | 贵州影虹盛源新型建材有限公司 | 工贸 | 2022-05-10 | 执法计划 | 杨明富、代 维 | 1、主要负责人未履行安全生产管理职责（（未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制∶未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划）。 2、未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训（公司教育培训计划编制为一个季度4次、实际开展为0次）。 3、生产现场无安全生产管理人员。 4、《安全生产会议制度》未结合公司实际制定（企业实际未配备专家组、制度中有专家组）。5、主机楼1、2号主机观察口安全防护罩缺失。6、平皮带输送机临边未采取安全防护措施。7、1号渣浆池无安全警示告知。 8、料仓运砂车驾驶员高处作业未按要求佩戴安全帽。 | 1、主要负责人未履行安全生产管理职责（（未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制∶未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划）。 2、未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训（公司教育培训计划编制为一个季度4次、实际开展为0次）。 3、生产现场无安全生产管理人员。 4、《安全生产会议制度》未结合公司实际制定（企业实际未配备专家组、制度中有专家组）。5、主机楼1、2号主机观察口安全防护罩缺失。6、平皮带输送机临边未采取安全防护措施。7、1号渣浆池无安全警示告知。 8、料仓运砂车驾驶员高处作业未按要求佩戴安全帽。 |  |  | 责令限期整改（2022年5月25日） |  |  | 已整改 | （花）应急检记【2022】65号
81 | 贵州科润华机电设备有限公司 | 工贸 | 2022-05-24 | 执法计划 | 杨明富 、 代 维 | 1.安全生产教育培训记录不完善（未严格按照2022年度企业制定的教育培训计划开展教育培训》 2、企业已建立的全员安全生产责任制未结合实际建立健全并落实；3.未见特种作业人员（焊接与热切割作业人员余清和）经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业； 4、未见企业2022年2月至今的隐患排查记录台账 5、加工车间气瓶使用不符合要求（可燃气瓶与助燃气瓶并列推车斜放、部分气瓶未采取防倾倒措施），中部3个配电箱未按要求采取闭锁措施（呈开启状态）。 6、未在有较大危险因素的场所设置明显的安全警示标志（气瓶库房）7、气瓶库存放气瓶不符合要求（气瓶叠放）。 | 1.安全生产教育培训记录不完善（未严格按照2022年度企业制定的教育培训计划开展教育培训》 2、企业已建立的全员安全生产责任制未结合实际建立健全并落实；3.未见特种作业人员（焊接与热切割作业人员余清和）经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业； 4、未见企业2022年2月至今的隐患排查记录台账 5、加工车间气瓶使用不符合要求（可燃气瓶与助燃气瓶并列推车斜放、部分气瓶未采取防倾倒措施），中部3个配电箱未按要求采取闭锁措施（呈开启状态）。 6、未在有较大危险因素的场所设置明显的安全警示标志（气瓶库房）7、气瓶库存放气瓶不符合要求（气瓶叠放）。 |  |  | 责令限期整改（2022年6月10日） | 杨明富、任源 | 2022-06-20 | 已整改 | （花）应急检记【2022】76号
82 | 贵阳花溪麦坪街口加油站 | 危化 | 2022-05-30 | 双随机 | 杨明富、申林， | 1、加油站2022年4 月 21日《日常检查记录》、《事故隐患与隐患整改台账》记录"正常"，《生产经营单位问题隐患和制度措施清单》记录"危废间凌乱"填写内容不一致; 2、加油站2022年5月28日起《日常检查记录》未填写;3、加油站未制定 2022年《安全教育培训计划》∶ 4、加油站安全员王金芝不清楚《中华人民共和国安全生产法》中安全管理人员所履行的安全管理职责。 5、加油站配电房灭火器放置于配电室隔间内。 | 1、加油站2022年4 月 21日《日常检查记录》、《事故隐患与隐患整改台账》记录"正常"，《生产经营单位问题隐患和制度措施清单》记录"危废间凌乱"填写内容不一致; 2、加油站2022年5月28日起《日常检查记录》未填写;3、加油站未制定 2022年《安全教育培训计划》∶ 4、加油站安全员王金芝不清楚《中华人民共和国安全生产法》中安全管理人员所履行的安全管理职责。 5、加油站配电房灭火器放置于配电室隔间内。 |  |  | 责令限期整改（2022年6月10日） |  |  |  | （花）应急检记（2022）88号
83 | 贵阳花溪麦坪落底岗坡砂石厂 | 工贸 | 2022-05-25 | 双随机 | 代 维、许伦烈 | 该砂石厂于2021年停产至今，机械设备也拆除未进行实质性生产加工.现已进入复垦复绿阶段。 | [7 empty] | （花）应急检记〔2022〕77号
84 | 贵州金源恒远石化销售有限公司 | 危化 | 2022-05-31 | 执法计划 | 张航、申林 | 1、未按企业教育培训计划开展安全教育培训（1-5月均未按要求开展）;2、企业主要负责人蔡国兴对自身安全管理职责不清楚，3、未见主要负责人安全生产厢职情况记录; 4、未及时在贵阳市危险化学品监管大数据平台填写流向情况;5、企业进一步完善全员安全生产责任制。 | 1、未按企业教育培训计划开展安全教育培训（1-5月均未按要求开展）;2、企业主要负责人蔡国兴对自身安全管理职责不清楚，3、未见主要负责人安全生产厢职情况记录; 4、未及时在贵阳市危险化学品监管大数据平台填写流向情况;5、企业进一步完善全员安全生产责任制。 |  |  | 责令限期整改（2022年6月10日） |  |  |  | （花）应急检记〔2022〕92号
85 | 贵州华陆实业有限公司 | 危化 | 2022-05-31 | 执法计划 | 张航、申林 | 企业已搬离花溪区（企业提交了情况说明）
86 | 敏利烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-12 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 15、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） 16烟花爆竹堆放无防潮措施 | 16烟花爆竹堆放无防潮措施 |  |  | 责令限期整改（2022年5月15日） | 申林、许伦烈 | 2022年5月16日 | 已整改 | （花）应急现记〔2022〕73号
87 | 丛林烟花爆竹店 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-17 | 专项检查 | 许伦烈、代 维 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急现记〔2022〕79号
88 | 合朋烟花爆竹店 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-16 | 专项检查 | 许伦烈、代 维 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急现记〔2022〕81号
89 | 鸿顺烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-12 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急现记〔2022〕71号
90 | 燕林烟花爆竹 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-15 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题）、有产品码放超高、倒立堆放 | 、有产品码放超高、倒立堆放 |  |  | 立即整改 | 申林、许伦烈 | 2022年5月15日 | 已整改 | （花）应急现记〔2022〕70号
91 | 富红烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-30 | 专项检查 | 申林、许伦烈 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题）1、2022年4月份5月份未记录《烟花爆竹经营零售店（点）安全生产事 故隐患排查记录表》 | 1、2022年4月份5月份未记录《烟花爆竹经营零售店（点）安全生产事 故隐患排查记录表》 |  |  | 责令限期整改（2022年6月5日） | 申林、许伦烈 | 2022年6月7日 | 已整改 | （花）应急现记〔2022〕93号
92 | 王刚烟花爆竹 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-16 | 专项检查 | 许伦烈、代 维 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题）、鞭炮堆放不整齐、有倒放 | 鞭炮堆放不整齐、有倒放 |  |  | 立即整改 | 申林、许伦烈 | 2022年5月16日 | 已整改 | （花）应急现记〔2022〕82号
93 | 国胜烟花爆竹 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-17 | 专项检查 | 许伦烈、代 维 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题）销售产品堆放不防潮倒放 | 销售产品堆放不防潮倒放 |  |  | 责令限期整改（2022年5月25日） | 申林、许伦烈 | 2022年5月17日 | 已整改 | （花）应急现记〔2022〕80号
94 | 小包烟花爆竹 | 烟花爆竹零售 | 2022-05-17 | 专项检查 | 许伦烈、代 维 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题） 2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。（未发现明显问题） 3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题） 4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 7、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 8、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） 9、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题） 10、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题）、1、店面堆放杂物（纸板）未及时清理。 _2、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定（摆放凌乱、存在倒放、混放） | 1、店面堆放杂物（纸板）未及时清理。 _2、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定（摆放凌乱、存在倒放、混放） |  |  | 立即整改 | 许伦烈、代 维 | 2022年5月17日 | 已整改 | （花）应急现记〔2022〕78号
95 | 贵阳花溪贵和建材有限公司 | 工贸 | 2022-05-26 | 执法计划 | 任 源、杨明富 | 1、企业未建立全员安全生产责任制； 2、未见企业主要负责人安全生产履职情况的印证资料； 3、企业已建立的安全生产管理制度不切合企业实际情况 ；4、安全生产教育培训未按要求规范开展。 5、主机楼搅拌主机配置的两个安全防护挡板有一个缺失； 6、斜皮带输送机未按要求设置紧急制动拉绳； 7、砂石料仓装载机无倒车提示蜂鸣器； 8、有限空间主要危险因素辨识不全、安全警示标志设置不完善、作业劳动防护用品配备不齐。 | 1、企业未建立全员安全生产责任制； 2、未见企业主要负责人安全生产履职情况的印证资料； 3、企业已建立的安全生产管理制度不切合企业实际情况 ；4、安全生产教育培训未按要求规范开展。 5、主机楼搅拌主机配置的两个安全防护挡板有一个缺失； 6、斜皮带输送机未按要求设置紧急制动拉绳； 7、砂石料仓装载机无倒车提示蜂鸣器； 8、有限空间主要危险因素辨识不全、安全警示标志设置不完善、作业劳动防护用品配备不齐。 |  |  | 责令限期整改（2022年6月10日） |  |  | 已整改 | （花）应急检记〔2022〕84号
96 | 贵阳溪山里酒店管理有限公司 | 商贸 | 2022-05-26 | 执法计划 | 代 维、杨明富 | 1、公司已结合酒店实际制定突发事件应急预案;2、公司已制定安全生产会议管理制度;3、公司已建立消防安全专项排查记录台账;4、公司已制定火灾隐患整改制度; 5、公司主要负责人和安全管理人员已参加培训，并取得相应管理证书。 | [7 empty] | （花）应急检记〔2022〕83号
97 | 贵阳华港饲料有限公司 | 工贸 | 2022-06-21 | 执法计划 | 任 源、杨明富 | 1、企业已建立的全员安全生产责任制涉及岗位不全面；2、小料投料口过滤网未正确放置；3、添加剂平台处上部围栏未及时关闭。 | 1、企业已建立的全员安全生产责任制涉及岗位不全面；2、小料投料口过滤网未正确放置；3、添加剂平台处上部围栏未及时关闭。 |  |  | 责令限期整改（2022年6月28日） | 任 源、杨明富 | 2022-07-05 | 已整改 | (花)应急现记〔2022〕 0015号
98 | 贵州筑城恒创建设工程有限公司 | 工贸 | 2022-06-22 | 执法计划 | 任 源、杨明富 | 1、企业有限空间应急预案未对人员变动及时修订。 | 1、企业有限空间应急预案未对人员变动及时修订。 |  |  | 责令限期整改（2022年6月29日） |  |  |  | (花)应急现记〔2022〕 0014号
99 | 贵阳花溪永胜工业气体有限公司 | 危化 | 2022-06-20 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 危化经营许可证过期 | 危化经营许可证过期 |  |  | 立即整改 |  |  | 已整改 | （花）应急现记〔2022〕94号
100 | 贵阳城发中石化能源有限公司燕楼加油站 | 危化 | 2022-06-22 | 双随机 | 杨明富、代 维 | 1、组织制定并实施安全生产教育培训计划情况（加油站已制定年度教育培训计划、并按计划组织实施）。 2、组织制定并实施事故应急救援预案情况（加油站已制定事故应急救援预案、并按照每月2次开展应急演练）。 | [7 empty] | （花）应急检记〔2022】95号
101 | 贵州贵茶（集团）有限公司 | 工贸 | 2022-06-27 | 专项检查 | 任源、杨明富 | １公司为２０２２年新增为规模以上企业，该公司注册地为州谷世阳市花深区久安乡小山村，实际生产场所在铜仁市江口县，办公地点在南明区正新街同济堂６楼。该公司在注册地未从生产加工活动，只从贸易活动。２、企业已成立安全生产管理机构。３、企业已建立全员安全生产责任制。１、企业已建立安全生产规敢制度。 | [7 empty] | （花）应急检记（２０２２］９６号
102 | 贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村屯上水泥用石灰岩矿 | 非煤矿山 | 2022-06-30 | 双随机 | 申林、任源 | 1、主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核情况。（未发现明 显问题） 2、建立健全生产安全事故隐患排查治理制度情况。（未发现明 显问题）3、如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报。（未发现明 显问题）4、组织制定并实施安全生产教育培训计划情况。（未发现明 显问题）5、组织制定并实施事故应急救援预案情况。（未发现明 显问题） | [7 empty] | （花）应急现记〔2022）98号
103 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 危化 | 2022-06-30 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1.危险品库房未张贴应急处置流程图。_2.安全管理机构领导小组人员未及时变更。 3.EHIS管理部作为安全管理部门开展安全检查次数较少。 | 1.危险品库房未张贴应急处置流程图。_2.安全管理机构领导小组人员未及时变更。 3.EHIS管理部作为安全管理部门开展安全检查次数较少。 |  |  | 立即整改 |  |  | 已整改 | （花）应急现记〔2022）99号
104 | 贵州恒丰石化销售有限公司 | 危化 | 2022-06-28 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 《危险化学品经营许可证》（（黔筑危化经字（2021）642号）地址与实际办公地址不一致 | 《危险化学品经营许可证》（（黔筑危化经字（2021）642号）地址与实际办公地址不一致 |  |  | 立即整改 |  |  | 已整改 | （花）应急现记〔2022）97号
105 | 贵阳环行生物科技有限公司 | 工贸 | 2022-07-04 | 执法计划 | 任源、杨明富 | 3、一楼升降机旁放置有杂物（包装袋） 2、上车输送带设备的链条防护罩缺失。 1中控室内堆放有少量包装箱等杂物。 | 3、一楼升降机旁放置有杂物（包装袋） 2、上车输送带设备的链条防护罩缺失。 1中控室内堆放有少量包装箱等杂物。 |  |  | 责令限期整改（2022年7月8日）
106 | 贵州海砼商品混凝土有限公司 | 工贸 | 2022-07-05 | 执法计划 | 任源、杨明富 | 3、有限空间审批表填写不规范。 2、机修仓库暂存有两个空气瓶。3、有限空间审批表填写不规范。4、实验室墙上空开箱门缺失。 1、实验室内有电动自行车在充电。 4、实验室墙上空开箱门缺失。 | 3、有限空间审批表填写不规范。 2、机修仓库暂存有两个空气瓶。3、有限空间审批表填写不规范。4、实验室墙上空开箱门缺失。 1、实验室内有电动自行车在充电。 4、实验室墙上空开箱门缺失。 |  |  | 责令限期整改（2022年7月8日）
107 | 贵阳城发能源产业发展有限公司 | 危化 | 2022-07-25 | 执法计划 | 申林、许伦烈 | 1、及时更新危化监管大数据平台流向登记； 2、加强网上贸易办公场所安全隐患排查治理； 3、加强网上贸易从业人员的安全生产教育与培训。 | [7 empty] | （花）应急现记〔2022）101号
108 | 贵州中钢钢管有限公司 | 工贸 | 2022-07-25 | 执法计划 | 杨明富、代 维 | 1.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（未发现明显问 题）∶ 2.螺旋车间已规划的逃生应急疏散通道不明显，3.生产车间进门处原材料部分钢卷、钢管采取的防 求 4.重剪车间氧气瓶、乙炔瓶与动火距离不符合相5.从业人员安全生产教育培训（未发现明显问题6.主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管 问题）∶ 7.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题）； | 2.螺旋车间已规划的逃生应急疏散通道不明显，3.生产车间进门处原材料部分钢卷、钢管采取的防 求 4.重剪车间氧气瓶、乙炔瓶与动火距离不符合相 |  |  | 责令限期整改（2022年8月5日） |  |  |  | （花）应急现记〔2022）20号
109 | 贵州万源钢结构工程有限公司 | 工贸 | 2022-07-25 | 执法计划 | 任 源、_代 维 | 1.龙门吊吊钩防滑卡损坏未及时修复2.生产经营场所和员工宿舍安全出口符合疏散要求现明显问题） 3.逃生应急通道标识不明显，且通道摆放杂物，4.生产车间有2个配电箱门损坏未及时修复5.在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上请明显问题） | 1.龙门吊吊钩防滑卡损坏未及时修复 3.逃生应急通道标识不明显，且通道摆放杂物，4.生产车间有2个配电箱门损坏未及时修复 |  |  | 责令限期整改（2022年8月10日） |  |  |  | （花）应急现记〔2022）21号
110 | 鸿顺烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-07-29 | 执法计划 | 许伦烈 、 申林 | 1、禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品，（未发现明显问题）2、是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。（未发现明显问题）3、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急现记（2022）108号
111 | 燕林烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-07-28 | 执法计划 | 许伦烈 、 申林 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题）2、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 3、是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急现记（2022）106号
112 | 刚梅烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-07-29 | 执法计划 | 许伦烈 、 申林 | 1、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 2.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度并按规定组织开展安全生产检查、排查事故隐患（未发现明显问题） 3、是否在店门外随意摆放烟花爆竹。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急现记（2022）107号
113 | 骑龙烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-08-08 | 执法计划 | 许伦烈 、 申林 | 1、销售的烟花爆竹产品应加强防潮的管理2、及时清理店内杂物（废纸壳） | 及时清理店内杂物（废纸壳） |  |  | 立即整改 |  |  | 已整改 | （花）应急检记〔2022〕113号
114 | 中石化花溪黔陶加油站 | 危化 | 2022-08-08 | 专项检查 | 许伦烈 、 申林 | 1、员工鹞建明不知道贵安贵阳打非治违举报电话∶2、站场内外未张贴贵安贵阳打非治违举报海报∶3、现场未见站长王春勇任职文件 | 1、员工鹞建明不知道贵安贵阳打非治违举报电话∶2、站场内外未张贴贵安贵阳打非治违举报海报∶3、现场未见站长王春勇任职文件 |  |  | 立即整改 |  |  | 已整改 | （花）应急检记〔2022〕114号
115 | 杨君烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹零售 | 2022-08-08 | 执法计划 | 许伦烈 、 申林 | 1、隐患排查记录台账（未见明显问题）2、是否在店外摆放销售产品（未见明显问题）3、是否在明显位悬挂相关证件（未见明显问题）。4、缺少打非治违宣传氛围。 | [7 empty] | （花）应急检记〔2022〕115号
116 | 贵州鑫成祥化工有限公司 | 危化 | 2022-08-15 | 执法计划 | 许伦烈 、 申林 | 1、未制定安全生产教育培训计划，未开展安全生产教育培训2、未开展事故隐患排查，未见安全生产事故隐患排查治理台账3、及时在贵阳市危险化学品监管大数据平台填写采购、销售信息 | 1、未制定安全生产教育培训计划，未开展安全生产教育培训2、未开展事故隐患排查，未见安全生产事故隐患排查治理台账 |  |  | 责令限期整改，2022年8月31日 |  |  |  | （花）应急检记〔2022〕118号
117 | 中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司九八加油站 | 危化 | 2022-08-08 | 双随机 | 任 源 、 许伦烈 | 、组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划（未发现明显问题）2、建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度（未发现明显问题 | [7 empty] | （花）应急检记〔2022〕116号
118 | 贵阳新燎原电气设备制造有限公司 | 工贸 | 2022-08-17 | 执法计划 | 任源、杨明富 | 1.生产经营场所和员工宿舍安全出口符合疏散要求，禁止锁闭、封堵（未发现明显问题）; 2.柜体车间有个配电箱内存放有手机。; 3.柜体车间有一台冲压机防护罩错位需调整。; 4.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（未发现明显问题）; 5.从业人员安全生产教育培训（未发现明显问题）; 6.提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品（未发现明显问题）; 7.在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志（未发现明显问题）; | 2.柜体车间有个配电箱内存放有手机。; 3.柜体车间有一台冲压机防护罩错位需调整。; |  |  | 责令限期整改，2022年8月31日 |  |  |  | (花)应急现记〔2022〕 28 号
119 | 贵阳花溪四海建材有限公司 | 工贸 | 2022-08-10 | 执法计划 | 代维、杨明富 | 1.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志（未发现明显问题）;2.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题）;3.有限空间作业告知牌告知内容不具体（有限空间作业步骤不符合要求）;4.主机楼旋转部分安全防护不符合要求; 5.料仓反光漆部分脱落，反光效果不明显; 6.生产安全事故隐患排查治理制度不具体（未明确管理层隐患排查频次）; | 3.有限空间作业告知牌告知内容不具体（有限空间作业步骤不符合要求）;4.主机楼旋转部分安全防护不符合要求; 5.料仓反光漆部分脱落，反光效果不明显; 6.生产安全事故隐患排查治理制度不具体（未明确管理层隐患排查频次）; |  |  | 责令限期整改，2022年8月25日 |  |  |  | (花)应急现记〔2022〕 27 号
120 | 中国石油贵阳油库 | 危化 | 2022-08-11 | 执法计划 | 许伦烈申林 | Ｉ．防雷设施是否已按相关要求进行检测。（未发现明显问题）２、重大安全隐患是否落实包保责任制。（未发现明显问题）３、是否如实记录安全生产教育和培训。（未发现明显问题）Ａ、是否制定年度培训计划。（未发现明显问题）５、特种作业人员是否持证上岗。（未发现明显问题） ６、主要负责人、安全管理人员是否未按规定对其安全生产知识和管理能力考核。（未发现明显问题） | [7 empty] | (花)应急现记〔2022〕 117 号
121 | 贵州海粤石化有限公司 | 危化 | 2022-08-29 | 执法计划 | 许伦烈 、 代维 | 1、你公司持有《危险化学品经营许可证》证号黔筑危化经字〔2021〕651号， 100% 注册地贵州省贵阳市花溪区孟关乡沙坡村鑫悦博大汽车服务综合楼3-146号2022 年8月29日检查你公司时现场无人办公，未查看相关软件资料。 | [7 empty] | （花）应急现记〔2022〕121号
122 | 富红烟花爆竹零售店 | 危化 | 2022-08-29 | 执法计划 | 许伦烈 、 代维 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。（未发现明显问题）2、主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训（未发现明显问题）3、零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。（未发现明显问题）4、是否与居民居住场所在同一建筑物内。（未发现明显问题） 5、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 6、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急现记（2022）120号
123 | 贵州慧美添喜食品有限公司 | 工贸 | 2022-08-16 | 执法计划 | 杨明富 、 代维 | 1.有限空间作业场所未规范设置明显的安全警示标志2.车间内板房有用泡沫夹心板的情况 3.锅炉采用生物质作为燃料，未设置固定式一氧化碳报警装置4.未规范设置安全疏散标识5.灭火器配置不足且检查记录不规范 6.有限空间未辨识完整，如提升机底坑、杀菌釜、杀菌釜底坑、锅炉房内底坑等、有限空间作业方案审批不规范、无作业时间、无有限空间可能存在的危险有害因素分析、无有限空间作业气体检测记录等信息。 | 1.灭火器配置不足且检查记录不规范2.未规范设置安全疏散标识。 3.锅炉采用生物质作为燃料、未设置固定式一氧化碳报警装置。4.有限空间作业场所未规范设置明显的安全警示标志。5.车间内由板房有用泡沫夹心板的情况。 6.有限空间未辨识完整、如提升机底坑、杀菌釜、杀菌釜底坑、锅炉房内底坑等、有限空间作业方案审批不规范、无作业时间、无有限空间可能存在的危险有害因素分析、无有限空间作业气体检测记录等信息。 |  |  | 责令限期整改，2022年9月5日 |  |  |  | （花）应急现记〔2022〕 29号
124 | 贵阳英华雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 工贸 | 2022-08-30 | 执法计划 | 杨明富 、 代维 | 1.公司已建立健全生产安全事故隐患排查治理制度2.公司已结合实际制定从业人员年度安全生产教育培训计划3.公司已结合实际制定隐患排查记录点位检查记录表 " 4.公司已结合实际制定和完善相应的规章制度。 | [7 empty] | （花）应急现记〔2022]30号
125 | 贵州旺财盛钢结构工程有限公司 | 工贸 | 2022-08-24 | 执法计划 | 任 源 、 杨明富 | 1、厂房二楼隔层平台部分断面未按要求采取临边防护措施2、厂房内成品、原材料堆放杂乱，且内侧出口外杂物未及时清理3、厂房内主要通道堆放半成品、未见应急通道标识 4、部分设备（岩棉复合瓦机、空压机）的旋转部分未设置安全防护罩5、厂房增设“严禁烟火”安全警示标志，结合实际增加灭火器配置数量 | 1、厂房二楼隔层平台部分断面未按要求采取临边防护措施2、厂房内成品、原材料堆放杂乱，且内侧出口外杂物未及时清理3、厂房内主要通道堆放半成品、未见应急通道标识 4、部分设备（岩棉复合瓦机、空压机）的旋转部分未设置安全防护罩5、厂房增设“严禁烟火”安全警示标志，结合实际增加灭火器配置数量 |  |  | 责令限期整改，2022年9月15日 |  |  |  | （花）应急检记〔2022〕119号