## Sheet1
2023年花溪区应急管理局安全生产执法检查台账
序号 | 单位名称 | 行业 | 检查时间 | 检查类型 | 执法人员 | 检查情况 | 一般隐患 | 较大隐患 | 重大隐患 | 整改要求 | 复查人员 | 复查时间 | 整改结果 | 文书编号
1 | 贵阳龙凤胎饲料有限公司 | 粉尘 | 2023-01-03 | 专项检查 | 杨明富、代维 | 1.不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。（此条不涉及） 2.干式除尘系统未规范采用泄爆、惰化、抑爆完、抗爆等控爆措施。（此条不涉及） 3.除尘系统采用重力沉降方式除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。（此条不涉及） 4.铝镁等金属粉除尘系统未采用负压除尘方式。其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未规范采用火花探测消除等防范点燃源措施。（此条不涉及） 5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，未规范采取杂物去除或火花探测消除等防范点燃源措。（此条不涉及） 6.未按规范制定粉尘清理制度，作业现场和相关设备设施积尘未及时规范清扫。铝镁等金属粉尘的收集、贮存等处置环节未落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施。（此条不涉及） 7.未按照规定制定有限空间作业方案或者方案未经审批擅自作业。（无） 8.未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。（无） 9.未向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、三脚架、安全绳，以及与作业环境危险有害因素相适应的检测报警仪器、正压式呼吸器等劳动防护用品。（无） 10.未对承包单位的有限空间作业统一协调、管理。（无）
2 | 贵阳花溪金盛泰烟花爆竹有限公司 | 烟花爆竹 | 2023-01-10 | 专项检查 | 申林、裴兴旺 | 1.主要负责人、安全生产管理人员依法经考核合格。 2.库房实际作业人员7人，核定人数7人。 3.库房实际滞留、存储药量烟花4896，鞭炮2043件，核定药量12800kg 4.库房内、外部安全距离足够，防护屏障符合要求。 5.防静电、防火、防雷设备设施有效。 6.无改变库房用途或者违规私搭乱建。 7.建立全员安全生产责任制和安全事故隐患排查制度。 8.无出租、出借、转让、买卖、冒用许可证。 9.经营的产品种类、危险等级未超许可范围。 10.无分包转包库房经营。 11.未发现多股东各自独立组织经营。 12.许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间未组织经营。 13.烟花爆竹仓库未存放其它爆炸物等危险物品未经营违禁超标产品。 （以上无明显问题）
3 | 贵州省供销社烟花爆竹连锁有限公司 | 烟花爆竹 | 2023-01-11 | 专项检查 | 许伦烈、陈智云 | 1.主要负责人、安全生产管理人员依法经考核合格。 2.库房实际作业人员3人，核定人数8人。（未超） 3.库房实际滞留、存储药量4490箱，核定药量19600kg（未超） 4.库房内、外部安全距离足够，防护屏障符合要求。 5.防静电、防火、防雷设备设施有效。 6.无改变库房用途或者违规私搭乱建。 7.建立全员安全生产责任制和安全事故隐患排查制度。 8.无出租、出借、转让、买卖、冒用许可证。 9.经营的产品种类、危险等级未超许可范围。 10.无分包转包库房经营。 11.未发现多股东各自独立组织经营。 12.许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间未组织经营。 13.烟花爆竹仓库未存放其它爆炸物等危险物品未经营违禁超标产品。 （以上无明显问题）
4 | 贵州新华羲玻璃有限责任公司 | 工贸 | 2023-01-16 | 执法检查 | 杨明富、令狐有强 | 1.包装检验车间热缩炉未张贴操作过程； 2.包装检验车间热缩炉输送带出口需增设安全防护设施； 3.包装检验车间热缩炉控制箱需增设箱门锁； 4.制瓶车间退火炉入口处需增设安全防护网。 | 1.包装检验车间热缩炉未张贴操作过程； 2.包装检验车间热缩炉输送带出口需增设安全防护设施； 3.包装检验车间热缩炉控制箱需增设箱门锁； 4.制瓶车间退火炉入口处需增设安全防护网。 | [6 empty] | （花）应急检记〔2023〕2号
5 | 贵阳花溪金盛泰烟花爆竹有限公司 | 烟花爆竹 | 2023-01-17 | 双随机 | 申林、杨明富、刘哲辰、杨宪法 | 1.单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查（未发现明显问题）； 2.主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核情况（未发现明显问题）； 3.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题）； 4.组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程情况（未发现明显问题）； 5.组织制定并实施安全生产教育培训计划情况（未发现明显问题）； 6.组织制定并实施事故应急救援预案情况（未发现明显问题）； 7.烟花爆竹产品质量监督检查（未发现明显问题）。 | [7 empty] | （花）应急现记〔2023〕1号
6 | 中航油谷立油库 | 危险化学品 | 2023-01-17 | 专项检查 | 任源、许伦烈、陈智云 | 1.企业主要负责人和安全管理人员具有相应证书，并依法经考核合格。 2.特种作业人员持证上岗。（电工5人） 3.不涉及重大危险源。 4.不涉及二级重大危险源。 5.架空电力线路未穿越生产区，符合国家标准。 6.不涉及。 7.未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 8.爆炸危险场所按照国家标准安装使用防爆电气设备及检测报警装置。 9.控制室、配电室等场所满足国家标准关于防爆防火要求。 10.化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 11.安全阀、爆破片等安全附件正常投用。 12.已建立全员安全生产责任制，已制定实施安全生产事故隐患排查治理制度。 13.已制定操作规程和工艺控制指标。 14.已按照国家标准制定特殊作业管理制度，并有效执行。 15.该内容不涉及。 16.该内容不涉及。
7 | 贵州新阳密封件有限公司 | 工贸 | 2023-01-18 | 执法检查 | 杨明富、代维、令狐有强 | 1.生产车间设施、设备增设明显的安全警示标志； 2.产品修剪车间照明线路未穿管，且线路零乱未及时清理； 3.产品储存库只配备一组灭火器，灭火器材配备不足； 4.生产车间、产品修剪车间以及产品储存库增设逃生指向标识。 | 1.生产车间设施、设备增设明显的安全警示标志； 2.产品修剪车间照明线路未穿管，且线路零乱未及时清理； 3.产品储存库只配备一组灭火器，灭火器材配备不足； 4.生产车间、产品修剪车间以及产品储存库增设逃生指向标识。 | [6 empty] | （花）应急检记〔2023〕工2号
8 | 中石油贵阳油库 | 危险化学品 | 2023-01-28 | 专项检查 | 任源、许伦烈、陈智云 | 1.危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理 人员已按要求进行培训，并取得培训证书。 2.特种作业人员1人，持证上岗。 3.重大危险源储存设施外部安全防护距离满足国家 标准要求。 4.构成二级重大危险源的危险化学品罐区已实现紧急切断 功能。 5.无架空电力电路。 6.第六项不涉及。 7.现有设备无淘汰落后设备设施。 8.可燃气体检测设置合理，满足防爆要求。 9.控制室或机柜间无面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧， 满足国家防火防爆要求。 10.第十项不涉及。 11.安全阀、爆破片等安全附件正常投用。 12.已建立全员安全生产责任制，已制定实施安全生产事故隐患排查治理制度。 13.已制定操作规程和工艺控制指标。 14.已按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管 理制度，并严格执行。 15.第十五项不涉及。 16.只涉及柴油、汽油存储，并按国家标准分区分类储存危险化学品；无超量、超品种储存危险化学品；无相互禁配物质混放混存现象。
9 | 中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司石板加油站 | 危险化学品 | 2023-01-31 | 双随机 | 令狐有强、周青青 | 1.建立健全安全生产事故隐患排查治理制度（未发现明显问题） 2.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查安全生产工作，及时消除事故隐患（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急检记〔2023〕双1号
10 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳花溪高坡加油站 | 危险化学品 | 2023-02-21 | 双随机 | 代维、许伦烈、罗庭仁 | 1.在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志（未发现明显问题）； 2.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查安全生产工作，及时消除事故隐患情况（未发现明显问题） 3.组织制定并实施事故应急救援预案情况（未发现明显问题）。 | [7 empty] | （花）应急检记〔2023〕双4号
11 | 贵阳城发中石油能源有限公司贵阳环线高速公路南环加油一站 | 危险化学品 | 2023-02-22 | 专项检查 | 任源、许伦烈 | 1.站长（王芝来）、安全管理员（王树林、龙俊达）已取得相关资格证书； 2.已对从业人员（向琴、杨言安、刘建鹏）进行培训； 3.2023年1月26日已开展防雷检测工作，但未在“防雷设备设施相关检测台账”中及时登记； 4.“生产安全事故应急预案”中加油站有部分人员已发生变动，未及时更新。 | 1.2023年1月26日已开展防雷检测工作，但未在“防雷设备设施相关检测台账”中及时登记； 2.“生产安全事故应急预案”中加油站有部分人员已发生变动，未及时更新。 | [6 empty] | （花）应急检记〔2023〕危2号
12 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司贵阳油库 | 危险化学品 | 2023-02-24 | 专项检查 | 任源、许伦烈 | 1.主要负责人2人、安全管理员1人、特种作业人员1人均持证上岗； 2.已建立全员安全生产责任制并落实； 3.重大危险源管控措施已制定并落实； 4.设施设备、仪器仪表检维修已建立台账； 5.应急预案已编制并开展（1月份邻近火灾桌面演练）； 6.重大危险源的操作负责人每周已在重大危险源包保责任履职登记系统登录并填报相关信息。 | [7 empty] | （花）应急检记〔2023〕危3号
13 | 贵州珂岭新技术发展有限公司 | 危险化学品 | 2023-02-28 | 专项检查 | 任源、许伦烈 | 1.检查时企业未复工复产； 2.主要负责人和安全管理人员均带班值守； 3.主要负责人2人、安全管理员1人、特种作业人员1人均持证上岗； 4.已建立全员安全生产责任制； 5.已编制应急预案并备案； 6.请按相关工作要求，做好复工复产准备工作。认真落实《关于切实做好2023年全国两会期间贵阳贵安危险化学品和烟花爆竹企业安全风险防范工作的提示》文件精神，确保两会期间企业安全有序， | [7 empty] | （花）应急检记〔2023〕危4号
14 | 贵州柯岭新技术发展有限公司 | 危险化学品 | 2023-02-28 | 专项检查 | 任源、许伦烈、裴兴旺、陈智云 | 1.危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理 人员已依法经考核合格。 2.特种作业人员1人，持证上岗。 3.危险化学品领域重点整治内容中3、4、5条不涉及 4.在役化工装置经正规涉及且已进行安全设计诊断。 5.危险化学品领域重点整治内容第7条不涉及。 6.涉及可燃和有害气体泄漏的场所已按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所已按国家标准安装使用防爆电气设备。 7.整治内容中第9、10、14、15条不涉及； 8.安全阀、爆破片等安全附件正常投用； 9.已建立全员安全生产责任制和制定实施生产安全事故隐患排查治理制度； 10.已制定操作规程和工艺控制指标。 11.已按国家标准分区分类储存危险化学品，未超量，超品种储存化学品，未将相互禁配物质混放混存。
15 | 贵州诚行万林汽车销售服务销售分公司 | 工贸 | 2023-02-20 | 双随机 | 任源、许伦烈 | 1.企业如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题） 2.组织制定并实施安全生产教育培训计划情况（未发现明显问题） 3.配电房未设置挡鼠板； 4.配电房配电柜门警示标志陈旧未及时更换。 | 1.配电房未设置挡鼠板； 2.配电房配电柜门警示标志陈旧未及时更换。 | [6 empty] | （花）应急检记〔2023〕双3号
16 | 贵阳金钰铮风味食品厂 | 工贸 | 2023-02-24 | 执法计划 | 代维、令狐有强 | 1.企业已制定2023年度教育培训计划； 2.2023年教育培训记录不完善（培训未体现培训影像及效果检验）； 3.隐患排查记录不完善（隐患排查治理登记表中排查人员未签字确认）； 4.包装车间逃生通道不明显，需进一步增设地面逃生指向标识； 5.包装车间灭菌岗位处电源线路不规范（存在明接头、且线路未穿管）； 6.包装车间内部需进一步增设安全警示标志（严禁烟火、禁止吸烟）。 | 1.2023年教育培训记录不完善（培训未体现培训影像及效果检验）； 2.隐患排查记录不完善（隐患排查治理登记表中排查人员未签字确认）； 3.包装车间逃生通道不明显，需进一步增设地面逃生指向标识； 4.包装车间灭菌岗位处电源线路不规范（存在明接头、且线路未穿管）； 5.包装车间内部需进一步增设安全警示标志（严禁烟火、禁止吸烟）。 | [6 empty] | （花）应急检记〔2023〕工4号
17 | 贵州中意食品有限责任公司 | 工贸 | 2023-02-27 | 执法计划 | 代维、杨明富 | 1.全员安全生产责任制不具体（岗位责任制定不全）； 2.隐患排查记录表设置不规范，未体现闭环管理； 3.有限空间台账与实际作业点位不一致（杀菌釜已挂牌管理，未纳入台账）； 4.增设豆腐生产车间安全通道标识，并保持通道畅通； 5.豆腐生产车间配电箱安全警示标志存旧，未及时更换； 6.豆腐生产车间设备（千张机）旋转部位需采取安全防范措施。 | 1.全员安全生产责任制不具体（岗位责任制定不全）； 2.隐患排查记录表设置不规范，未体现闭环管理； 3.有限空间台账与实际作业点位不一致（杀菌釜已挂牌管理，未纳入台账）； 4.增设豆腐生产车间安全通道标识，并保持通道畅通； 5.豆腐生产车间配电箱安全警示标志存旧，未及时更换； 6.豆腐生产车间设备（千张机）旋转部位需采取安全防范措施。 | [6 empty] | （花）应急检记〔2023〕工5号
18 | 贵阳恒晨饲料有限公司 | 工贸 | 2023-02-27 | 执法计划 | 代维、杨明富 | 1.隐患排查记录台账不具体（隐患排查人员与验收人员为同一人）； 2.针对有限空间作业点（地坑）存在的危险因素，增设安全警示标志。 3.粉碎车间现场有一台叉车配备的阻火帽脱落，未及时修复； 4.加强对外来人员统一管理，特别是高空作业人员管理； 5.投料车间已规划的安全通道标识线不明显，未及时补画； 6.洗澡间外原廖库（磷酸氢钙）原料对方倾斜，未及时处理。 | 1.隐患排查记录台账不具体（隐患排查人员与验收人员为同一人）； 2.针对有限空间作业点（地坑）存在的危险因素，增设安全警示标志。 3.粉碎车间现场有一台叉车配备的阻火帽脱落，未及时修复； 4.加强对外来人员统一管理，特别是高空作业人员管理； 5.投料车间已规划的安全通道标识线不明显，未及时补画； 6.洗澡间外原廖库（磷酸氢钙）原料对方倾斜，未及时处理。 | [6 empty] | （花）应急检记〔2023〕工6号
19 | 花溪谢枝发烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2023-03-07 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 2.存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码数是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 3.销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 4.零售场所内销售柜台摆放不合理。 5.零售场所内有废弃包装纸箱未及时清理。 | 1.零售场所内销售柜台摆放不合理。 2.零售场所内有废弃包装纸箱未及时清理。 |  |  |  | 任源、许伦烈 | 2023-03-14 | 已整改 | （花）应急现记〔2023〕危5号
20 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司贵阳油库 | 危险化学品 | 2023-03-08 | 执法计划 | 任源、许伦烈、杨浩 | 1.主要负责人和安全管理员在岗带班； 2.已制定全国两会期间值班表； 3.全国两会期间重大危险源驻点任源（杨永超）在岗； 4.重大危险源安全包保公示牌的技术负责人（黄小红）未及时更新； 5.吸附罐受限标识牌陈旧破损。 | 1.重大危险源安全包保公示牌的技术负责人（黄小红）未及时更新； 2.吸附罐受限标识牌陈旧破损。 |  |  |  | 任源、许伦烈 | 2023-03-20 | 已整改 | （花）应急检记〔2023〕危6号
21 | 贵阳城发中石化能源有限公司天河潭壹号加油站 | 危险化学品 | 2023-03-09 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.你站持有的《危险化学品经营许可证》，证号：黔筑危化经字〔2020〕514号；有效期：2020年3月9日至2023年3月8日已到期。 | 1.你站持有的《危险化学品经营许可证》，证号：黔筑危化经字〔2020〕514号；有效期：2020年3月9日至2023年3月8日已到期。 | [6 empty] | （花）应急现决〔2023〕2号
22 | 贵阳城发中石化能源有限公司天河潭贰号加油站 | 危险化学品 | 2023-03-09 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.你站持有的《危险化学品经营许可证》，证号：黔筑危化经字〔2020〕515号；有效期：2020年3月9日至2023年3月8日已到期。 | 1.你站持有的《危险化学品经营许可证》，证号：黔筑危化经字〔2020〕514号；有效期：2020年3月9日至2023年3月8日已到期。 | [6 empty] | （花）应急现决〔2023〕3号
23 | 小雷花圈店（小雷烟花爆竹零售店） | 烟花爆竹 | 2023-03-10 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 2.存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码数是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 3.销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 4.店面有堆放杂物（空包装盒、塑料袋、旧门）现象。 | 1.店面有堆放杂物（空包装盒、塑料袋、旧门）现象。 |  |  |  | 任源、许伦烈 | 2023-03-15 | 已整改 | （花）应急检记〔2023〕危7号
24 | 花溪区明芬烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2023-03-15 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 2.存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码数是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 3.销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 4.店面有堆放杂物（香蜡纸烛）现象。 5.店内未设置防潮设施。 | 1.店面有堆放杂物（香蜡纸烛）现象。 2.店内未设置防潮设施。 |  |  |  | 任源、许伦烈 | 2023-03-24 | 已整改 | （花）应急检记〔2023〕危8号
25 | 贵州柯岭新技术发展有限公司 | 危化 | 2023-03-16 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.你公司按照专家组意见进行了隐患整改，具备复工复产条件。 | [7 empty] | （花）应急检记〔2023〕危9号
26 | 贵阳花溪石板菜园子加油站（普通合伙） | 危化 | 2023-03-23 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.主要负责人和安全管理员在岗，并已培训取证； 2.发电机室和配电室内有堆放杂物情况； 3.消防沙箱内沙子有结块现象； 4.加油站区域车辆停放不合理； 5.对加油机等设施设备进行检查时，严格按照安全防范要求对加油机周围进行警戒、围挡，完善安全防范措施，确保安全。 | 1.发电机室和配电室内有堆放杂物情况； 2.消防沙箱内沙子有结块现象； 3.加油站区域车辆停放不合理； | [6 empty] | （花）应急检记〔2023〕危10号
27 | 贵阳城发中石化能源有限公司天河潭贰号加油站 | 危化 | 2023-03-23 | 双随机 | 陈晨、周青青 | 1.生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训（未发现明显问题）； 2.生产经营项目，场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改（未发现明显问题）； 3.生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患（未发现明显问题）； 4.未按要求对国家安全生产行业标准《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）、《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》开展培训； 5.2023年1月2日教育培训未见培训效果评估资料。 | 1.未按要求对国家安全生产行业标准《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）、《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》开展培训； 2.2023年1月2日教育培训未见培训效果评估资料。 | [6 empty] | （花）应急现记〔2023〕双5号
28 | 中国航油集团贵州石油有限公司谷立油库 | 危化 | 2023-03-27 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.主要负责人和安全管理人员未按照规定经考核合格（未发现明显问题）； 2.已按照《市应急局关于印发〈贵阳市危险化学品安全风险专项整治工作方案〉的通知》（筑应急发〔2023〕8号）文件，开展设备“带病”运行整治工作和建立危化品储罐集中区自查台账； 3.已按照2023年度培训计划开展工作。 | [7 empty] | （花）应急检记〔2023〕危11号
29 | 贵阳闽达钢铁有限公司 | 工贸 | 2023-03-13 | 执法计划 | 杨明富、令狐有强、杨浩、 | 1.你公司按照专家组意见进行了隐患整改，具备复工复产条件。 | [7 empty] | （花）应急检记〔2023〕工8号
30 | 贵州联合农牧发展有限公司 | 工贸 | 2023-03-22 | 执法计划 | 杨明富、代维、杨浩、 | 1.企业已制定2023年度教育培训计划并按计划组织实施（未发现明显问题）； 2.新工人三级教育培训记录不规范（未体现培训学时、培训影像和效果检验）； 3.新增锅炉有限空间危险因素辨识不全（未将一氧化碳纳入风险告知牌）； 4.粉尘爆炸事故隐患排查治理制度不完善（未明确具体的问题隐患排查治理频次）； 5.制粒车间货运梯未采取有效的安全防护措施。 | 1.新工人三级教育培训记录不规范（未体现培训学时、培训影像和效果检验）； 2.新增锅炉有限空间危险因素辨识不全（未将一氧化碳纳入风险告知牌）； 3.粉尘爆炸事故隐患排查治理制度不完善（未明确具体的问题隐患排查治理频次）； 4.制粒车间货运梯未采取有效的安全防护措施。 | [6 empty] | （花）应急现记〔2023〕工6号
31 | 贵州恒扬卓亿通风设备有限公司 | 工贸 | 2023-03-22 | 双随机 | 黄元丰、令狐有强、杨浩、 | 1.进一步完善隐患排查治理记录（增加整改措施、整改责任人、整改期限、验收人等）； 2.生产车间车床需增设安全警示标志； 3.进一步完善隐患排查治理制度（明确隐患排查治理的主体、频率、程序等）。 | [7 empty] | （花）应急现记〔2023〕工7号
32 | 贵阳闽达钢铁有限公司 | 工贸 | 2023-03-22 | 专项检查 | 代维、令狐有强、杨浩 | 1.进一步完善2023年度教育培训计划； 2.进一步规范隐患排查治理台账； 3.企业主要负责人、安全总监及安全监察部应按照工作职责开展安全生产检查。 | [7 empty] | （花）应急现记〔2023〕工8号
33 | 贵阳远阳鑫达新型建材有限公司 | 工贸 | 2023-03-22 | 执法计划 | 代维、令狐有强、魏朝交 | 1.有限空间安全告知牌氧含量范围填写不具体（错误标为“不低于19.5% 高于23%”）； 2.事故隐患排查治理台账填写不完整（未填写隐患内容、整改责任人、整改完成时间）； 3.在建水池未及时增设安全防护栏， | 1.有限空间安全告知牌氧含量范围填写不具体（错误标为“不低于19.5% 高于23%”）； 2.事故隐患排查治理台账填写不完整（未填写隐患内容、整改责任人、整改完成时间）； 3.在建水池未及时增设安全防护栏； 4.有限空间应急救援物资配件缺失（通风机通风管缺失） 5.从业人员安全生产教育培训记录不完善（培训方案未按公司制定的《2023年度安全教育培训计划》报领导审批，且未对效果进行总结）。 | [6 empty] | （花）应急现记〔2023〕工9号
34 | 贵州麟山水泥有限责任公司 | 工贸 | 2023-03-30 | 执法计划 | 代维、杨明富 | 1.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报； 2.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度 3.从业人员安全生产教育培训。 | [7 empty] | （花）应急现记〔2023〕工10号
35 | 贵阳花溪平永燕烟花爆竹店 | 烟花爆竹 | 2023-04-23 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 2.存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码数是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 3.销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 4.店面有堆放杂物（空包装盒）现象。 | 1.店面有堆放杂物（空包装盒）现象。 |  |  | 责改期限：2023年4月28日 |  |  |  | （花）应急检记〔2023〕危12号
36 | 王刚烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2023-04-24 | 执法计划 | 任源、代维 | 1.零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 2.存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码数是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 3.销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 4.店面有堆放杂物（坟飘、花圈等）现象。 5.主要负责人要请加强“五一”期间应急值班值守工作。 | 1.店面有堆放杂物（坟飘、花圈等）现象。 |  |  | 责改期限：2023年4月28日 |  | 2023-04-27 | 已整改 | （花）应急检记〔2023〕危13号
37 | 花溪好人烟花烟花店（合朋烟花爆竹零售店） | 烟花爆竹 | 2023-04-27 | 执法计划 | 任源、代维 | 1.零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 2.存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码数是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 3.销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 4.主要负责人要请加强“五一”期间应急值班值守工作。 | [7 empty] | （花）应急检记〔2023〕危14号
38 | 贵州贵茶（集团）有限公司 | 工贸 | 2023-04-21 | 执法计划 | 杨明富、代维 | 1.贵州贵茶（集团）有限公司实际生产经营场所在铜仁市江口县，花溪区久安乡小山村（注册地）未开展任何实际生产经营活动。 | [7 empty] | （花）应急现记〔2023〕工11号
39 | 贵阳高原矿山机械股份有限公司 | 工贸 | 2023-04-26 | 执法计划 | 杨明富、令狐有强 | 1.安全管理协议和发包方统一协调管理（承租方管理名单不全） 2.工贸企业有限空间作业场所应设置明显的安全警示标志和警示说明（蓄粪池有限空间警示标志破损） | 1.安全管理协议和发包方统一协调管理（承租方管理名单不全） 2.工贸企业有限空间作业场所应设置明显的安全警示标志和警示说明（蓄粪池有限空间警示标志破损） |  |  | 责改期限：2023年5月15日 |  |  |  | （花）应急现记〔2023〕12号
40 | 贵阳高原环宇矿机制造有限公司 | 工贸 | 2023-04-26 | 执法计划 | 杨明富、令狐有强 | 1.安全风险告知牌（剪板机风险告知牌悬挂位置不明显） 2.在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志（3号普通车床，数控机床安全警示标志未固定） 3.从业人员安全生产教育培训（新员工入职培训记录表上培训时间不具体） | 1.安全风险告知牌（剪板机风险告知牌悬挂位置不明显） 2.在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志（3号普通车床，数控机床安全警示标志未固定） 3.工贸企业有限空间作业场所应设置明显的安全警示标志和警示说明（蓄粪池警示标志破损） 4.从业人员安全生产教育培训（新员工入职培训记录表上培训时间不具体） |  |  | 责改期限：2023年5月15日前 |  |  |  | （花）应急现记〔2023〕13号
41 | 贵州万源钢结构工程有限公司 | 工贸 | 2023-04-27 | 执法计划 | 杨明富、令狐有强 | 1.起重机械挂钩安全防护设施（有1台行车挂钩缺少防钢丝绳脱落装置） 2.现场配电箱安全管理情况（有2个配电箱未上锁管理） 3.安全疏散通道情况（车间安全通道堆放原材料） | 1.起重机械挂钩安全防护设施（有1台行车挂钩缺少防钢丝绳脱落装置） 2.现场配电箱安全管理情况（有2个配电箱未上锁管理） 3.安全疏散通道情况（车间安全通道堆放原材料） |  |  | 责改期限：2023年5月15日前 |  |  |  | （花）应急现记〔2023〕14号
42 | 贵阳龙凤胎饲料有限公司 | 工贸 | 2023-04-27 | 执法计划 | 杨明富、令狐有强 | 1.企业制定的2023年度教育培训计划不具体（未明确考核方式和培训对象）； 2.成品装车区输送皮带需增设安全防护设施； 3.成品装车区输送皮带电源线老化； 4.生产车间消防通道堆放饲料； 5.豆油罐和锅炉房内堆放易燃杂物。 | 1.企业制定的2023年度教育培训计划不具体（未明确考核方式和培训对象）； 2.成品装车区输送皮带需增设安全防护设施； 3.成品装车区输送皮带电源线老化； 4.生产车间消防通道堆放饲料； 5.豆油罐和锅炉房内堆放易燃杂物。 |  |  | 责改期限：2023年5月15日前 |  |  |  | （花）应急现记〔2023〕工14号
43 | 贵阳花溪麦坪街口加油站 | 危化 | 2023-04-28 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.主要负责人（郑龙辉）、安全管理员（王金芝、龙尚兰）已取得相关资格证书； 2.雷电防护装置处于有效期（有效期至2023年5月26日）； 3.卸油区有堆放杂物（塑料管等）； 4.配电房和发电机房内有杂物（木头、绳索）； 5.配电房钥匙未规范管理（长期挂在门锁上），发电机房门处于敞开状态； 6.未组织员工学习培训《化工过程安全导则》、《危险化学品企业特殊作业安全规范》。 | 1.卸油区有堆放杂物（塑料管等）； 2.配电房和发电机房内有杂物（木头、绳索）； 3.配电房钥匙未规范管理（长期挂在门锁上），发电机房门处于敞开状态； 4.未组织员工学习培训《化工过程安全导则》、《危险化学品企业特殊作业安全规范》。 |  |  | 责改期限：2023年5月3日 | 任源、许伦烈 | 2023-04-29 | 已整改 | （花）应急检记〔2023〕危15号
44 | 贵阳城发中石油能源有限公司田园南路加油站 | 危化 | 2023-04-29 | 双随机 | 杨明富、陈晨 | 1.危险物品场所与员工宿舍不在同一建筑物且保持安全距离管理情况（未发现明显问题）； 2.建立健全并落实安全员安全生产责任制和安全生产标准建设情况（未发现明显问题）； 3.组织建立并实施安全生产规章制度和操作规程情况（未发现明显问题）； 4.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查安全生产工作，及时消除事故隐患情况（未发现明显问题）； 5.加油站便利店门口的“加油站风险告知卡”被货物遮挡。 | [7 empty] | （花）应急检记〔2023〕双7号
45 | 贵阳三圣特种建材有限公司 | 工贸 | 2023-05-09 | 危险化学品使用指导 | 申林、代维、杨明富、张建光 | 1.未建立储存、使用危险化学品安全生产责任制、安全管理制度、危险化学品使用台账，以及风险辨识和隐患排查治理制度； 2.专业储存设施（丙烯酸、双氧水）未在显著位置设置风险告知牌、最大储存量、应急措施； 3.未对从业人员进行危险化学品方面的安全生产教育培训（时间、内容等记录，并建立安全生产教育培训档案）； 4.结合危险化学品的危险性、种类、存储使用数量等制定有针对性的危险化学品现场处置方案。 5.易燃易爆危化仓库需设置可燃气体报警装置； 6.未见危险化学品储存、使用场所安全设施、设备进行经常性维护、保养记录，保证安全设施、设备的正常使用； 7.未制定在危险化学品储存、使用场所进行动火作业等危险作业制度。 | [6 empty] | 按照贵阳市应急管理局《关于进一步加强冶金等工贸企业使用危险化学品安全管理的通知》要求，按时完成自查整改。
46 | 贵阳花溪达沃斯光电有限公司 | 工贸 | 2023-05-09 | 危险化学品使用指导 | 申林、代维、杨明富、张建光 | 1.未建立储存、使用危险化学品安全生产责任制、危险化学品使用管理台账不规范（未按危险化学品目录建立），以及风险辨识管控制度； 2.专业储存设施（盐酸、氢氟酸）设置的风险告知牌未标注最大储存量，未明确专人管理并无定期检查记录； 3.未对从业人员进行危险化学品方面的安全生产教育培训（时间、内容等记录，并建立安全生产教育培训档案）； 4.危险化学品的危险性、种类、存储使用数量等制定的危险化学品现场处置方案无针对性； 5.未制定在危险化学品储存、使用场所进行动火等危险作业制度。 6.未见危险化学品储存、使用场所安全设施、设备（监测、通风、调温、防爆、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤）进行经常性维护、保养记录，保证安全措施、设备的正常使用。 | [6 empty] | 按照贵阳市应急管理局《关于进一步加强冶金等工贸企业使用危险化学品安全管理的通知》要求，按时完成自查整改。
47 | 贵州金鹏福机械设备制造有限公司 | 工贸 | 2023-05-08 | 双随机 | 许伦烈、黄元丰 | 1.生产经营单位主要负责人及时如实报告生产安全事故（未发现明显问题） 2.采取技术、管理措施、及时发现并消除事故隐患； （1）气瓶增设防倾倒装置、回火阀，气管有裂痕未及时更换、安全使用距离不足； （2）车间设施设备增设安全操作规程； （3）砂轮机安全防护罩缺失未及时修复； （4）加强车间电线路的管理（电源线路未穿管、电箱破损） | 1.采取技术、管理措施、及时发现并消除事故隐患； （1）气瓶增设防倾倒装置、回火阀，气管有裂痕未及时更换、安全使用距离不足； （2）车间设施设备增设安全操作规程； （3）砂轮机安全防护罩缺失未及时修复； （4）加强车间电线路的管理（电源线路未穿管、电箱破损） |  |  | 责改期限：2023年5月18日前 | 许伦烈、黄元丰 | 2023-05-29 | 已整改 | （花）应急现记〔2023〕双9号
48 | 贵阳大正建材有限公司 | 工贸 | 2023-05-11 | 执法计划 | 杨明富、代维 | 1.主机楼筒形仓需增设设备检修在操作规程告知牌和安全风险告知牌，控制室需增设逃生指向标志； 2.山顶停车场废料堆放未及时清理，临边需增设安全防护设施； 3.员工宿舍需增设逃生应急指向标志，灭火器材； 4.电气焊作业人员持证上岗（未发现明显问题）； 5.隐患排查治理情况（未发现明显问题）。 | 1.主机楼筒形仓需增设设备检修在操作规程告知牌和安全风险告知牌，控制室需增设逃生指向标志； 2.山顶停车场废料堆放未及时清理，临边需增设安全防护设施； 3.员工宿舍需增设逃生应急指向标志，灭火器材； |  |  | 责改期限：2023年5月29日前 |  |  |  | （花）应急现记〔2023〕17号
49 | 贵州海砼商品混凝土有限公司 | 工贸 | 2023-05-29 | 执法计划 | 杨明富、代维 | 1.主机楼搅拌机检测口安全防护栏缺失； 2.筒形仓检查记录表填写不规范（检查问题与填写内容不一致）； 3.一号、二号搅拌主机上有限空间警示标志被物体遮挡； 4.筒形仓安全操作规程未以公司名义下发并张贴； 5.主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核（邓芳明、颇小龙已取得相应证件，并已参加年度复训）（未发现明显问题） 6.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（未发现明显问题） 7.生产经营场所和员工宿舍安全出口符合疏散要求，禁止锁闭、封堵（浴室电源线路凌乱未穿管，员工宿舍楼下堆放杂物未及时清理，需增设明显紧急疏散标识） 8.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未见事故隐患排查治理情况） | 1.筒形仓安全操作规程未以公司名义下发并张贴； 2.主机楼搅拌机检测口安全防护栏缺失； 3.一号、二号搅拌主机上有限空间警示标志被物体遮挡； 4.筒形仓检查记录表填写不规范（检查问题与填写内容不一致）； 5.生产经营场所和员工宿舍安全出口符合疏散要求，禁止锁闭、封堵（浴室电源线路凌乱未穿管，员工宿舍楼下堆放杂物未及时清理，需增设明显紧急疏散标识） 6.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未见事故隐患排查治理情况） |  |  | 责改期限：2023年6月15日前 |  |  |  | （花）应急现记〔2023〕20号
50 | 贵阳花溪贵和建材有限公司 | 工贸 | 2023-05-29 | 执法计划 | 杨明富、代维 | 1.砂石料仓出入口立柱需增设反光标识和无关人员禁止入内的标识； 2.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（事故隐患日常排查记录内容未结合相关制度制定的内容开展排查，且隐患排查记录台账未体现闭环管理）； 3.生产经营场所和员工宿舍安全出口符合疏散要求，禁止锁闭、封堵（增设应急逃生指向疏散标识）； 4.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（未发现明显问题） 5.三级教育培训记录不完善（未明确培训层次和培训学时，以及培训图片）； 6.事故应急救援预案不完善（需进一步修订应急资源调查内容） | 1.砂石料仓出入口立柱需增设反光标识和无关人员禁止入内的标识； 2.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（事故隐患日常排查记录内容未结合相关制度制定的内容开展排查，且隐患排查记录台账未体现闭环管理）； 3.生产经营场所和员工宿舍安全出口符合疏散要求，禁止锁闭、封堵（增设应急逃生指向疏散标识）； 4.三级教育培训记录不完善（未明确培训层次和培训学时，以及培训图片）； 5.事故应急救援预案不完善（需进一步修订应急资源调查内容） |  |  | 责改期限：2023年6月15日前 |  |  |  | （花）应急现记〔2023〕21号
51 | 从林烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2023-05-04 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 2.存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码数是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 3.销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 4.店内有1具5kg的灭火器已使用，未及时更换。 5.店内爆竹未规范放置。 | 1.店内有1具5kg的灭火器已使用，未及时更换。 2.店内爆竹未规范放置。 |  |  | 责改期限：2023年5月8日前 | 任源、许伦烈 | 2023-05-08 | 已整改 | （花）应急检记〔2023〕危16号
52 | 花溪区小包烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2023-05-04 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 2.存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码数是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 3.销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 4.是否按照要求配备相关灭火器材。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急检记〔2023〕危17号
53 | 明珠烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2023-05-10 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 2.存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码数是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 3.销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 4.是否按照要求配备相关灭火器材。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急检记〔2023〕危18号
54 | 贵州传化石油销售有限公司涟江加油站 | 危化 | 2023-05-17 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.经查阅相关资料，企业未按照《中华人民共和国安全生产法》要求购买安全生产责任保险。 | 1.经查阅相关资料，企业未按照《中华人民共和国安全生产法》要求购买安全生产责任保险。 |  |  | 责改期限：2023年5月25日前 | 任源、许伦烈 | 2023-05-25 | 已整改 | （花）应急检记〔2023〕危19号
55 | 贵州金源恒远石化销售有限公司 | 危化 | 2023-05-29 | 执法计划 | 任源、许伦烈、杨浩 | 1.危险化学品经营许可证在有效期，有效期至2023年12月3日； 2.主要负责人、安全管理员持证上岗且已按时参加复训； 3.安全生产事故应急预案已于2020年11月12日按要求备案； 4.安全生产会议制度未结合企业实际编制。 | 1.安全生产会议制度未结合企业实际编制。 |  |  | 责改期限：2023年6月2日前 |  |  |  | （花）应急检记〔2023〕危20号
56 | 贵州北极熊实业有限公司花溪水厂 | 工贸 | 2023-06-25 | 执法计划 | 代维、令狐有强 | 1.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划（未发现明显问题）； 2.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题）； 3.生产经营场所安全出口符合疏散要求，禁止封闭、封堵（未发现明显问题）； 4.从业人员安全生产教育培训。 | [7 empty] | （花）应急现记〔2023〕25号
57 | 贵阳正蓉王牌办公家具有限公司 | 工贸 | 2023-06-29 | 双随机 | 许伦烈、周青青 | 1.在较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志情况（未发现明显问题）； 2.生产经营场所和员工宿舍安全出口符合疏散要求，禁止锁闭、封堵管理情况（未发现明显问题）； 3.提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品情况（未发现明显问题）。 | [7 empty] | （花）应急现记〔2023〕双7号
58 | 贵州三元实业有限公司 | 工贸 | 2023-06-29 | 执法计划 | 杨明富、令狐有强 | 1.企业隐患排查治理记录台账未体现闭环管理（未体现复查人员信息）； 2.生产车间出釜后段配电柜未上锁管理； 3.锅炉有限空间安全告知牌设置不规范（未按照有限空间作业指导手册规范模板制作）； 4.废料回收加工区破碎机皮带需增设防护设施。 | 1.企业隐患排查治理记录台账未体现闭环管理（未体现复查人员信息）； 2.生产车间出釜后段配电柜未上锁管理； 3.锅炉有限空间安全告知牌设置不规范（未按照有限空间作业指导手册规范模板制作）； 4.废料回收加工区破碎机皮带需增设防护设施。 | [6 empty] | （花）应急现记〔2023〕26号
59 | 贵阳华港饲料有限公司 | 工贸 | 2023-06-29 | 执法计划 | 杨明富、令狐有强 | 1.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志（未发现明显问题）； 2.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（隐患排查登记表上主要负责人未签字）； 3.从业人员安全生产教育培训（培训记录未明确考核方式）； 4.生产车间二楼旧车间制粒机调质器旋转部位需增设防护设施； 5.生产车间二楼控制室灭火器摆放位置不符合要求（未摆放在易于拿取的位置）； 6.编织袋库房里面有电源线路未穿管。 | 1.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（隐患排查登记表上主要负责人未签字）； 2.从业人员安全生产教育培训（培训记录未明确考核方式）； 3.生产车间二楼旧车间制粒机调质器旋转部位需增设防护设施； 4.生产车间二楼控制室灭火器摆放位置不符合要求（未摆放在易于拿取的位置）； 5.编织袋库房里面有电源线路未穿管。 | [6 empty] | （花）应急现记〔2023〕27号
60 | 贵阳花溪彤彤百货店（彤彤烟花爆竹零售店） | 烟花爆竹 | 2023-06-05 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.零售场所是否张贴有明显的安全警示标志。（未发现明显问题） 2.是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） 3.存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 4.销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急检记〔2023〕危21号
61 | 花溪区刘大奎烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2023-06-05 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.零售场所是否张贴有明显的安全警示标志。（未发现明显问题） 2.存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题） 3.销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题） 4.是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） | [7 empty] | （花）应急检记〔2023〕危22号
62 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司贵阳油库 | 危化 | 2023-06-13 | 执法计划 | 任源、许伦烈、申林、刘哲辰 | 1.主要负责人和安全管理员在岗带班； 2.企业已制定重大事故隐患专项排查整治方案，但方案中未按照市、区危险化学品重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案要求，体现主要负责人检查频率； 3.企业重大事故隐患专项排查整治方案中未按照市、区危险化学品重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案要求，体现重点检查事项及重点检查事项台账； 4.现场管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实（未发现明显问题）； 5.与储罐区无关的管道、埋地输电线不得穿越防火堤（未发现明显问题）； 6.每个油罐组均应设环形消防道路，且道路宽度、高度等应满足GB50737的要求（未发现明显问题）。 | [7 empty] | （花）应急检记〔2023〕危23号
63 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳花溪黔陶加油站 | 危化 | 2023-06-15 | 执法计划 | 许伦烈、代维 | 1.建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生产标准建设情况（未发现明显问题）； 2.组织制定并实施事故应急救援预案情况（2022年5月16日经贵阳市应急局备案登记）（未发现明显问题）。 | [7 empty] | （花）应急检记〔2023〕双6-1号
64 | 贵阳花溪丰源加油站 | 危化 | 2023-06-20 | 执法计划 | 任源、夏玉林 | 1.企业主要负责人、安全管理员已取得相关资格证书； 2.已制定《重大事故隐患排查整治工作方案》并开展相关工作； 3.消防沙池的消防沙未保持干燥（有约三分之一消防沙可见被雨水淋湿）； 4.发电机房内未规范设置禁烟标识； 5.已建立的隐患排查治理制度未明确排查方式、频次、内容； 6。已建立的安全生产管理制度及操作规程定期修订制度内容未结合企业实际情况制定。 | 1.消防沙池的消防沙未保持干燥（有约三分之一消防沙可见被雨水淋湿）； 2.发电机房内未规范设置禁烟标识； 3.已建立的隐患排查治理制度未明确排查方式、频次、内容； 4.已建立的安全生产管理制度及操作规程定期修订制度内容未结合企业实际情况制定。 | [6 empty] | （花）应急检记〔2023〕危24号
65 | 贵州鑫成祥化工有限公司 | 危化 | 2023-06-29 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.企业主要负责人和安全管理人员均持证上岗。 2.企业已建立危险化学品安全管理制度，但未结合企业实际制定。 3.企业已建立安全生产奖惩制度，但未结合岗位责任清单一一对应考核细则。 4.企业已建立事故事件管理制度，单位明确安全事故事件报告、调查要求。 | 1.企业已建立危险化学品安全管理制度，但未结合企业实际制定。 2.企业已建立安全生产奖惩制度，但未结合岗位责任清单一一对应考核细则。 3.企业已建立事故事件管理制度，单位明确安全事故事件报告、调查要求。 | [6 empty] | （花）应急检记〔2023〕危25号
66 | 熊庆祥烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2023-06-29 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.主要负责人和安全管理人员安全生产培训持证情况（未发现明显问题）； 2.是否存在异地经营情况（未发现明显问题）； 3.商品是否存在倒立摆放情况（未发现明显问题）。 | [7 empty] | （花）应急检记〔2023〕危26号
67 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司贵阳油库 | 危化 | 2023-06-13 | 执法计划 | 任源、许伦烈 | 1.罐区汽、柴油在同一个罐区未加防火堤； 2.铁路卸车泵棚汽、柴油真空罐排污阀未设置双阀； 3.油气回收放空管高度不足4m，处理量不满足工作要求； 4.罐基础防水涂层破损； 5.铁路栈桥可燃气体探测器未编号； 6.罐区罐内电缆未埋地铺设； 7.操作规程由油库主任签发，不符合要求；操作规程中未明确储罐高低液位信息；附录中缺少储罐参数明细表、主要设备设施参数明细表； 8.工艺卡片内容有误，需进行完善。 | 1.罐区汽、柴油在同一个罐区未加防火堤； 2.铁路卸车泵棚汽、柴油真空罐排污阀未设置双阀； 3.油气回收放空管高度不足4m，处理量不满足工作要求； 4.罐基础防水涂层破损； 5.铁路栈桥可燃气体探测器未编号； 6.罐区罐内电缆未埋地铺设； 7.操作规程由油库主任签发，不符合要求；操作规程中未明确储罐高低液位信息；附录中缺少储罐参数明细表、主要设备设施参数明细表； 8.工艺卡片内容有误，需进行完善。 | [6 empty] | （花）应急检记〔2023〕危27号