## 1-12月
2024年花溪区应急管理局危化行业安全生产执法检查台账
序号 | 单位名称 | 行业 | 检查时间 | 检查类型 | 执法人员 | 检查情况 | 一般隐患 | 较大隐患 | 重大隐患 | 整改要求 | 复查人员 | 复查时间 | 整改结果 | 文书编号 | 备注 | 隐患数
1 | 贵州珂玲新技术发展有限公司 | 危险化学品 | 2024-03-08 | 执法检查 | 许伦烈、裴星旺 | 1.未及时修订应急预案（应急预案中将应衔接危化部门表示为工贸。 2.最近一次现在评价（2022.8）周边距离前后矛盾。 3.生产现场灭火毯、灭火器等部分消防设施不能有效使用。 4.柴油发电机无柴油，未接地。 5.生产区域风向标已损坏。 | 1.未及时修订应急预案（应急预案中将应衔接危化部门表示为工贸。 2.最近一次现在评价（2022.8）周边距离前后矛盾。 3.生产现场灭火毯、灭火器等部分消防设施不能有效使用。 4.柴油发电机无柴油，未接地。 5.生产区域风向标已损坏。 |  |  | 限期整改 | 许伦烈、任源 | 2024-03-22 | 已整改 | （花）应急检记〔2024〕危7号 |  | 5
2 | 中国航油集团贵州石油有限公司谷立油库 | 危险化学品 | 2024-03-20 | 执法检查 | 许伦烈、任源 | 1.危险化学品企业主要负责人履行法定安全生产职责情况（未发现明显问题）。 2.建立并落实全员安全生产责任制情况（未发现明显问题）。 3.危险化学品经营企业主要负责人和安全管理人员依法经考核合格情况（未发现明显问题）。 4.隐患排查治理情况如实记录或者向从业人员通报情况（未发现明显问题）。 5.特种作业人员取得特种作业操作证情况（8名电工均持证上岗）（未发现明显问题） | 无 |  |  | 不涉及 |  |  |  | （花）应急检记〔2024〕危8号 |  | 0
3 | 贵阳花溪麦坪场坝加油站有限公司 | 危险化学品 | 2024-04-11 | 执法检查 | 许伦烈、裴星旺 | 1.未见2023年度、2024年一季度安全生产责任制考核落实相关资料。 2.《2024年安全培训计划表》前言内容未结合实际表述；主要负责人、安全管理员资格证书年度培训在年度教育培训计划中未体现。 3.作业区和辅助区无界限标识。 4.加油区3L泡沫灭火器不符合6L要求。 5.《日常检查表》和《周安全检查表》检查项目不具体。 6.未参照《安全生产事故应急演练基本规范》开展应急演练。 | 1.未见2023年度、2024年一季度安全生产责任制考核落实相关资料。 2.《2024年安全培训计划表》前言内容未结合实际表述；主要负责人、安全管理员资格证书年度培训在年度教育培训计划中未体现。 3.作业区和辅助区无界限标识。 4.加油区3L泡沫灭火器不符合6L要求。 5.《日常检查表》和《周安全检查表》检查项目不具体。 6.未参照《安全生产事故应急演练基本规范》开展应急演练。 |  |  | 限期整改 |  | 2024-05-06 | 已整改 | （花）应急检记〔2024〕危9号 |  | 6
4 | 贵阳花溪川贵黔工业气体有限公司 | 危险化学品 | 2024-04-22 | 执法检查 | 许伦烈、裴星旺 | 1.企业主要负责人、安全管理员已取得相关资格证书。 2.2024年度安全培训计划未将主要负责人和安全管理员资格复训纳入年度培训计划。 3.乙炔存储间气体检测探头线路松动。 4.乙炔存储间增设防止小动物进入的设施。 5.未建立危险化学品经营档案。 | 1.2024年度安全培训计划未将主要负责人和安全管理员资格复训纳入年度培训计划。 2.乙炔存储间气体检测探头线路松动。 3.乙炔存储间增设防止小动物进入的设施。 4.未建立危险化学品经营档案。 |  |  | 限期整改 |  | 2024-05-07 | 已整改 | （花）应急检记〔2024〕危10号 |  | 4
5 | 贵州欣平工业气体有限公司 | 危险化学品 | 2024-05-09 | 执法计划 | 许伦烈、任源 | 1.危险化学品生产、经营企业未规范使用“一书一签”传递危险化学品危害信息情况（只提供乙炔的“一书一签”）； 2.危险化学品生产、经营企业主要负责人和安全管理员未依法考核合格（未发现明显问题）； 3.危险化学品企业主要负责人未履行法定安全生产管理职责（包括主要负责人不明确导致主要负责人法定安全生产职责不落实的）（未发现明显问题）； 4.危险化学品储存应按照国家标准分区分类，避免超量、超品种储存，相互禁配物质避免混放混存（未发现明显问题）； 5.伪造、变造或者出租、出借、转让经营许可证，或者使用伪造、变造的经营许可证（未发现明显问题）； 6.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（生产安全事故隐患排查治理台账隐患描述内容不具体）； 7.编制应急预案前进行事故风险评估和应急资源调查（未发现明显问题）； 8.气瓶防倾倒装置使用铁链； 9.店面门口摆放铁板； 10.未将主要负责人和安全管理人员复训纳入2024年度培训计划内容。 | 1.危险化学品生产、经营企业未规范使用“一书一签”传递危险化学品危害信息情况（只提供乙炔的“一书一签”）； 2.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（生产安全事故隐患排查治理台账隐患描述内容不具体）； 3.气瓶防倾倒装置使用铁链； 4.店面门口摆放铁板； 5.未将主要负责人和安全管理人员复训纳入2024年度培训计划内容。 |  |  | 限期整改 | 许伦烈、任源 | 2024-05-20 | 已整改 | （花）应急检记〔2024〕14号 |  | 5
6 | 贵阳花溪永胜工业气体有限公司 | 危险化学品 | 2024-05-10 | 执法计划 | 许伦烈、任源 | 1.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报（安全事故隐患排查治理登记台账整改时限和验收时间填写不规范）； 2.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准要求设置检测报警装置；可燃和有毒气体检测报警系统未投用或处于非正常状态，长时间报警未处置（未发现明显问题）; 3.爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备（气瓶存放间排气扇电源线穿管松动）; 4.危险化学品储存应按国家标准分区分类，避免超量、超品种储存，相互禁配物质应避免混放混存（未发现明显问题）; 5.建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者制定实施生产安全事故隐患排查治理制度（补充全员安全生产责任考核制度）; 6.生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生产工作法定职责（部分管理制度内容表述需修改完善）; 7.危险物品生产经营单位建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施（部分上墙制度内容与档案制度内容不符）; 8.编制应急预案前进行事故风险评估和应急资源调查（未发现明显问题）; 9.店面门口摆放铁板; 10.未将主要负责人和安全管理人员复训纳入2024年度培训计划内容; | 1.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报（安全事故隐患排查治理登记台账整改时限和验收时间填写不规范）； 2.爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备（气瓶存放间排气扇电源线穿管松动）; 3.建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者制定实施生产安全事故隐患排查治理制度（补充全员安全生产责任考核制度）; 4.生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生产工作法定职责（部分管理制度内容表述需修改完善）; 5.危险物品生产经营单位建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施（部分上墙制度内容与档案制度内容不符）; 6.店面门口摆放铁板; 7.未将主要负责人和安全管理人员复训纳入2024年度培训计划内容; |  |  | 限期整改 | 许伦烈、任源 | 2024-06-04 | 已整改 | （花）应急检记〔2024〕15号 |  | 7
7 | 贵阳花溪石板菜园子加油站（普通合伙） | 危险化学品 | 2024-05-13 | 执法计划 | 许伦烈、任源 | 1.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报（主要负责人安全风险承诺公告需完善公示内容）； 2.危险化学品生产、经营企业未规范使用“一书一签”传递危险化学品危害信息情况（未发现明显问题）； 3.建立并落实安全生产责任制（需增加安全生产责任制考核制度）； 4.危险化学品生产、经营企业主要负责人和安全管理员未依法考核合格（未发现明显问题）； 5.伪造、变造或者出租、出借、转让经营许可证，或者使用伪造、变造的经营许可证（未发现明显问题）； 6.编制应急预案前进行事故风险评估和应急资源调查（未发现明显问题）。 | 1.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报（主要负责人安全风险承诺公告需完善公示内容）； 2.建立并落实安全生产责任制（需增加安全生产责任制考核制度）。 |  |  | 限期整改 | 许伦烈、任源 | 2024-05-21 | 已整改 | （花）应急检记〔2024〕18号 |  | 2
8 | 贵州永源丰商贸有限公司 | 危险化学品 | 2024-06-06 | 执法计划 | 许伦烈、任源 | 1.危险化学品生产、经营企业未规范使用“一书一签”传递危险化学品危害信息情况（未发现明显问题）； 2.危险化学品生产、经营企业主要负责人和安全管理员未依法考核合格（未发现明显问题）； 3.转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证（未发现明显问题）； 4.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（未发现明显问题）； 5.危险物品生产经营单位建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施（未发现明显问题）； | 无 |  |  | 不涉及 |  |  |  | （花）应急检记〔2024〕23号
9 | 贵阳城发中石化能源有限公司天河潭壹号加油站 | 危险化学品 | 2024-06-11 | 执法计划 | 许伦烈、任源 | 1.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通(包括主要负责人未进行安全风险承诺公告，或者承诺公告与现场情况不相符合、虚假承诺等相关情形)。(承诺公告与现场情况不相符合): 2;涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准要求设置检测报警装置:可燃和有毒气体检测报警系统未投用或处于非正常状态,长时间报警未处(未发现明显问题); 3.建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者制定实施生产安全事故隐患排查治理制度(未发现明显问题); 4.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划(未将主要负责人安全管理人员资格复训纳入2024年度培训计划内容); 5.危险物品生产经营单位建立专门的安全管理制度、采取可靠的安全措施； 6.建立应急预案定期评估制度，高危行业领域及中型规模以上生产经营单位每三年进行一次评估（未建立应急预案定期评估制度） | 1.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通(包括主要负责人未进行安全风险承诺公告，或者承诺公告与现场情况不相符合、虚假承诺等相关情形)。(承诺公告与现场情况不相符合): 2.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划(未将主要负责人安全管理人员资格复训纳入2024年度培训计划内容); 3.建立应急预案定期评估制度，高危行业领域及中型规模以上生产经营单位每三年进行一次评估（未建立应急预案定期评估制度） |  |  | 限期整改 | 许伦烈、任源 | 2024-06-24 | 已整改 | （花）应急检记〔2024〕24号 |  | 3
10 | 贵阳城发中石化能源有限公司天河潭贰号加油站 | 危险化学品 | 2024-06-12 | 执法计划 | 许伦烈、任源 | 1.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报(包括主要负责人未进行安全风险承诺公告，或者承诺公告与现场情况不相符合、虚假承诺等相关情形)。(承诺公告与现场情况不相符合); 2.未建立并落实异常工况安全处置管理制度;异常工况现场处置时，同一部位进行交叉作业;无关人员进入现场处置危险区域;同一装置区内现场处置存在人员聚集(未发现明显问题); 3.危险化学品生产、经营企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格(未发现明显问题); 4.未建立并落实安全生产责任制(包括未建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保责任制并如实履职等相关情形)(全员安全生产责任制及考核管理制度未规定考核频次); 5.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划(2024年度培训计划中主要负责人和安全管理人员复训培训学时错误): 6.是否组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患(未发现明显问题) | 1.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报(包括主要负责人未进行安全风险承诺公告，或者承诺公告与现场情况不相符合、虚假承诺等相关情形)。(承诺公告与现场情况不相符合); 2.未建立并落实安全生产责任制(包括未建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保责任制并如实履职等相关情形)(全员安全生产责任制及考核管理制度未规定考核频次); 3.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划(2024年度培训计划中主要负责人和安全管理人员复训培训学时错误): |  |  | 限期整改 | 许伦烈、任源 | 2024-06-24 | 已整改 | （花）应急检记〔2024〕25号 |  | 3
11 | 贵阳花溪丰源加油站 | 危险化学品 | 2024-07-01 | 执法计划 | 许伦烈、任源 | 1.主要负责人和安全管理员安全生产知识和管理能力及考核（未见2024年安全管理员洪晓龙再培训记录）。 2.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（企业已如实记录事故隐患排查治理情况，但未见向从业人员通报的相关资料）。 3.是否建立健全并落实全员安全生产责任制，（站长安全生产责任制考核表第7项未结合实际拟定）。 4.未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。（特殊作业管理制度内容不完善缺少相关作业审批表内容）。 5.制定本单位事故应急救援预案，与地方政府事故应急预案相衔接，并组织定期演练（未发现明显问题）。 6.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。（未发现明显问题）。 | 1.主要负责人和安全管理员安全生产知识和管理能力及考核（未见2024年安全管理员洪晓龙再培训记录）。 2.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（企业已如实记录事故隐患排查治理情况，但未见向从业人员通报的相关资料）。 3.是否建立健全并落实全员安全生产责任制，（站长安全生产责任制考核表第7项未结合实际拟定）。 4.未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。（特殊作业管理制度内容不完善缺少相关作业审批表内容）。 |  |  | 限期整改 | 许伦烈、任源 | 因培训机构考试时间延后，申请延期整改 |  | （花）应急检记〔2024〕26号 |  | 4
12 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳花溪高坡加油站 | 危险化学品 | 2024-07-04 | 执法计划 | 许伦烈、任源 | 1.是否建立本单位全员安全生产责任制（参照安全生产法二十二条第一款）（安全生产责任制内容未明确责任人，责任范围和考核标准等内容）。 2.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报（检查主要负责人未进行安全风险承诺公告，或者承诺公告与现场情况不符、虚假承诺等相关情形）。（安全承诺公告牌内容应结合实际拟定）。 3.建立应急预案定期评估制度，高危行业领域及中型规模以上生产经营单位每三年进行一次评估。（应急元定期评估制度应参照《生产安全事故应急预案管理办法》相关条例拟定）。 4.企业主要负责人未按要求亲自研究排查整治工作（三年治本攻坚及重大隐患排查）（未发现明显问题）。 5.有毒气体的区域配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备（应急物资清单配置）（未发现明显问题）。 6.化工生产装置应按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统应设置不间断电源（双重电源供电或者发电机是否符合设计要求）（不涉及此项检查）。 | 1.是否建立本单位全员安全生产责任制（参照安全生产法二十二条第一款）（安全生产责任制内容未明确责任人，责任范围和考核标准等内容）。 2.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报（检查主要负责人未进行安全风险承诺公告，或者承诺公告与现场情况不符、虚假承诺等相关情形）。（安全承诺公告牌内容应结合实际拟定）。 3.建立应急预案定期评估制度，高危行业领域及中型规模以上生产经营单位每三年进行一次评估。（应急元定期评估制度应参照《生产安全事故应急预案管理办法》相关条例拟定）。 |  |  | 限期整改 | 许伦烈、任源 | 2024-07-19 | 已整改 | （花）应急检记〔2024〕33号 |  | 3
13 | 贵阳花溪高源海新能源科技有限公司 | 危险化学品 | 2024-07-03 | 执法计划 | 许伦烈、任源 | 1.按照应急预案的规定，落实应急物资及装备（气体测漏仪1个不正常使用，防毒面具差2个，防爆手电差1个）。 2.2024年安全生产教育和培训经费（未发现明显问题）。 3.高危行业生产经营单位设置机构、配备专职人员（根据安全设计专篇开展检查）（未发现明显问题）。 4.生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生产工作法定职责第二条（是否制定并实施发电机房和加油机的操作规程）（未发现明显问题）。 | 1.按照应急预案的规定，落实应急物资及装备（气体测漏仪1个不正常使用，防毒面具差2个，防爆手电差1个）。 |  |  | 限期整改 | 许伦烈、任源 | 2024-07-18 | 已整改 | （花）应急检记〔2024〕32号 |  | 1
14 | 贵阳中石化元通能源有限公司花溪花石贰号加油站 | 危险化学品 | 2024-08-13 | 执法计划 | 许伦烈、任源 | 1.生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生产工作法定职责第二条（是否制制定并实施发电机房和加油机的操作规程）（未发现明显问题）。 2.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报（检查主要负责 人未进行安全风险承诺公告，或者承诺公告与现场情况不相符合、虚假承诺等相关情形）。（未发现明显问题）。 3.企业主要负责人未按要求亲自研究排查整治工作（根据三年攻坚方案带队开 展工作情况）（未发现明显问题）。 4.特种作业人员证书真实性（未发现明显问题）。 5.未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未 有效执行。（未发现明显问题）。 6.危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员应依法考核合格 （未发现明显问题）。 |  |  |  | 不涉及 |  |  |  | （花）应急现记〔2024〕 41 号 |  | 0
15 | 贵阳中石化元通能源有限公司花溪花石壹号加油站 | 危险化学品 | 2024-08-13 | 执法计划 | 许伦烈、任源 | 1、制定本单位事故应急救援预案，与地方人民政府事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练（应急预案各级组织，负责人未更新） 2、是否组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。（安全生产问题隐患排查登记表缺少验收人和验收时间） | 1、制定本单位事故应急救援预案，与地方人民政府事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练（应急预案各级组织，负责人未更新） 2、是否组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。（安全生产问题隐患排查登记表缺少验收人和验收时间） |  |  | 限期整改 | 许伦烈、任源 | 2024-08-16 | 已整改 | （花）应急现记〔2024〕40 号 |  | 2
16 | 中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司桐荫路加油三站 | 危险化学品 | 2024-08-19 | 执法计划 | 许伦烈、任源 | 1.按照应急预案的规定，落实应急物资及装备（安全帽缺 1 个，灭火毯缺 1张）。 2.生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生产工作法定职责（发电机房和加油机操作规程）（未发现明显问题）。 3.未制定动火、受限空间等特殊作业管理制度；特殊作业未履行许可手续；动火、受限空间作业未按规定进行气体分析；作业过程无人监护。（未发现明显问题）。 4.危险化学品生产、经营企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。（未发现明显问题）。 5.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。（未发现明显问题）。 6.企业主要负责人未按要求亲自研究排查整治工作（根据三年攻坚方案带队开 展工作情况）（未发现明显问题）。 | 1.按照应急预案的规定，落实应急物资及装备（安全帽缺 1 个，灭火毯缺 1张）。 |  |  | 限期整改 | 许伦烈、任源 | 2024-08-27 | 已整改 | （花）应急现记〔2024〕43 号 |  | 1
17 | 中国航油集团贵州石油有限公司(谷立油库） | 危险化学品 | 2024-09-11 | 执法计划 | 许伦烈、任源 | 1.有毒气体的区域配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备（应急物资清单配置）（三抢库房内柴油发电机搬至新建应急器材库，清单存放地点未更新） 2.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报（检查主要负责 人未进行安全风险承诺公告，或者承诺公告与现场情况不相符合、虚假承诺等相关情形）。（未发现明显问题）。 3.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。（未发现明显问题）4.危险化学品生产、经营企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合 格。（未发现明显问题）。 5.未建立并落实安全生产责任制（包括未建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保责任制并如实履职等相关情形）。（未发现明显问题）。 6.安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废应符合国家标准或行业标准；工艺、设备应符合国家规定（按参照企业安全设备报废管理文件检查）（未发现明显问题）。 | 1.有毒气体的区域配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备（应急物资清单配置）（三抢库房内柴油发电机搬至新建应急器材库，清单存放地点未更新） |  |  | 限期整改 | 许伦烈、任源 | 2024-09-27 |  | （花）应急责改〔2024〕52 号 |  | 1
18 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售仓储分公司贵阳油库 | 危险化学品 | 2024-09-19 | 执法计划 | 许伦烈、任源 | 1.企业应制定重大危险源管理制度，按照 GB 18218 辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案（未发现明显问题）。 2.企业应按照 AQ 3036 及有关规定设置重大危险源安全监控报警系统，重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录（检查当日可燃性气体控制器显示正常；安全生产风险监测系统温度、液位、可燃性气体显示正常）（未发现明显问题）。 3.危险化学品重大危险源的安全生产状况定期检查，采取措施消除事故隐患（未发现明显问题）。 4.有毒气体的区域配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备（配备有 2 台便携式检测仪、2 台空气呼吸器）（未发现明显问题）。 5.特种作业人员应持证上岗（未发现明显问题）。 6.危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员应依法考核合格（未发现明显问题）。 |  |  |  | 不涉及 |  |  |  | （花）应急责改〔2024〕51 号 |  | 0
19 | 贵州省遵义三力石油化工有限公司凤鸣加油站 | 危险化学品 | 2024-10-15 | 执法计划 | 许伦烈、任源 | 1.按照应急预案的规定，落实应急物资及装备（消防铲缺 1 把，消防桶缺 1 只）； 2.危险化学品生产、经营企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合 格（未发现明显问题）； 3.主要负责人和安全生产管理人员等从业人员不具备相应的安全生产知识和管理能力（包括涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称等相关情形）（未发现明显问题）； 4.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划（未发现明显问题）； 5.动火、进入受限空间等特殊作业管理制度应符合国家标准；制度有效执行情况（未发现明显问题）； 6.企业主要负责人未按要求亲自研究排查整治工作（根据三年攻坚方案带队开 展工作情况）。（未发现明显问题） | 1.按照应急预案的规定，落实应急物资及装备（消防铲缺 1 把，消防桶缺 1 只）。 | [6 empty] | （花）应急现记〔2024〕 73 号 |  | 1
20 | 贵阳城发中石油能源有限公司田园南路加油站 | 危险化学品 | 2024-10-15 | 执法计划 | 许伦烈、任源 | 1.按照应急预案的规定，落实应急物资及装备（加油站应急无证及装备清单与实际存放数量不符）； 2.制定本单位事故应急救援预案，与地方人民政府事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练（地方人民政府事故应急救援预案相衔接中有“经开区应急管理局和贵阳市生态环境保护局经开区分局”）； 3.配发电机房 4 具 CO2 灭火器型号为 MT2 不符合应急预案急物资及装备清单型号要求； 4.直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施的使用及数据信息的保存（液位泄漏报警装置显示器是否正常显示）（未发现明显问题）； 5.生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生产工作法定职责第二条（是否制制定并实施发电机房和加油机的操作规程）（未发现明显问题）； 6.主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核（未发现明显问题）； 7.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题）； 8.是否开展设备带病运行（未发现明显问题）； 9.监控范围是否全覆盖（未发现明显问题）。 | 1.按照应急预案的规定，落实应急物资及装备（加油站应急无证及装备清单与实际存放数量不符）； 2.制定本单位事故应急救援预案，与地方人民政府事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练（地方人民政府事故应急救援预案相衔接中有“经开区应急管理局和贵阳市生态环境保护局经开区分局”）； 3.配发电机房 4 具 CO2 灭火器型号为 MT2 不符合应急预案急物资及装备清单型号要求。 | [6 empty] | （花）应急现记〔2024〕 74 号 |  | 3
21 | 贵州交建国储贸易有限公司花安高速燕楼服务区加油站一站 | 危险化学品 | 2024-11-19 | 执法计划 | 许伦烈、裴星旺 | 1.危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员应依法考核合格（未发现明显问题）。 2.按照应急预案的规定，落实应急物资及装备（未发现明显问题）。 3.生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生产工作法定职责第二条（是否制定并实施发电机房和加油机的操作规程）（未发现明显问题）。 4.（液位泄漏报警装置）直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施的使用及数据信息的保存（未发现明显问题）。 5.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题）。 6.制定本单位事故应急救援预案，与地方人民政府事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练（未发现明显问题）。 | 无 | [6 empty] | （花）应急现记〔2024〕 92 号
22 | 贵州交建国储贸易有限公司花安高速燕楼服务区加油站2站 | 危险化学品 | 2024-11-19 | 执法计划 | 许伦烈、裴星旺 | 1.高危行业生产经营单位设置机构、配备专职人员（根据安全设计专篇开展检查）（未发现明显问题）。 2.有毒气体的区域配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备（应急物资清单配置）（未发现明显问题）。 3.是否建立本单位全员安全生产责任制（参照安全生产法二十二条第一款）（未发现明显问题）。 4.在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上应设置明显的安全警示标志（主要检查发电机房和配电房的安全警示标志）（未发现明显问题）。 5.企业主要负责人未按要求亲自研究排查整治工作（根据三年攻坚方案带队开展工作情况）（未发现明显问题）。 6.特种作业人员未持证上岗。（未发现明显问题）。 | 无 | [6 empty] | （花）应急现记〔2024〕93 号
23 | 贵州鑫成祥化工有限公司 | 危险化学品 | 2024-11-21 | 执法计划 | 许伦烈、裴星旺 | 1.制定本单位事故应急救援预案，与地方人民政府事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练（未发现明显问题）。 2.按照应急预案的规定，落实应急物资及装备（未发现明显问题）。 3.未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度（未发现明显问题）。 4.危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格（未发现明显问题）。 5.伪造、变造或者出租、出借、转让经营许可证，或者使用伪造、变造的经营许可证（未发现明显问题）。 | 无 | [6 empty] | （花）应急现记〔2024〕 84 号
2024年花溪区应急管理局工贸行业安全生产执法检查台账
序号 | 单位名称 | 行业 | 检查时间 | 检查类型 | 执法人员 | 检查情况 | 一般隐患 | 较大隐患 | 重大隐患 | 整改要求 | 复查人员 | 复查时间 | 整改结果 | 文书编号 |  | 隐患数
1 | 贵州联和农牧发展有限公司 | 轻工 | 2024-01-30 | 执法检查 | 杨明富、杨永超、令狐友强 | 1.粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建（构)筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所的（未发现明显问题）。 2.千式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的（未发现明显问题）。 3.未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重的（未发现明显问题） 4.二楼货物提升机无严禁载人安全警示标志; 5.未制定燃气安全管理制度； 6.投料口旁车间出入口安全疏散标志悬挂位置错误； 7.企业安全生产检查制度日常性检查未明确企业各层级检查频率； 8.粉尘清扫记录检查人未签字 | 1.二楼货物提升机无严禁载人安全警示标志; 2.未制定燃气安全管理制度； 3.投料口旁车间出入口安全疏散标志悬挂位置错误； 4.企业安全生产检查制度日常性检查未明确企业各层级检查频率；5.粉尘清扫记录检查人未签字 |  |  | 责改期限：2024年2月28日 | 杨明富、杨永超 | 2024-03-07 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕1号 |  | 5
2 | 贵阳华港饲料有限公司 | 轻工 | 2024-01-31 | 执法检查 | 杨明富、杨永超、令狐友强 | 1.粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建（构）筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所的（未发现明显问题）；2.不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通的（未发现明显问题)；3.干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的（未发现明显问题）；4.除尘器、收尘盒等划分为20区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求 ； 5.粉尘清扫记录清扫人和检查人为同一人；6.小料搅拌岗位提升机（二楼）需增设严禁载人警示标志； 7.码包机需增设当心机械伤人和运行期间禁止进入的警示标志 。 | 1、码包机需增设当心机械伤人和运行期间禁止进入的警示标志. 2、小料搅拌岗位提升机（二楼）需增設严禁载人警示标志. 3、粉尘清扫记录清扫人和检查人为同一人. |  |  | 责改期限：2024年2月28日 | 杨明富、杨永超 | 2024-03-07 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕2号 |  | 3
3 | 万源钢结构工程有限公司 | 轻工 | 2024-02-27 | 执法检查 | 杨明富、令狐友强 | 1.2024年度安全生产教育培训计划制定情况（2024年安全生产教育培训计划未明确具体培训时间、考核方式，无安全警示教育培训内容）；2.车间内厂门口处有一具灭火器已失效；3.车间内有一台小型切割机未安装防护罩；4.车间内配电箱上部堆放导电杂物；5.车间内电焊机未进行集中保管并上锁管理;6.车间内有一条行车提升布带破损未及时更换；其他检查情况： 1.新员工安全教育培训情况（未发现明显问题） | 1.2024年度安全生产教育培训计划制定情况，（2024年安全生产教育培训计划未明确具体培训时间、考核方式，无安全警示教育培训内容） 2.车间内厂门口处有一具灭火器已失效；3.车间内有一台小型切割机未安装防护罩；4.车间内配电箱上部堆放导电杂物； 5.车间内电焊机未进行集中保管并上锁管理;6.车间内有一条行车提升布带破损未及时更换； |  |  | 责改期限：2024年3月18日 | 申林、令狐友强 | 2024-03-21 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕4号 |  | 6
4 | 贵阳金钰铮风味食品厂 | 轻工 | 2024-02-27 | 执法检查 | 杨明富、令狐友强 | 1.隐患排查治理记录情况（2024年隐患排查登记台账未填写隐患具体内容、排查人、整改责任人、验收人）；2.2024年教育培训记录未体现考核方式和结果3.包装车间安全逃生通道局部堆放矿泉水桶4.原料库房空开箱未安装箱盖；5.厂区办公室旁堆放有易燃杂物。 其他检查情况: 1.2024年安全生产教育培训计划制定情况（未发现明显问题）。2.新员工安全教育培训情况（未发现明显问题）。3.企业安全生产“双控”系统运行正常，检查当日绩效考核分数为98分。 | 1.隐患排查治理记录情况（2024年隐患排查登记台账未填写隐患具体内容、排查 人、整改责任人、验收人） 2.2024年教育培训记录未体现考核方式和结果3.包装车间安全逃生通道局部堆放矿泉水桶4.原料库房空开箱未安装箱盖 5.厂区办公室旁堆放有易燃杂物 |  |  | 责改期限：2024年3月13日 | 杨明富、令狐友强 | 2024-03-15 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕5号 |  | 5
5 | 贵州联洪合成材料有限公司 | 轻工 | 2024-02-28 | 执法检查 | 杨明富、令狐友强、杨永超 | 1.2024年2月20日复工复产隐患排查记录不规范（仅有排查图片，无隐患内容、排查人员、整改人、验收人）;2.2024年安全生产教育培训计划需增加安全警示教育内容； 3.阻尼板车间油压裁断机旋转部位无防护设施； 4.有限空间安全风险告知牌设置不规范（化粪池有限空间安全风险告知牌无有限空间具体位置，循环水处理器有限空间存在两块不同内容的安全风险告知牌）;5.模具库停用设备提升机未切断电源线; 其他检查情况:新员工安全教育培训情况（未发现明显问题） | 1.2024年2月20日复工复产隐患排查记录不规范（仅有排查图片，无隐患内容、 排查人员、整改人、验收人）; 2.2024年安全生产教育培训计划需增加安全警示教育内容； 3.阻尼板车间油压裁断机旋转部位无防护设施； 4.有限空间安全风险告知牌设置不规范（化粪池有限空间安全风险告知牌无有限空间具体位置，循环水处理器有限空间存在两块不同内容的安全风险告知牌）; 5.模具库停用设备提升机未切断电源线; |  |  | 责改期限：2024年3月20日 | 杨明富、令狐友强 | 2024年3月27 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕6号 |  | 5
6 | 贵州麟山水泥有限责任公司 | 建材行业 | 2024-03-08 | 执法检查 | 张航、杨永超 | 1.应急预案未及时更新人员信息； 2.氨水储罐区域洗眼器等应急设施对卸车区域无效，未见卸氨水相关安全设； 3.柴油罐接地和电机防爆不符合要求，柴油储罐区域排风设施设置不规范，柴油储罐区域未见相关安全告知及卸油安全设施； 4.氧气瓶临时存放点存在与其他气瓶混存。 | 1.应急预案未及时更新人员信息； 2.氨水储罐区域洗眼器等应急设施对卸车区域无效，未见卸氨水相关安全设 3.柴油罐接地和电机防爆不符合要求，柴油储罐区域排风设施设置不规范，柴油储罐区域未见相关安全告知及卸油安全设施； 4.氧气瓶临时存放点存在与其他气瓶混存。 |  |  | 责改期限：2024年4月6日 | 杨明富、杨永超 | 2024-04-09 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕工5号 |  | 4
7 | 贵州中意食品有限责任公司 | 轻工 | 2024-03-18 | 执法检查 | 杨明富、令狐友强、杨永超 | 1.教育培训记录不规范（无教育培训的具体内容）；2.糕点车间实验用搅拌器电源线路破损裸露未及时更换；3.豆腐车间、糖果车间需增设疏散通道安全指示标志；4.糕点车间电气控制柜需增设绝缘胶垫；5.豆腐车间楼下杂物堆放处可燃杂物未及时清理; 其他检查情况： 1.安全生产隐患排查治理记录（未发现明显问题）。2.特种作业人员持证情况（电工、焊工）（未发现明显问题）。3.有限空间作业安全管理情况（未发现明显问题）。 | 1.教育培训记录不规范（无教育培训的具体内容） 2.糕点车间实验用搅拌器电源线路破损裸露未及时更换；3.豆腐车间、糖果车间需增设疏散通道安全指示标志；4.糕点车间电气控制柜需增设绝缘胶垫； 5.豆腐车间楼下杂物堆放处可燃杂物未及时清理; |  |  | 责改期限：2024年4月7日 | 杨明富、令狐友强 | 2024-04-16 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕7号 |  | 5
8 | 贵阳闽达钢铁有限公司 | 冶金 | 2024-03-27 | 执法检查 | 杨明富、令狐友强、杨永超 | 1.2024年复工复产培训记录未明确具体培训考核方式和结果。 2.有限空间污水池（编号01）作业安全告知牌中安全操作注意事项未及时更新，如：未明确持续通风的要求。 3.员工宿舍二楼安全疏散通道堆放杂物。 其他检查情况： 1.2024年复工复产安全生产隐患排查治理情况（未发现明显问题） 2.特种作业人员持证情况（电工、焊工）（未发现明显问题） | 1.2024年复工复产培训记录未明确具体培训考核方式和结果。 2.有限空间污水池（编号01）作业安全告知牌中安全操作注意事项未及时更新，如：未明确持续通风的要求。 3.员工宿舍二楼安全疏散通道堆放杂物。 |  |  | 责改期限：2024年4月22日 | 杨明富、令狐友强 | 2024-04-24 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕8号 |  | 3
9 | 贵州科润华机电设备有限公司 | 轻工 | 2024-04-07 | 执法检查 | 杨明富、杨永超 | 1、全员安全生产责任制内容缺乏针对性（比如：喷漆工存在及时上报安全生产事故的职责） 2、教育培训记录不完整（2024年1月-2024年3月教育培训记录都未记录考核情况） 3、隐患排查台账名称和公司安全检查制度要求对应不上； 4、成品区一处配电箱箱体锈蚀严重、线路敷设不规范； 5.消防水箱有限空间警示标识内容排版已损坏不清晰； 6、厂房背面出口增设安全出口标识； 7.焊工持证情况（未发现明显问题） | 1、全员安全生产责任制内容缺乏针对性（比如：喷漆工存在及时上报安全生产事故的职责） 2、教育培训记录不完整（2024年1月-2024年3月教育培训记录都未记录考核情况） 3、隐患排查台账名称和公司安全检查制度要求对应不上； 4、成品区一处配电箱箱体锈蚀严重、线路敷设不规范； 5.消防水箱有限空间警示标识内容排版已损坏不清晰； 6、厂房背面出口增设安全出口标识； |  |  | 责改期限：2024年4月30日 | 杨明富、杨永超 | 2024-05-07 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕9号 |  | 6
10 | 贵州贵茶集团 | 轻工 | 2024-04-08 | 执法检查 | 杨永超、杨明富 | 1.教育培训计划内容不具体。 2.隐患排查治理台账记录不完整（车间级、季节性安全检查记录不完善）。 3.安全教育培训制度不完善（三级教育培训中的班组级教育培训明确学时不足）。 | 1.教育培训计划内容不具体。 2.隐患排查治理台账记录不完整（车间级、季节性安全检查记录不完善）。 3.安全教育培训制度不完善（三级教育培训中的班组级教育培训明确学时不足）。 |  |  | 责改期限：2024年5月14日 | 杨明富、杨永超、令狐友强 | 2024-05-20 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕工7号 |  | 3
11 | 贵阳我爱我家生态家居用品有限公司 | 纺织 | 2024-04-26 | 执法检查 | 杨永超、令狐友强 | 1.一楼生产车间梳理机操作规程字迹模糊不清晰。 2.三楼生产车间织布机区域原料和废料堆垛遮挡消防设施。 3.年度安全教育培训计划缺乏针对性（将职业健康作为了专项培训）。 4.隐患排查治理制度建立不完善（未明确检查层级和频次）。 | 1.一楼生产车间梳理机操作规程字迹模糊不清晰。 2.三楼生产车间织布机区域原料和废料堆垛遮挡消防设施。 3.年度安全教育培训计划缺乏针对性（将职业健康作为了专项培训）。 4.隐患排查治理制度建立不完善（未明确检查层级和频次）。 |  |  | 责改期限：2024年5月15日 | 杨明富、杨永超、令狐友强 | 2024-05-21 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕工8号 |  | 4
12 | 贵阳龙凤胎饲料有限公司 | 轻工 | 2024-05-10 | 执法检查 | 杨明富、令狐友强、杨永超、申林 | 1、宿舍区域安全逃生通道情况（职工宿舍二楼安全逃生通道放置有杂物，且未安装应急照明灯） 2、有限空间作业管理制度中未明确审批人和监护人； 3、职工食堂厨房内燃气报警仪未采取防止人员随意关闭的措施； 4、职工宿舍二楼房间内电器线路未穿管，且插板安装存在乱搭乱接情况; 5、生产车间小料作业区粉尘清扫制度张贴位置不明显； 6、生产车间小料作业区粉尘清扫记录上检查人和清扫人为同一人;7、生产车间成品装车区域未设置防止人员坠落的安全防护措施。8、隐患排查治理记录情况（日常检查记录表缺失)； 9、企业治本攻坚三年行动方案需进一步完善（缺少主要负责人带队检查重大事故。 10、安全生产教育培训情况（未发现明显问题） | 1、宿舍区域安全逃生通道情况（职工宿舍二楼安全逃生通道放置有杂物，且未安 装应急照明灯） 2、有限空间作业管理制度中未明确审批人和监护人； 3、职工食堂厨房内燃气报警仪未采取防止人员随意关闭的措施； 4、职工宿舍二楼房间内电器线路未穿管，且插板安装存在乱搭乱接情况; 5、生产车间小料作业区粉尘清扫制度张贴位置不明显； 6、生产车间小料作业区粉尘清扫记录上检查人和清扫人为同一人;7、生产车间成品装车区域未设置防止人员坠落的安全防护措施。8、隐患排查治理记录情况（日常检查记录表缺失)； 9、企业治本攻坚三年行动方案需进一步完善（缺少主要负责人带队检查重大事故。 |  |  | 责改期限：2024年6月3日 | 杨永超、令狐友强 | 2024-06-06 | 已完成整改 | （花）应急现记〔2024〕16号 |  | 9
13 | 贵阳恒晨饲料有限公司 | 轻工 | 2024年5月11 | 执法检查 | 杨明富、令狐友强、杨永超 | 1.2024年度安全生产教育培训记录（教育培训内容记录不具体，如2024年5月10日培训记录中观看警示教育视频无具体视频名称等）； 2.2024 年度安全生产隐患排查治理记录和台账(安全检查表的检查项目不符合企业实际，如缺少粉尘清扫、粉尘防爆等重要内容，且统计台账和检查记录表内容不一致）； 3.预混车间粉尘清扫记录表上明确的清扫范围与实际清扫范围不一致； 4.原料堆放区大门未设置安全疏散指向标志； 5.备品备件库房兼作机修房（库房内安装有砂轮机）. 其他检查情况: 1.粉尘涉爆场所粉尘清扫情况（未发现明显问题） | 1.2024年度安全生产教育培训记录（教育培训内容记录不具体，如2024年5月10日培训记录中观看警示教育视频无具体视频名称等）； 2.2024 年度安全生产隐患排查治理记录和台账(安全检查表的检查项目不符合企业实际，如缺少粉尘清扫、粉尘防爆等重要内容，且统计台账和检查记录表内容不一致）； 3.预混车间粉尘清扫记录表上明确的清扫范围与实际清扫范围不一致； 4.原料堆放区大门未设置安全疏散指向标志； 5.备品备件库房兼作机修房（库房内安装有砂轮机）. |  |  | 责改期限：2024年6月3日 | 杨永超、令狐友强 | 2024-06-11 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕17号 |  | 5
14 | 贵阳新燎原电气设备制造有限公司 | 轻工 | 2024-05-13 | 执法检查 | 杨明富、令狐友强、杨永超 | 1.2024 年度生产安全事故隐患排查治理记录情况（未见2024 年度隐患排查计划方案中提到日常检查、季节性检查等检查记录表）: 2.2024 年度安全生产教育培训情况（未见 2024 年3月安全生产教育培训印证资料）: 3.有限空间警示标志设置情况（化粪池有限空间安全风险告知牌上有限空间的名称和实际不符）: 4.生产车间有一台行车吊运挂钩防脱落装置损坏未及时更换: 5.生产车间放置的二氧化碳工业气瓶无防倾倒措施: 6.生产车间安全逃生指向标志被遮挡，且损坏未及时更换。 | 1.2024 年度生产安全事故隐患排查治理记录情况（未见2024 年度隐患排查计划方案中提到日常检查、季节性检查等检查记录表）: 2.2024 年度安全生产教育培训情况（未见 2024 年3月安全生产教育培训印证资料）: 3.有限空间警示标志设置情况（化粪池有限空间安全风险告知牌上有限空间的名 称和实际不符）: 4.生产车间有一台行车吊运挂钩防脱落装置损坏未及时更换: 5.生产车间放置的二氧化碳工业气瓶无防倾倒措施: 6.生产车间安全逃生指向标志被遮挡，且损坏未及时更换。 |  |  | 责改期限：2024年5月27日 | 杨明富、杨永超、令狐友强 | 2024-05-30 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕19号 |  | 6
15 | 贵州新阳密封件有限公司 | 轻工 | 2024-05-28 | 执法检查 | 杨明富、令狐友强 | 1.2024年安全生产教育培训计划（未明确考核方式）； 2.2024年安全生产隐患排查治理记录（安全隐患排查记录表中验证人、检查人员未签字）； 3.2024年安全教育培训记录（未发现明显问题）； 4.检查当日，企业处于停产状态。 | 1.2024年安全生产教育培训计划（未明确考核方式）； 2.2024年安全生产隐患排查治理记录（安全隐患排查记录表中验证人、检查人员未签字）； |  |  | 责改期限：2024年6月17日 | 杨明富、杨永超、令狐友强 | 2024-06-20 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕22号 |  | 2
16 | 贵州北极熊实业有限公司 | 轻工 | 2024-06-12 | 执法检查 | 杨永超、令狐友强 | 1.有限空间进行辨识、建立安全管理台账以及设置明显的安全警示标志情况。（一车间门口污水池安全警示标志损坏未及时更换） 2.宿舍区是否设置符合要求的应急逃生通道和出口；（宿舍区一楼两个逃生出口处应急疏散指向标志损坏未及时更换） 3.有限空间作业安全管理制度中未明确审批人和监护人; 4,有限空间作业技术交底表中存在间隔两个小时进行通风的内容，不符合持续通风的要求。 5.特种作业人员培训取证（未发现明显问题） | 1.有限空间进行辨识、建立安全管理台账以及设置明显的安全警示标志情况。（一车间门口污水池安全警示标志损坏未及时更换） 2.宿舍区是否设置符合要求的应急逃生通道和出口；（宿舍区一楼两个逃生出口 处应急疏散指向标志损坏未及时更换） 3.有限空间作业安全管理制度中未明确审批人和监护人; 4,有限空间作业技术交底表中存在间隔两个小时进行通风的内容，不符合持续通风的要求。 |  |  | 责改期限：2024年7月1日 | 杨永超、令狐友强 | 2024-07-05 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕26号 |  | 4
17 | 贵州鼎耀玻璃有限公司 | 轻工 | 2024-06-14 | 执法检查 | 杨明富、令狐友强 | 1.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报；（隐患治理记录台账中隐患内容记录不具体，未见2024年5月21日隐患排查记录表） 2.立式打孔机操作规程被遮挡； 3.中空玻璃生产线一组空压机后堡坎未设置安全防护设施； 4.弯钢机侧面防护栏未起到有效防护作用； 其他检查情况： 1.特种作业人员培训取证（未发现明显问题） 2.安全管理协议和发包方统一协调管理（未发现明显问题） | 1.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报；（隐患治理记录台账中隐患内容记录不具体，未见2024年5月21日隐患排查记录表） 2.立式打孔机操作规程被遮挡； 3.中空玻璃生产线一组空压机后堡坎未设置安全防护设施； 4.弯钢机侧面防护栏未起到有效防护作用； |  |  | 责改期限：2024年7月1日 | 杨明富、杨永超、令狐友强 | 2024-07-03 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕27号 |  | 4
18 | 贵州富华印刷有限公司 | 轻工 | 2024-06-20 | 执法检查 | 杨明富、令狐友强、杨永超 | 1.从业人员安全生产教育培训（敬育培训记录不规范，如2024年5月 17日教直培训记录中未明确考核结果且负责人未签字）: 2.重点监管的有限空间警示标志设置情况（化粪池有限空间警示标志和风险告知牌张贴位置不明显）: 3.有限空间安全管理制度（审批制度中未明确企业主要负责人审批事项，责任制度中未明确审批人职责）； 4.有限空间操作规程不规范（易燃易爆气体、氧含量标准值不正确，未明确作业中持续通风和持续检测的要求）； 5.化粪池未设置可靠的物理隔离措施. | 1.从业人员安全生产教育培训（敬育培训记录不规范，如2024年5月 17日教直培训记录中未明确考核结果且负责人未签字）: 2.重点监管的有限空间警示标志设置情况（化粪池有限空间警示标志和风险告知牌张贴位置不明显）: 3.有限空间安全管理制度（审批制度中未明确企业主要负责人审批事项，责任制度中未明确审批人职责）； 4.有限空间操作规程不规范（易燃易爆气体、氧含量标准值不正确，未明确作业 中持续通风和持续检测的要求）； 5.化粪池未设置可靠的物理隔离措施. |  |  | 责改期限：2024年7月8日 | 申林、令狐友强 | 2024-07-08 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕28号 |  | 5
19 | 贵阳花溪达沃斯光电有限公司 | 轻工 | 2024-06-24 | 执法检查 | 杨明富、令狐友强、杨永超 | 1.有限空间安全管理制度（有限空间现场管理制度中未明确持续通风的要求）； 2.重点监管的有限空间现场安全警示标志设置情况（污水处理池有限空间风险告知牌上甲烷浓度限制错误）; 3.审批制度中未体现按照有限空间风险大小确定审批人的内容； 4.未以文件形式明确专职或兼职的有限空间作业监护人 其他检查情况: 1.特种作业人员持证情况（未发现明显问题）。 | 1.有限空间安全管理制度（有限空间现场管理制度中未明确持续通风的要求）； 2.重点监管的有限空间现场安全警示标志设置情况（污水处理池有限空间风险告知牌上甲烷浓度限制错误）; 3.审批制度中未体现按照有限空间风险大小确定审批人的内容； 4.未以文件形式明确专职或兼职的有限空间作业监护人 |  |  | 责改期限：2024年7月15日 | 杨明富、令狐友强 | 2024-07-19 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕29号 |  | 4
20 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 建材行业 | 2024-07-11 | 执法检查 | 杨明富、令狐友强、杨永超 | 1.有限空间管理台账未明确具体危险因素； 2.主机楼下方堆放可燃杂物； 3.车队休息室内电源线路存在私拉乱接现象； 4.隐患排查治理记录台账填写不规范（如2024年5月5日记录中隐患内容不具体，4月30日记录中验收人未签字）； 5.蓄水池有限空间安全风险告知牌内容不规范（氧含量限值错误）。 其他检查情况: 1.特种作业人员持证情况（电工和焊工）（未发现明显问题）；2.存在中毒风险的有限空间安全管理台账建立情况及现场警示标志设置情况（未发现明显问题）；3.简形储库清库作业安全防护措施落实情况（未发现明显问题）。 | 1.有限空间管理台账未明确具体危险因素； 2.主机楼下方堆放可燃杂物； 3.车队休息室内电源线路存在私拉乱接现象； 4.隐患排查治理记录台账填写不规范（如2024年5月5日记录中隐患内容不具体，4月30日记录中验收人未签字）； 5.蓄水池有限空间安全风险告知牌内容不规范（氧含量限值错误）。 |  |  | 责改期限：2024年7月20日 | 杨永超、令狐友强 | 2024-07-30 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕30号 |  | 5
21 | 贵阳三圣建材有限公司 | 建材行业 | 2024-07-19 | 执法检查 | 杨明富、令狐友强、杨永超 | 1.有限空间安全管理制度中未明确审批人职责、教育培训、防护用品和救援装备管理等相关内容。 2.有限空间管理台账中部分有限空间未填写具体有毒物质名称。 3.化粪池有限空间未采取物理隔离措施。 4.宿舍楼一楼楼梯间配电箱未上锁管理。 5.将主机二楼机修室同时作为材料库房使用。 6.泥浆搅拌池有限空间安全风险告知牌上未明确具体编号。 其他检查情况： 1.特种作业人员持证情况（电工和焊工）（未发现明显问题）2.化粪池有限空间警示标志设置情况（未发现明显问题）3.简型储库人工清库作业未落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施。（未发现明显问题） | 1.有限空间安全管理制度中未明确审批人职责、教育培训、防护用品和救援装备管理等相关内容。 2.有限空间管理台账中部分有限空间未填写具体有毒物质名称。 3.化粪池有限空间未采取物理隔离措施。 4.宿舍楼一楼楼梯间配电箱未上锁管理。 5.将主机二楼机修室同时作为材料库房使用。 6.泥浆搅拌池有限空间安全风险告知牌上未明确具体编号。 |  |  | 责改期限：2024年8月5日 | 杨明富、杨永超、令狐友强 | 2024-08-13 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕34号 |  | 6
22 | 贵州远阳鑫达新型建材有限公司 | 建材行业 | 2024-07-19 | 执法检查 | 杨明富、令狐友强、杨永超 | 1.有限空间台账上有限空间位置填写不具体，部分有限空间危险有害因素辨识不全面。 2.有限空间操作规程未明确持续通风、持续检测及再次进入必须检测合格方能进入的要求。 3.主机和外加剂罐有限空间安全风险告知牌上氧浓度限值错误。 4.化粪池有限空间未采取物理隔离措施。 其他检查情况;1.简型储库人工清库作业未落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施。（未 发现明显问题） 2.按照企业2024年度安全生产教育培训计划开展教育培训并如实记录（未发现明显问题） 3.化粪池有限空间警示标志设置情况（未发现明显问题） 4.特种作业人员（电工）持证上岗情况（未发现明显问题） | 1.有限空间台账上有限空间位置填写不具体，部分有限空间危险有害因素辨识不全面。 2.有限空间操作规程未明确持续通风、持续检测及再次进入必须检测合格方能进入的要求。 3.主机和外加剂罐有限空间安全风险告知牌上氧浓度限值错误。 4.化粪池有限空间未采取物理隔离措施。 |  |  | 责改期限：2024年8月5日 | 杨明富、杨永超、令狐友强 | 2024-08-15 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕37号 |  | 4
23 | 贵阳花溪国溪溪畔酒店管理有限公司 | 商贸行业 | 2024-07-31 | 执法检查 | 杨明富、杨永超 | 1.公司隐患排查台账登记签字不规范（1月-7月隐患排查登记台账验收人签字只签有同意未签姓名） —2.公司全员安全生产责任制内容针对性不强（工程部、客服等岗位的安全生产责任设置中过多出现打扫卫生和分发房卡等职责）3.公司安全风险分级分类管控制度中风险等级使用颜色错误（软大风险应使用橙色，重大风险应使用红色）；1.公司隐患排查治理制度建立健全情况（未发现明显问题） 2.公司消防通道是否被占用堵塞（未发现明显问题）。 | 1.公司隐患排查台账登记签字不规范（1月-7月隐患排查登记台账验收人签字只签有同意未签姓名）；2.公司全员安全生产责任制内容针对性不强（工程部、客服等岗位的安全生产责任设置中过多出现打扫卫生和分发房卡等职责）；3.公司安全风险分级分类管控制度中风险等级使用颜色错误（软大风险应使用橙色，重大风险应使用红色） |  |  | 责改期限：2024年8月15日 | 杨永超、令狐友强 | 2024-08-23 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕38号 |  | 3
24 | 贵州亚华钢结构有限公司 | 机械行业 | 2024-08-16 | 执法检查 | 杨明富、杨永超、令狐友强、申林 | 1.安全生产教育培训记录（6、7、8月份）（6、7、8月份教育培训记录未填写授课人）； 2.隐患排查治理记录（6、7、8月份）（隐患排查治理台账无整改责任人、整改措施、整改时限，隐患排查表无验收人签字内容）； 3.车间中部彩钢瓦机旁一条吊运绑带破损未及时更换； 4.2号行车防滑卡失效； 5.2号行车下两台彩钢瓦机警示标志损坏未及时更换。6.特种作业人员（焊工熊相涛已持证）（未发现明显问题） | 1.安全生产教育培训记录（6、7、8月份）（6、7、8月份教育培训记录未填写授课人）； 2.隐患排查治理记录（6、7、8月份）（隐患排查治理台账无整改责任人、整改措施、整改时限，隐患排查表无验收人签字内容）； 3.车间中部彩钢瓦机旁一条吊运绑带破损未及时更换； 4.2号行车防滑卡失效； 5.2号行车下两台彩钢瓦机警示标志损坏未及时更换。 |  |  | 责改期限：2024年9月2日 |  |  |  | （花）应急现记〔2024〕42号 |  | 5
25 | 贵阳英华雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 商贸行业 | 2024-08-27 | 执法检查 | 杨明富、杨永超、令狐友强 | 1.隐患排查治理制度（未结合企业实际情况制定，如制度中出现重大危险源、安全环保部等不符合实际的内容）; 2.安全生产教育培训记录（2024 年 1-8月份）（培训记录时间填写不具体，未写年份）； 3.隐患排查治理记（2024 年 1-8 月份）（记录表上隐患整改人和验收人为同一人，记录表未填写隐患排查时间，8月份隐患整改记录上未填写整改完成时间）; 4.一楼大厅左侧安全出口处安全指向标志不亮。 | 1.隐患排查治理制度（未结合企业实际情况制定，如制度中出现重大危险源、安全环保部等不符合实际的内容）; 2.安全生产教育培训记录（2024 年 1-8月份）（培训记录时间填写不具体，未写 年份）； 3.隐患排查治理记录（2024 年 1-8 月份）（记录表上隐患整改人和验收人为同一 人，记录表未填写隐患排查时间，8月份隐患整改记录上未填写整改完成时间）; 4.一楼大厅左侧安全出口处安全指向标志不亮。 |  |  | 责改期限：2024年9月2日 |  |  |  | （花）应急现记〔2024〕45号 |  | 4
26 | 贵州慧致汽车贸易服务有限公司 | 商贸行业 | 2024-08-29 | 执法检查 | 杨永超、令狐友强 | 1.隐患排查治理记（2024年1-8月份）（生产安全隐患排查台账上隐患等级、整改措施填写错误，未填写临时安全措施）; 2.2024年6月6日生产安全检查及整改记录上检查负责人和部门负责人及受检部门均未填写； 3.2024年7月和5月培训记录上培训内容填写不具体（如7月份培训记录上培训内容仅填写“安全意识”）;其他检查情况:1.电工持证上岗情况（未发现明显问题，电工杨宣和尹豪已持有电工证） 2.外包作业安全管理情况（贴膜外包作业）（未发现明显问题） 3.售后车间二楼安全出口指示标志（未发现明显问题） | 1.隐患排查治理记（2024年1-8月份）（生产安全隐患排查台账上隐患等级、整改措施填写错误，未填写临时安全措施）; 2.2024年6月6日生产安全检查及整改记录上检查负责人和部门负责人及受检部门均未填写； 3.2024年7月和5月培训记录上培训内容填写不具体（如7月份培训记录上培训内容仅填写“安全意识”） |  |  | 责改期限：2024年9月2日 |  |  |  | （花）应急现记〔2024〕49号 |  | 3
27 | 贵阳万宏房地产有限公司 | 商贸行业 | 2024-09-23 | 执法检查 | 杨明富、令狐友强 | 1.安全生产隐患排查治理记录情况（2024 年 1-8 月《日常检查隐患销项表》中隐患记录不规范，如“铁马现场已打围”表示的实际隐患为未打围，且无检查时间、检查人员、整改时限） 2.安全生产教育培训记录情况（2024 年 8 月-9 月安全生产培训记录中培训内容记录不具体，如 9 月 16 日培训记录内容为“节前安全防范措施”“日常注意事项”，无具体措施、事项的内容） 3.9 号楼负一楼停车场通往一楼的应急逃生通道出口逃生指向标识牌损坏未及时更换 其他检查情况： 1.应急逃生演练开展情况（已于 2024 年 6 月 20 日开展火灾逃生演练，未发现明显问题） | 1.安全生产隐患排查治理记录情况（2024 年 1-8 月《日常检查隐患销项表》中隐患记录不规范，如“铁马现场已打围”表示的实际隐患为未打围，且无检查时间、检查人员、整改时限） 2.安全生产教育培训记录情况（2024 年 8 月-9 月安全生产培训记录中培训内容记录不具体，如 9 月 16 日培训记录内容为“节前安全防范措施”“日常注意事项”，无具体措施、事项的内容） 3.9 号楼负一楼停车场通往一楼的应急逃生通道出口逃生指向标识牌损坏未及时更换 |  |  | 责改期限：2024年10月9日 |  |  |  | （花）应急现记〔2024〕65号 |  | 3
28 | 贵州三元实业有限公司 | 建材行业 | 2024-09-25 | 执法检查 | 杨明富、杨永超、令狐友强 | 1.锅炉、化粪池有限空间警示标志、安全风险告知牌设置情况（锅炉和化粪池有限空间安全风险告知牌设置不规范，如危险有害因素填写不全，浓度限值填写不全，警示标志已设置） 2.隐患排查治理记录情况（5 月 28 日隐患排查记录表上的内容与隐患登记台账内容不一致，且台账无验收人签字） 3.化粪池有限空间未采取物理隔离措施 4.网片加工车间切割机、调直剪裁机现场未张贴操作规程 5.网片加工车间调直剪裁机需增设防护罩 6.维修车间一台台钻电源线裸露 其他检查情况： 1.电工、焊工持证情况（李龙祥电工和皮金柱焊工已持证，未发现明显问题） 。 | 1.锅炉、化粪池有限空间警示标志、安全风险告知牌设置情况（锅炉和化粪池有限空间安全风险告知牌设置不规范，如危险有害因素填写不全，浓度限值填写不全，警示标志已设置） 2.隐患排查治理记录情况（5 月 28 日隐患排查记录表上的内容与隐患登记台账内容不一致，且台账无验收人签字） 3.化粪池有限空间未采取物理隔离措施 4.网片加工车间切割机、调直剪裁机现场未张贴操作规程 5.网片加工车间调直剪裁机需增设防护罩 6.维修车间一台台钻电源线裸露 |  |  | 责改期限：2024年10月14日 |  |  |  | （花）应急现记〔2024〕67号 |  | 6
31 | 贵阳花溪贵和建材有限公司 | 建材 | 2024年10月17 日 | 执法计划 | 杨明富、杨永超 | 1.有限空间作业监护人配备情况（监护人职责中未明确作业前负责解除物理隔离措施、作业结束后恢复物理隔离措施及清点人员、工具等的职责） 2.2024 年生产安全日排查台账中隐患内容填写不规范（隐患仅用√、×表示，未写明具体内容） 3.化粪池有限空间安全风险告知牌中甲烷浓度限值错误 4.化粪池盖板已损坏 其他检查情况： 1.电工持证情况（电工杨文祝已持证，未发现明显问题）。 2.混凝土运输业务外包安全管理情况（未发现明显问题）。 3.筒型储库人工清库作业未落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施的（企业未开展过筒型储库人工清库作业，未发现明显问题）。 | 1、有限空间作业监护人配备情况（监护人职责中未明确作业前负责解除物理隔离 措施、作业结束后恢复物理隔离措施及清点人员、工具等的职责） 2、2024 年生产安全日排查台账中隐患内容填写不规范（隐患仅用√、×表示，未 写明具体内容） 3、化粪池有限空间安全风险告知牌中甲烷浓度限值错误 4、化粪池盖板已损坏 |  |  | 责改期限2024 年 11 月 04 日 |  |  |  | 花）应急现记〔2024〕 71 号 |  | 4
32 | 贵州泰达隆新型环保建材有限公司 | 建材行业 | 2024-09-29 | 执法检查 | 杨明富、杨永超、令狐友强 | 检查当日，企业处于停产状态。为确保安全，你公司要做好以下工作：1.停产期间要加强安全巡查和值班值守并做好记录；2.复工复产前，企业主要负责人要组织召开一次领导班子安全生产专题会议、制定一份周密的复工复产方案、召开一次全体员工大会、开展一次全员安全教育、制定一套应急处置方案、开展一次全厂性安全检查 | [7 empty] | （花）应急现记〔2024〕工9号
33 | 贵州雨娇纸制品有限公司 | 轻工 | 2024年10月23 日 | 执法计划 | 杨明富、令狐友强 | 1.2024 年安全生产教育培训记录（教育培训记录需增加参训员工培训效果考核的内容）； 2.2024 年安全生产隐患排查治理记录（排查事项中缺少每日排查事项）； 3.装卸区旁升降机二楼防护栏未及时关闭； 4.卷纸车间一台切纸机急停按钮标识脱落； 5.2024 年安全管理人员培训取证情况（未发现明显问题）。 | 1、2024 年安全生产教育培训记录（教育培训记录需增加参训员工培训效果考核的 内容） 2、2024 年安全生产隐患排查治理记录（排查事项中缺少每日排查事项） 3、装卸区旁升降机二楼防护栏未及时关闭 4、卷纸车间一台切纸机急停按钮标识脱落 |  |  | 责改期限2024 年 11月04 日 |  |  |  | （花）应急现记〔2024〕 86 号 |  | 4
34 | 贵州励骏市政设施工程有限公司 | 轻工 | 2024-10-23 | 执法计划 | 杨明富、令狐友强 | 1.停产期间，除特殊情况无法断电，其他设施设备和场所的电力、气源应关尽关，并做好物料、设施、场地的清理工作，确保安全停工停产。 2.停产期间，要在醒目位置张贴停工停产公告，安排专人值守，加强安全巡查，严禁无关人员在生产区域活动。 3.复工复产前，企业主要负责人要组织召开一次领导班子安全生产专题会议、制定一份周密的复工复产方案、召开一次全体员工大会、开展一次全员安全教育、制定一套应急处置方案、开展一次全厂性安全检查。 | [7 empty] | （花）应急现记〔2024〕 工10 号
35 | 贵州海砼商品混凝土有限公司 | 建材 | 2024-11-06 | 计划执法 | 杨明富、令狐友强 | 1.特种作业人员持证情况（电工、焊工）（赵孝城已持有电工证和焊工证，未发现明显问题）； 2.中毒风险有限空间安全警示标志设置情况（未发现明显问题）； 3.有限空间作业监护人配备情况（未发现明显问题）； 4.2024年度主要负责人和安全管理人员培训考核情况（未发现明显问题）； 5.重大事故隐患自查自改记录填写不规范，如：不存在隐患的地方填写已整改完成； 6.外加剂罐有限空间风险告知牌氧气浓度限值错误； 7.化粪池和水泥罐有限空间风险告知牌无气体浓度限值； 8.外加剂罐和化粪池有限空间无物理隔离措施； 9.2号站水泥罐底部控制电箱箱门无法关闭，且无遮雨措施； 10.主机楼控制室操作台下方电气线路混乱； | 1、重大事故隐患自查自改记录填写不规范，如：不存在隐患的地方填写已整改完 成。 2、外加剂罐有限空间风险告知牌氧气浓度限值错误。 3、化粪池和水泥罐有限空间风险告知牌无气体浓度限值。 4、外加剂罐和化粪池有限空间无物理隔离措施。 5、2 号站水泥罐底部控制电箱箱门无法关闭，且无遮雨措施。 6、主机楼控制室操作台下方电气线路混乱。 |  |  | 责改期限2024年11月25日 |  |  |  | （花）应急现记〔2024〕 78 号 |  | 6
36 | 贵州影虹盛源新型建材有限公司 | 建材 | 2024-11-18 | 计划执法 | 杨明富、令狐友强 | 1.电工持证情况（低压电工邹明发已持证，未发现明显问题）。 2.筒型储库人工清库作业未落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施的（2024年企业未开展过清库作业，未发现明显问题）。 3.进入筒型储库前未对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有害气体等采取隔离措施，或者未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施的（2024年企业未开展过清库作业，未发现明显问题）。 4.有限空间作业监护人配备情况（未发现明显问题）。 5.有限空间管理台账上未明确具体的有限空间位置。 6.2024年11月隐患排查台账验收人未签字，8月隐患排查台账验收人和整改人为同一人。 7.外加剂桶和污水井有限空间未采取物理隔离措施。 8.有限空间现场管理制度中未明确持续检测和持续通风的要求。 | 1、有限空间管理台账上未明确具体的有限空间位置； 2、2024年11月隐患排查台账验收人未签字，8月隐患排查台账验收人和整改人为同一人； 3、外加剂桶和污水井有限空间未采取物理隔离措施； 4、有限空间现场管理制度中未明确持续检测和持续通风的要求。 |  |  | 责改期限2024年12月3日 |  |  |  | （花）应急现记〔2024〕 95 号 |  | 4
37 | 贵阳高原矿山机械股份有限公司 | 机械 | 2024-11-20 | 计划执法 | 杨明富、令狐友强 | 1.7号车间门口安全风险告知牌被物品遮挡； 2.7号车间焊接点（王海工位）与乙炔气瓶距离不足10米； 3.7号车间压力机操作规程牌板不清晰； 4.高原厂区9月安全检查表未填写隐患整改、复查信息，10月安全隐患整改通知单未填写复查情况其他检查情况： 1.特种作业人员持证情况（周传海电工、王海焊工已持证，未发现明显问题）； 2.承租单位安全管理协议签订情况（抽查贵州聚祥和贸易有限责任公司安全管理协议，未发现明显问题）； 3.重大事故隐患自查自改情况（10 月已开展自查，未发现明显问题）； 4.主要负责人和安全管理人员2024 年度培训合格情况（未发现明显问题）。 | 1.7号车间门口安全风险告知牌被物品遮挡； 2.7号车间焊接点（王海工位）与乙炔气瓶距离不足10 米； 3.7号车间压力机操作规程牌板不清晰； 4.高原厂区9月安全检查表未填写隐患整改、复查信息，10月安全隐患整改通知单未填写复查情况。 |  |  | 责改期限2024 年12 月04 日 |  |  |  | （花）应急现记〔2024〕 96 号 |  | 4
38 | 贵州旺财盛钢结构工程有限公司 | 建材 | 2024 年12 月18日 | 计划执法 | 杨明富、令狐友强 | 1.重大事故隐患自查自改情况（2024 年自查自改记录上排查事项包含冶金企业 内容） 2.隐患排查治理记录情况（2024 年隐患记录台账上2 月29 日隐患无整改后照片 ，台账上需增加隐患整改责任人，验收结果，验收时间等内容） 3.住宿区二楼与车间连接出入处踏板未固定 4.车间泡沫堆放平台护栏不完整（有一段护栏缺失） 其他检查情况： 1.主要负责人2024 年培训取证情况（未发现明显问题）。 | 1.重大事故隐患自查自改情况（2024 年自查自改记录上排查事项包含冶金企业 内容） 2.隐患排查治理记录情况（2024 年隐患记录台账上2 月29 日隐患无整改后照片 ，台账上需增加隐患整改责任人，验收结果，验收时间等内容） 3.住宿区二楼与车间连接出入处踏板未固定 4.车间泡沫堆放平台护栏不完整（有一段护栏缺失） |  |  |  | 杨明富、令狐友强 | 2025-01-03 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕102 号 |  | 4
39 | 贵州行瑞天成科技有限公司 | 轻工 | 2024 年12 月19日 | 计划执法 | 杨明富、令狐友强 | 1.主要负责人带队检查重大事故隐患情况（检查表上未填写重大事故隐患检查 事项，主要负责人未签字）。 2.2024 年隐患排查治理记录（6 月18 日和6 月25 日）中未填写隐患整改责任 人、验收人及验收结果。 3.车间一楼铣床工位空气开关电线裸露 其他检查情况： 1.特种作业人员持证情况（电工）（保涵已持有低压和高压电工证，未发现明 显问题）。 2.对承包单位安全管理情况（已签订安全管理协议，开展了安全检查，未发现 明显问题）。 3.2024 年主要负责人和安全管理人员培训取证情况（已培训合格，未发现明显 问题）。 | 1.主要负责人带队检查重大事故隐患情况（检查表上未填写重大事故隐患检查 事项，主要负责人未签字）。 2.2024 年隐患排查治理记录（6 月18 日和6 月25 日）中未填写隐患整改责任 人、验收人及验收结果。 3.车间一楼铣床工位空气开关电线裸露 |  |  |  | 杨明富、令狐友强 | 2025-01-07 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕103 号 |  | 3
40 | 贵州黔福香食品有限公司 | 轻工 | 2024 年12 月23 日 | 计划执法 | 杨明富、令狐友强 | 1.有限空间安全培训教育制度中第 3 条职责中培训对象未包含有限空间作业审 批人。 2.2024 年 10 月 6 日安全生产隐患排查记录未明确排查人员姓名。 3.车间真空滚揉机操作规程张贴位置不明显 其他检查情况： 1.对承租单位的安全管理情况（未发现明显问题）。 2.重大事故隐患自查自改记录（未发现明显问题）。 3.烘房有限空间作业是否履行审批手续（未发现明显问题）。 4.烘房有限空间现场安全警示标志设置情况（未发现明显问题） | 1.有限空间安全培训教育制度中第 3 条职责中培训对象未包含有限空间作业审 批人。 2.2024 年 10 月 6 日安全生产隐患排查记录未明确排查人员姓名。 3.车间真空滚揉机操作规程张贴位置不明显 |  |  |  | 杨明富、令狐友强 | 2025-01-06 | 已整改完成 | （花）应急现记〔2024〕 104 号 |  | 3
2024年花溪区应急管理局非煤矿山行业安全生产执法检查台账
序号 | 单位名称 | 行业 | 检查时间 | 检查类型 | 执法人员 | 检查情况 | 一般隐患 | 重大隐患 | 整改要求 | 复查人员 | 复查时间 | 整改结果 | 文书编号 | 隐患数
1 | 贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村屯上水泥用石灰岩矿山 | 非煤矿山 | 2024-08-29 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1、企业组织制定并实施安全生产教育培训计划情况（未发现明显问题）； 2、建立健全生产安全事故隐患排查治理制度情况（未发现明显问题）； 3、如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报情况（未发现明显问题）； 4、在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志情况（未发现明显问题）。 | 无 | [5 empty] | （花）应急现记（2024）矿1号
2 | 贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村屯上水泥用石灰岩矿山 | 非煤矿山 | 2024-08-30 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1.企业 2024 年 6-8 月已组织开展“双全日”工作：（存在问题：7 月分“双 全日”工作未对“八项硬措施”制定落实方案并开展考试；8 月份双全日未见重点时 段安全管控过关考试记录，未见“三违”大排查活动亲属监督录制视频记录。 2.企业主要负责人组织制定三年攻坚行动方案情况（三年行动方案中攻坚任务清单不具体，未明确任务完成时限。） 3.安全费用提取和使用（企业建立了安全费用提取计划及安全费用使用台账，未见相应印证凭据） 4.抽查企业 2024 年 6-8 月份主要负责人对非煤露天矿山开展重大事故隐患排查治理情况（未发现明显问题）。 5.特种作业人员证书真实性（未发现明显问题）。 6.在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志（未发现明显问题）。 7.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题）。 8.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度（未发现明显问题）。 9.按照应急预案的规定，落实应急物资及装备（未发现明显问题）。 10.边坡监测系统设计及定期监测及稳定性分析（未发现明显问题）。 | 1.7 月分“双全日”工作未对“八项硬措施”制定落实方案并开展考试；8 月份双全日未见重点时段安全管控过关考试记录，未见“三违”大排查活动亲属监督录制视频记录。 2.企业主要负责人组织制定三年攻坚行动方案情况（三年行动方案中攻坚任务清单不具体，未明确任务完成时限。） 3.安全费用提取和使用（企业建立了安全费用提取计划及安全费用使用台账，未见相应印证凭据） | 0 | 2024年9月5日前整改完毕 |  |  |  | （花）应急现记（2024）44号
2024年花溪区应急管理局烟花爆竹行业安全生产执法检查台账
序号 | 单位名称 | 行业 | 检查时间 | 检查类型 | 执法人员 | 检查情况 | 一般隐患 | 重大隐患 | 整改要求 | 复查人员 | 复查时间 | 整改结果 | 文书编号 | 隐患数
1 | 贵阳花溪金盛泰烟花爆竹有限公司 | 烟花爆竹 | 2024-01-12 | 执法检查 | 申林、陈智云 | 1.中州烟花公司的加特林机枪产品外包装药量和条码总药量为2280g（每箱有12个单品，每个单品药量为190g），与产品实物标签上的药量100g不相符； 2.管理制度未及时更新，如：《安全生产费用提取和使用制度》未按照《财政部 应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财资〔2022〕136号)要求及时修订； 3.企业的进销货台账登记不完善、记录要素不全，无零售点签收记录凭证，不便于产品质量追溯； 4.全国烟花爆竹流向管理信息系统上法人未及时变更为刘志强，隐患自查情况未及时录入； 5.制定的安全生产管理人员安全生产责任制不符合企业实际，如：3.7 督促落实本单位重大危险源等； 6.供货单位“浏阳市泰格烟花贸易有限公司”是批发企业，不是生产企业； 7.未开展2023年度安全生产标准化工作 | 1.中州烟花公司的加特林机枪产品外包装药量和条码总药量为2280g（每箱有12个单品，每个单品药量为190g），与产品实物标签上的药量100g不相符； 2.管理制度未及时更新，如：《安全生产费用提取和使用制度》未按照《财政部 应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财资〔2022〕136号)要求及时修订； 3.企业的进销货台账登记不完善、记录要素不全，无零售点签收记录凭证，不便于产品质量追溯； 4.全国烟花爆竹流向管理信息系统上法人未及时变更为刘志强，隐患自查情况未及时录入； 5.制定的安全生产管理人员安全生产责任制不符合企业实际，如：3.7 督促落实本单位重大危险源等； 6.供货单位“浏阳市泰格烟花贸易有限公司”是批发企业，不是生产企业； 7.未开展2023年度安全生产标准化工作 | 无 | 立即整改 | 申林、陈智云 | 2024-02-02 | 已整改 | （花）应急检记〔2024〕危1号 | 7
2 | 贵州省供销社烟花爆竹连锁有限公司 | 烟花爆竹 | 2024-01-12 | 执法检查 | 申林、陈智云 | 1. 企业的进销货台账登记不完善、记录要素不全，无零售点签收记录凭证，不便于产品质量追溯； 2. 未开展2023年度安全生产标准化工作； 3. 制定的安全生产管理人员安全生产责任制不符合企业实际，如：3.7 督促落实本单位重大危险源等； 4. 管理制度未及时更新，如：《安全生产费用提取和使用制度》未按照《财政部 应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财资〔2022〕136号)要求及时修订。 | 1. 企业的进销货台账登记不完善、记录要素不全，无零售点签收记录凭证，不便于产品质量追溯； 2. 未开展2023年度安全生产标准化工作； 3. 制定的安全生产管理人员安全生产责任制不符合企业实际，如：3.7 督促落实本单位重大危险源等； 4. 管理制度未及时更新，如：《安全生产费用提取和使用制度》未按照《财政部 应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财资〔2022〕136号)要求及时修订。 | 无 | 立即整改 | 申林、陈智云 | 2024-02-02 | 已整改 | （花）应急检记〔2024〕危2号 | 4
3 | 富红烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024-03-07 | 执法检查 | 代维、许伦烈 | 1. 零售场所是否张贴有明显的安全警示标志（未发现明显问题）； 2. 存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定（未发现明显问题）； 3. 销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码（未发现明显问题）； 4. 是否配备符合要求的消防器材（未发现明显问题）； 5、电源线路是否符合要求（电源线路穿管使用塑料非阻燃管）。 | 1、电源线路是否符合要求（电源线路穿管使用塑料非阻燃管）。 | 无 | 2024年3月15日前整改完毕 | 代维、许伦烈 | 2024-03-11 | 已整改 | （花）应急检记（2024）烟1号 | 1
4 | 仁敏烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024-03-11 | 执法检查 | 代维、许伦烈 | 1. 零售场所是否张贴有明显的安全警示标志（未发现明显问题）； 2. 存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定（未发现明显问题）； 3. 销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码（未发现明显问题）； 4. 是否配备符合要求的消防器材（未发现明显问题）； 5、电源线路是否符合要求（未发现明显）。 | 1、安全出口是否符合要求（店面超过100㎡，只有一个安全出口，另一个安全出口不畅通）。 | 无 | 2024年3月18日前整改完毕 | 代维、许伦烈 | 2024-03-25 | 已整改 | （花）应急检记（2024）烟2号 | 1
5 | 花溪区三杨烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024-03-18 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1. 零售场所是否张贴有明显的安全警示标志（未发现明显问题）； 2. 存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定（未发现明显问题）； 3. 销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码（未发现明显问题）； 4. 是否配备符合要求的消防器材（未发现明显问题）； 5. 电源线路是否符合要求（未发现明显）。 6. 安全生产隐患排查记录是否符合要求（隐患排查记录台账不规范）。 | 1、安全生产隐患排查记录是否符合要求（隐患排查记录台账不规范）。 | 无 | 2024年3月25日前整改完毕 | 张帆、代维 | 2024-03-25 | 已整改 | （花）应急检记（2024）烟3号 | 1
6 | 豪哥烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024 年 4 月 23 日 | 执法检查 | 代维、许伦烈 | 1. 零售场所是否张贴有明显的安全警示标志。（未发现明显问题）；2.存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题）；3. 销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题）；4.是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） | 无 | [5 empty] | （花）应急检记（2024）烟4号 | 0
7 | 花溪区刚梅烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024 年 4 月 22 日 | 执法检查 | 张帆、代维 | 1. 零售场所是否张贴有明显的安全警示标志。（未发现明显问题）；2.存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题）；3. 销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题）；4.是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） | 无 | [5 empty] | （花）应急检记（2024）烟5号 | 0
8 | 赵姐烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024 年 4 月 22 日 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1.零售场所是否张贴有明显的安全警示标志。（未发现明显问题）；2.存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。（未发现明显问题）；3. 销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。（未发现明显问题）；4.是否配备符合要求的消防器材。（未发现明显问题） | 无 | [5 empty] | （花）应急检记（2024）烟6号 | 0
9 | 杨君烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024 年 5 月 20 日 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1.零售点与居民居住场所应避免设置在同一建筑物内，在零售场所应避免使用 明火(未发现明显问题)。 2.烟花爆竹零售经营，经营场所配备必要的消防器材，张贴明显的安全警示标 志;(未发现明显问题)， 3.烟花爆竹零售经营，在销售场所明显位置悬挂销售许可证原件;(未发现明 显问题)。 4.烟花爆竹零售经营，不得在经营场所内吸烟或者使用明火;(未发现明显问题)。 5.从事烟花爆竹零售的经营者应当依法取得《烟花爆竹经验（零售）许可证》。（未发现明显问题） | 无 | [5 empty] | （花）应急现记（2024）12号 | 0
10 | 花溪区洪荣烟花爆竹经营店 | 烟花爆竹 | 2024 年 5 月 20 日 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1.店内无关物品（饮水机、插板、垃圾袋）未及时清理； 2.店内堆放的烟花爆竹不具备防潮功能； 3.隐患排查记录台账填写的内容不具体。 4.零售点与居民居住场所应避免设置在同一建筑物内，在零售场所应避免使用 明火(未发现明显问题)。 5.烟花爆竹零售经营，经营场所配备必要的消防器材，张贴明显的安全警示标 志;(未发现明显问题。 6.烟花爆竹零售经营者，主要负责人经过安全知识教育（未发现明显问题）。 | 1.店内无关物品（饮水机、插板、垃圾袋）未及时清理； 2.店内堆放的烟花爆竹不具备防潮功能； 3.隐患排查记录台账填写的内容不具体。 | 无 | 2024年5月27日前整改完毕 | 张帆、代维 | 2024-05-28 | 已整改 | （花）应急现记（2024）20号 | 3
11 | 花溪区鸿兴运烟花爆竹经营部 | 烟花爆竹 | 2024 年 5 月 21 日 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1.采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹，采购和销售产品质量不符合标准规定的烟花爆竹，销售应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹（未发现明显问题）。 2.烟花爆竹零售经营者，经营场所配备必要的消防器材，张贴明显的安全警示标志；（未发现明显问题）。 3.烟花爆竹零售经营者，主要负责人经过安全知识教育；（未发现明显问题）。 4.烟花爆竹零售经营，不得在经营场所内吸烟或者使用明火；（未发现明显问题）。 | 无 |  |  |  |  | . | （花）应急现记〔2024〕 21 号 | 0
12 | 花溪区国超烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024 年 6月17 日 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1.烟花爆竹零售经营者，实行专店或者专柜销售，设专 人负责安全管理；（未发现明显问题）；2.从事烟花爆竹零售的经营者应当依法取 得《烟花爆竹经营（零售）许可证》。（未发现明显问题）； 3.烟花爆竹零售经营 ，在销售场所明显位置悬挂销售许可证原件；（未发现明显问题）。 | 1.经营场所配备的消防器材有 1 具不符合要求（有 2 具为 5kg 磷酸铵盐灭火器，1 具为 4kg 灭火器）；2.隐患排查记录不规范（填写的隐患排 查记录台账未体现整改落实情况记录）；3.店内无关杂物未及时清理。 | 0 | 2024年6月27日前整改完毕 | 代维、张帆 | 2024-07-01 | 已整改 | （花）应急现记〔2024〕 20 号 | 3
13 | 小雷烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024 年 6月20 日 | 张帆检查 | 代维、张帆 | 1、烟花爆竹零售经营者，经营场所配备必要的消防器材，张贴 明显的安全警示标志。 2、烟花爆竹零售经营者，主要负责人经过安全知识教育。 3、隐患排查记录不规范（虽有隐患排查记录，对排查出的隐患 未记入台账整改相关情况记录） | 无 | [5 empty] | （花）应急现记（2024）23号 | 0
14 | 贵阳花溪小李烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024 年 6月 21 日 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1、烟花爆竹零售经营者，经营场所配备必要的消防器材，张贴 明显的安全警示标志。 2、烟花爆竹零售经营者，主要负责人经过安全知识教育。 3、隐患排查记录不规范（虽有隐患排查记录，对排查出的隐患 未记入台账整改相关情况记录） | 无 | [5 empty] | （花）应急现记（2024）31号 | 0
15 | 花溪区小尹烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024 年 7月 11 日 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志。 2、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐 、稳定。 3、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。 4、是否配备符合要求的消防器材。 | 无 | [5 empty] | （花）应急现记（2024）35号 | 0
16 | 贵阳花溪彤彤烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024 年 7月 11 日 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志。 2、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐 、稳定。 3、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。 4、是否配备符合要求的消防器材。 | 1、经营场所配备的 2 具灭火器压力表指针在黄色区域，压力较大。 2、店内堆放的烟花爆竹不具备防潮功能 | 0 | 2024年7月19日前整改完毕 | 代维、张帆 | 2024-07-29 | 已整改 | （花）应急现记（2024）36号 | 2
17 | 花溪区熊庆祥烟花爆竹店 | 烟花爆竹 | 2024-07-30 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志。 2、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐 、稳定。 3、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。 4、是否配备符合要求的消防器材。 | 1.店铺内易燃物品（纸箱）未及时清理 2.隐患排查记录不规范 3.店铺内一防爆照明灯外壳脱落。 | 0 | 2024年8月9日前整改完毕 | 代维、张帆 | 2024-08-19 | 已整改 | （花）应急现记（2024）39号 | 3
18 | 花溪家家乐烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024-08-23 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志。 2、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐 、稳定。 3、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。 4、是否配备符合要求的消防器材。 | 无 | 0 |  |  |  |  | （花）应急现记（2024）46号 | 0
19 | 博宏烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024-08-27 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志。 2、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐 、稳定。 3、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。 4、是否配备符合要求的消防器材。 | 无 | 0 |  |  |  |  | （花）应急现记（2024）47号 | 0
20 | 花溪区记荣烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024-08-27 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志。 2、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐 、稳定。 3、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。 4、是否配备符合要求的消防器材。 5、安全生产隐患排查记录是否符合要求。 | 1.零售场所部分安全警示标志破损，未及时更换。 2.安全生产隐患排查记录台账不规范。 | 0 | 2024年9月3日前整改完毕 |  |  |  | （花）应急现记（2024）48号 | 2
21 | 花溪区贵建烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024-09-12 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1、烟花爆竹零售经营者，经营场所配备必要的消防器材，张贴 明显的安全警示标志。 2、烟花爆竹零售经营者，主要负责人经过安全知识教育。 3、零售网点应当向经许可经营烟花爆竹的批发企业采购烟花爆 竹。 4、从事烟花爆竹经营活动，采购、销售符合国家标准和本市规 定品种、规格的烟花爆竹。 5、第十三条 烟花爆竹零售经营，在销售场所明显位置悬挂销 售许可证原件。 6、从事烟花爆竹零售的经营者应当依法取得《烟花爆竹经营（ 零售）许可证》。 | 1.经营店面门口安全警示标识破损未及时修复；2.烟花爆竹店内无关杂物未及时清理；3.隐患排查记录台账填写的内容不具体。 |  | 2024年9月18日前整改完毕 | 代维、张帆 | 2024-09-25 | 已整改 |  | 3
22 | 贵阳花溪金盛泰烟花爆竹有限公司 | 烟花爆竹 | 2024-09-24 | 双随机执法检查 | 许伦烈、张帆 | 1、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十二条规定落实情况。 2、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十三条规定落实情况。 3、《烟花爆竹安全管理条例》第三十八条规定落实情况。 4、安全生产治本攻坚三年行动工作开展情况 | 1.治本攻坚三年行动方案未结合企业实际制定，未包含国家、省、市和区安排部署的具体行动和任务，未制定攻坚清单及明确完成时限、工作目标。 2.仓库有3处监控视频不能正常使用 |  | 2024年9月30日前整改完毕 |  |  |  |  | 2
23 | 花溪区家德烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024-09-26 | 执法检查 | 代维、杨永超 | 1、零售经营者是否存在《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条规定行为的。 2、零售经营者是否存在《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十六条规定行为的。 3、零售经营者是否存在《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十七条规定行为的。 4、零售经营者是否存在《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十四条规定行为的。 5、零售经营者是否存在《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十一条规定行为的。 | 无 | [5 empty] | （花）应急现记（2024）72号
24 | 花溪区明芬烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024-09-29 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1、烟花爆竹零售经营者，经营场所配备必要的消防器材，张贴 明显的安全警示标志。 2、烟花爆竹零售经营者，主要负责人经过安全知识教育。 3、零售网点应当向经许可经营烟花爆竹的批发企业采购烟花爆 竹。 4、从事烟花爆竹经营活动，采购、销售符合国家标准和本市规 定品种、规格的烟花爆竹。 5、第十三条 烟花爆竹零售经营，在销售场所明显位置悬挂销 售许可证原件。 6、从事烟花爆竹零售的经营者应当依法取得《烟花爆竹经营（ 零售）许可证》。 | 无 | 0 | [5 empty] | 0
25 | 花溪区小包烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024-10-24 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志。 2、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐 、稳定。 3、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。 4、是否配备符合要求的消防器材。 | 1.部分产品外包装箱上未粘贴流向登记标识码 2.店内无关易燃物未及时清理 | 0 | 2024年10月31日前整改完毕 |  |  |  |  | 2
26 | 花溪区钰杰烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024-10-24 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志。 2、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐 、稳定。 3、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。 5、是否配备符合要求的消防器材。 | 1.部分产品外包装箱上未粘贴流向登记标识码 2.店内无关易燃物（纸箱）未及时清理 | 0 | 2024年10月31日前整改完毕 |  |  |  |  | 2
27 | 花溪区锋晖烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024-10-29 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志。 2、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐 、稳定。 3、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。 6、是否配备符合要求的消防器材。 | 1.零售场所大门处部分安全警示标志破损，未及时更换。 2.店铺内易燃物品（纸箱）未及时清理。 | 0 | 2024年11月5日前整改完毕 |  |  |  |  | 2
28 | 花溪区文平烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024-11-20 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志。 2、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。 3、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。 4、是否配备符合要求的消防器材。 | 无
29 | 花溪区兄弟烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 2024-11-20 | 执法检查 | 代维、张帆 | 1、零售场所是否张贴有明显的安全警示标志。 2、存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定。 3、销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。 4、是否配备符合要求的消防器材。 | 无